## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3153
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2023 | OOI101-1 | 108852 | 11816 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108853 | 11843 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108854 | 11557 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108855 | 11700 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108856 | 11931 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108857 | 11869 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108858 | 11608 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108859 | 11934 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108860 | 11692 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108861 | 11701 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108862 | 11775 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108863 | 11958 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108864 | 11458 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108865 | 11689 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108866 | 11978 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108867 | 12039 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108868 | 12040 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108869 | 11844 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108870 | 11644 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108871 | 11866 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108872 | 11761 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108873 | 11912 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108874 | 11786 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108875 | 11861 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108876 | 12184 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108877 | 11606 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108878 | 11912 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108879 | 11437 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108880 | 11488 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108881 | 11755 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108882 | 11944 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108883 | 12014 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108884 | 12045 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108885 | 11635 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108886 | 11558 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108887 | 11900 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108888 | 12048 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108889 | 11926 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108890 | 11502 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108891 | 11597 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108892 | 11784 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108893 | 11547 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108894 | 11614 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108895 | 11697 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108896 | 11845 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108897 | 12210 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108898 | 11834 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108899 | 11636 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108900 | 11815 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108901 | 11865 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108902 | 11881 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108903 | 11773 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108904 | 11865 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108905 | 11776 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108906 | 11735 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108907 | 11779 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108908 | 11840 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108909 | 11630 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108910 | 11864 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108911 | 11998 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108912 | 11856 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108913 | 11950 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108914 | 11515 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108915 | 11593 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108916 | 11672 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108917 | 12014 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108918 | 11960 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108919 | 11802 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108920 | 11850 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108921 | 12032 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108922 | 11573 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108923 | 11992 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108924 | 11634 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108925 | 11691 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108926 | 11743 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108927 | 11879 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108928 | 11702 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108929 | 11619 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108930 | 11933 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108931 | 11696 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108932 | 11770 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108933 | 11525 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108934 | 11603 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108935 | 11937 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108936 | 11728 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108937 | 12064 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108938 | 11774 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108939 | 11741 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108940 | 11759 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108941 | 11781 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108942 | 11582 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108943 | 11830 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108944 | 11986 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108945 | 11700 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108946 | 11750 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108947 | 12037 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108948 | 12047 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108949 | 12082 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108950 | 11943 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108951 | 12099 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108952 | 11570 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108953 | 11623 | 189 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108954 | 11682 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108955 | 11834 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108956 | 11701 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108957 | 11826 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108958 | 11829 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108959 | 11976 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108960 | 11827 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108961 | 11852 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108962 | 11968 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108963 | 12105 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108964 | 11729 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108965 | 11800 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108966 | 11675 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108967 | 11785 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108968 | 11769 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108969 | 11857 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108970 | 12049 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108971 | 11835 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108972 | 11704 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108973 | 11925 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108974 | 11635 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108975 | 12041 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108976 | 11762 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108977 | 11694 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108978 | 11961 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108979 | 11922 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108980 | 12085 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108981 | 11870 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108982 | 11523 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108983 | 11951 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108984 | 11682 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108985 | 11932 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108986 | 11877 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108987 | 11532 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108988 | 11740 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108989 | 11933 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108990 | 11662 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108991 | 11659 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108992 | 11686 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108993 | 11821 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108994 | 11924 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108995 | 11690 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108996 | 11721 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108997 | 12166 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108998 | 11973 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 108999 | 11780 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109000 | 11794 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109001 | 11618 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109002 | 11910 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109003 | 11566 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109004 | 11503 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109005 | 11746 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109006 | 11816 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109007 | 11828 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109008 | 11811 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109009 | 11748 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109010 | 11655 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109011 | 11957 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109012 | 11599 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109013 | 11794 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109014 | 12231 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109015 | 11801 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109016 | 11880 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109017 | 11780 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109018 | 11551 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109019 | 11751 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109020 | 11655 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109021 | 11963 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109022 | 11803 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109023 | 12176 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109024 | 11751 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109025 | 11878 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109026 | 11452 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109027 | 12026 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109028 | 11632 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109029 | 11837 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109030 | 11813 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109031 | 11621 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109032 | 11785 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109033 | 11611 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109034 | 11749 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109035 | 11552 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109036 | 11783 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109037 | 12079 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109038 | 11660 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109039 | 11884 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109040 | 11484 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109041 | 11394 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109042 | 11704 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109043 | 11911 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109044 | 12015 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109045 | 11848 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109046 | 11774 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109047 | 11718 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109048 | 11352 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109049 | 11551 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109050 | 11846 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109051 | 11618 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109052 | 11866 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109053 | 11630 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109054 | 11928 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109055 | 11866 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109056 | 11752 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109057 | 11709 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109058 | 11617 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109059 | 11797 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109060 | 12002 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109061 | 11888 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109062 | 11750 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109063 | 11751 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109064 | 12000 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109065 | 11779 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109066 | 11617 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109067 | 11767 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109068 | 11962 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109069 | 11598 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109070 | 11947 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109071 | 11774 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109072 | 11891 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109073 | 11597 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109074 | 11815 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109075 | 11858 | 195 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109076 | 11851 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109077 | 11603 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109078 | 11702 | 190 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109079 | 11738 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109080 | 11876 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109081 | 11662 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109082 | 11674 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109083 | 11863 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109084 | 11530 | 193 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109085 | 11799 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109086 | 11948 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109087 | 11806 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109088 | 11591 | 194 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109089 | 11757 | 191 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109090 | 11627 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109091 | 11748 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109092 | 11650 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109093 | 11858 | 197 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109094 | 11648 | 192 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109095 | 11520 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109096 | 11876 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109097 | 11549 | 200 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109098 | 11488 | 198 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109099 | 11635 | 199 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109100 | 11685 | 196 | +
28.07.2023 | OOI101-1 | 109101 | 11255 | 200 | +