## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3228
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.07.2023 | OOM113 | A 100943 | 11785 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100944 | 11676 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100945 | 11731 | 118 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100946 | 11836 | 113 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100947 | 11677 | 113 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100948 | 11822 | 117 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100949 | 11963 | 113 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100950 | 11452 | 112 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100951 | 11727 | 115 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100952 | 12333 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100953 | 11513 | 117 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100954 | 11550 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100955 | 11661 | 115 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100956 | 12006 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100957 | 12090 | 117 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100958 | 11916 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100959 | 11979 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100960 | 11778 | 115 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100961 | 11791 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100962 | 11730 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100963 | 11960 | 117 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100964 | 11763 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100965 | 11832 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100966 | 12038 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100967 | 11834 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100968 | 12029 | 118 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100969 | 11710 | 116 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100970 | 11965 | 116 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100971 | 12087 | 115 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100972 | 11854 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100973 | 11909 | 118 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100974 | 11877 | 118 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100975 | 11801 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100976 | 11976 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100977 | 11628 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100978 | 11623 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100979 | 11661 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100980 | 11714 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100981 | 11941 | 116 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100982 | 11747 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100983 | 11866 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100984 | 11547 | 117 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100985 | 11871 | 117 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100986 | 11681 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100987 | 11798 | 119 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100988 | 11905 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100989 | 11827 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100990 | 11900 | 118 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100991 | 11806 | 120 | +
31.07.2023 | OOM113 | A 100992 | 11895 | 118 | +