## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3122
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105230 | 8060 | 53 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105231 | 7926 | 32 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105232 | 7850 | 51 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105233 | 8000 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105234 | 7912 | 43 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105235 | 7844 | 47 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105236 | 8014 | 43 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105237 | 7872 | 49 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105238 | 8044 | 47 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105239 | 7883 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105240 | 7967 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105241 | 7962 | 42 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105242 | 7961 | 51 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105243 | 7970 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105244 | 8021 | 105 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105245 | 7982 | 33 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105246 | 7815 | 75 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105247 | 7962 | 53 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105248 | 7839 | 55 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105249 | 7872 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105250 | 7872 | 51 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105251 | 7824 | 53 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105252 | 8173 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105253 | 7959 | 36 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105254 | 7971 | 34 | +