## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3143
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105255 | 7645 | 48 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105256 | 7717 | 36 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105257 | 7733 | 32 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105258 | 7744 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105259 | 7443 | 58 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105260 | 7699 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105261 | 7699 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105262 | 7758 | 34 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105263 | 7875 | 40 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105264 | 7812 | 35 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105265 | 7919 | 35 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105266 | 7927 | 49 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105267 | 7867 | 49 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105268 | 8033 | 50 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105269 | 7794 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105270 | 7879 | 42 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105271 | 7662 | 46 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105272 | 7597 | 49 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105273 | 7634 | 29 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105274 | 7738 | 51 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105275 | 7840 | 32 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105276 | 7842 | 64 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105277 | 7887 | 66 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105278 | 7919 | 37 | +
31.07.2023 | OOD103-JFD | 105279 | 7920 | 99 | +