## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3203
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118102 | 11671 | 43 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118103 | 11388 | 25 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118104 | 11350 | 26 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118105 | 11441 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118106 | 11379 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118107 | 11512 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118108 | 11331 | 28 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118109 | 11757 | 26 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118110 | 10891 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118111 | 11554 | 26 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118112 | 11424 | 26 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118113 | 10319 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118114 | 11359 | 22 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118115 | 11536 | 28 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118116 | 11433 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118117 | 11434 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118118 | 11312 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118119 | 11350 | 28 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118120 | 11594 | 25 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118121 | 12435 | 33 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118122 | 11648 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118123 | 11519 | 30 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118124 | 11484 | 31 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118125 | 11295 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118126 | 11272 | 29 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118127 | 11271 | 27 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118128 | 11391 | 32 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118129 | 11376 | 43 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118130 | 11464 | 47 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118131 | 11431 | 42 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118132 | 10985 | 33 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118133 | 11450 | 58 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118134 | 11330 | 40 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118135 | 11618 | 24 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118136 | 11493 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118137 | 11274 | 40 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118138 | 11200 | 38 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118139 | 11282 | 48 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118140 | 11585 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118141 | 11210 | 38 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118142 | 10940 | 52 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118143 | 11208 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118144 | 11182 | 36 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118145 | 11099 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118146 | 11535 | 54 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118147 | 11180 | 36 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118148 | 11112 | 51 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118149 | 11163 | 34 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118150 | 11098 | 40 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118151 | 11040 | 42 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118152 | 10495 | 31 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118153 | 11298 | 35 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118154 | 11169 | 38 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118155 | 11264 | 47 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118156 | 10635 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118157 | 11436 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118158 | 11218 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118159 | 11210 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118160 | 11224 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118161 | 11309 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118162 | 11347 | 37 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118163 | 11125 | 51 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118164 | 11169 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118165 | 11318 | 50 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118166 | 11452 | 49 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118167 | 11481 | 59 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118168 | 11489 | 53 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118169 | 11521 | 38 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118170 | 11167 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118171 | 11169 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118172 | 11505 | 43 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118173 | 11315 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118174 | 11365 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118175 | 11451 | 45 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118176 | 11377 | 44 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118177 | 11418 | 35 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118178 | 11378 | 54 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118179 | 11467 | 43 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118180 | 11267 | 50 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118181 | 11282 | 46 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118182 | 11450 | 53 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118183 | 11189 | 42 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118184 | 11371 | 42 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118185 | 11480 | 37 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118186 | 11365 | 33 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118187 | 11283 | 40 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118188 | 11425 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118189 | 11270 | 41 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118190 | 11328 | 35 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118191 | 11322 | 55 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118192 | 11344 | 39 | +
31.07.2023 | OOD103-1V | S01 118193 | 11309 | 42 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118194 | 11488 | 49 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118195 | 11052 | 26 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118196 | 11301 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118197 | 11429 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118198 | 11283 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118199 | 11140 | 26 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118200 | 11290 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118201 | 11315 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118202 | 11333 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118203 | 11317 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118204 | 11353 | 24 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118205 | 11159 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118206 | 11092 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118207 | 11043 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118208 | 11475 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118209 | 11483 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118210 | 11500 | 48 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118211 | 11348 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118212 | 11133 | 22 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118213 | 11097 | 25 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118214 | 11316 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118215 | 11378 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118216 | 11327 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118217 | 11191 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118218 | 11305 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118219 | 11211 | 27 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118220 | 11456 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118221 | 11393 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118222 | 11173 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118223 | 11360 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118224 | 11191 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118225 | 11288 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118226 | 11222 | 49 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118227 | 11309 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118228 | 11200 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118229 | 11158 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118230 | 11389 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118231 | 11052 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118232 | 11209 | 26 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118233 | 11253 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118234 | 11051 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118235 | 11333 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118236 | 11175 | 39 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118237 | 11528 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118238 | 11362 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118239 | 11335 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118240 | 11433 | 45 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118241 | 11332 | 23 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118242 | 11579 | 24 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118243 | 11392 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118244 | 11041 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118245 | 11280 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118246 | 11119 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118247 | 11485 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118248 | 11424 | 39 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118249 | 11177 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118250 | 11439 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118251 | 11625 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118252 | 11409 | 23 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118253 | 11376 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118254 | 11302 | 46 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118255 | 11594 | 27 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118256 | 11347 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118257 | 11256 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118258 | 11450 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118259 | 11359 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118260 | 11471 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118261 | 11245 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118262 | 11224 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118263 | 11272 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118264 | 11292 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118265 | 11273 | 36 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118266 | 11443 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118267 | 11456 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118268 | 11203 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118269 | 11494 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118270 | 11466 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118271 | 11349 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118272 | 11063 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118273 | 11230 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118274 | 11453 | 36 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118275 | 11350 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118276 | 11511 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118277 | 11408 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118278 | 11559 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118279 | 11517 | 33 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118280 | 11625 | 51 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118281 | 11479 | 39 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118282 | 11358 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118283 | 11461 | 31 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118284 | 12143 | 28 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118285 | 11522 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118286 | 11319 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118287 | 11387 | 42 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118288 | 11429 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118289 | 11316 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118290 | 11415 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118291 | 11283 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118292 | 11403 | 40 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118293 | 11287 | 25 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118294 | 11391 | 35 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118295 | 11381 | 41 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118296 | 11560 | 46 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118297 | 11153 | 32 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118298 | 11233 | 34 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118299 | 11290 | 30 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118300 | 11237 | 29 | +
01.08.2023 | OOD103-1V | S01 118301 | 11499 | 28 | +