## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3226
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118302 | 11322 | -5 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118303 | 11288 | 16 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118304 | 11320 | 19 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118305 | 11240 | 12 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118306 | 11344 | 15 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118307 | 11157 | 13 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118308 | 11223 | 10 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118309 | 11648 | 17 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118310 | 11379 | 12 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118311 | 10893 | 20 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118312 | 11295 | 8 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118313 | 11354 | 17 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118314 | 11062 | 14 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118315 | 11194 | 17 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118316 | 11344 | -1 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118317 | 11278 | 14 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118318 | 11090 | 24 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118319 | 11461 | 21 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118320 | 11185 | 16 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118321 | 10953 | 24 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118322 | 11257 | 15 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118323 | 11597 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118324 | 11433 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118325 | 11408 | 26 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118326 | 11313 | 44 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118327 | 11320 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118328 | 11328 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118329 | 11170 | 14 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118330 | 11134 | 22 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118331 | 11386 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118332 | 11303 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118333 | 11437 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118334 | 11025 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118335 | 11264 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118336 | 11133 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118337 | 11508 | 39 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118338 | 10917 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118339 | 11334 | 52 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118340 | 11326 | 11 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118341 | 11243 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118342 | 11483 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118343 | 11326 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118344 | 11419 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118345 | 11257 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118346 | 11368 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118347 | 11632 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118348 | 11424 | 27 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118349 | 11283 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118350 | 11572 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118351 | 11178 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118352 | 11459 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118353 | 11286 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118354 | 11428 | 0 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118355 | 11245 | 16 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118356 | 11264 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118357 | 11350 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118358 | 11513 | 42 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118359 | 11334 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118360 | 10937 | 45 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118361 | 11430 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118362 | 11286 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118363 | 11122 | 26 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118364 | 11575 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118365 | 11449 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118366 | 11395 | 27 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118367 | 11274 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118368 | 11321 | 44 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118369 | 11525 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118370 | 11230 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118371 | 11502 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118372 | 11509 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118373 | 11161 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118374 | 11386 | 14 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118375 | 11487 | 24 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118376 | 11292 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118377 | 11276 | 43 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118378 | 11231 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118379 | 11750 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118380 | 11208 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118381 | 11560 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118382 | 11416 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118383 | 11519 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118384 | 11505 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118385 | 11276 | 26 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118386 | 11496 | 47 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118387 | 11222 | 13 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118388 | 11163 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118389 | 11297 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118390 | 11274 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118391 | 11293 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118392 | 11376 | 43 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118393 | 11278 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118394 | 11394 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118395 | 11463 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118396 | 11436 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118397 | 11435 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118398 | 11225 | 13 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118399 | 11404 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118400 | 11563 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118401 | 11512 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118402 | 11541 | 40 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118403 | 11377 | 43 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118404 | 11780 | 25 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118405 | 11387 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118406 | 11222 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118407 | 11424 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118408 | 11470 | 45 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118409 | 11503 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118410 | 11269 | 5 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118411 | 11572 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118412 | 11462 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118413 | 11201 | 42 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118414 | 11865 | 47 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118415 | 11479 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118416 | 11339 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118417 | 11441 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118418 | 11296 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118419 | 11154 | 6 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118420 | 11418 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118421 | 11341 | 26 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118422 | 11198 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118423 | 11601 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118424 | 11368 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118425 | 11261 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118426 | 11165 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118427 | 11372 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118428 | 11292 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118429 | 11487 | 17 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118430 | 11336 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118431 | 11540 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118432 | 11499 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118433 | 11367 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118434 | 11623 | 26 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118435 | 11203 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118436 | 11437 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118437 | 11158 | 44 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118438 | 11200 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118439 | 11579 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118440 | 11299 | 39 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118441 | 11395 | 39 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118442 | 11470 | 17 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118443 | 11216 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118444 | 11230 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118445 | 11207 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118446 | 11258 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118447 | 11156 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118448 | 11263 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118449 | 11228 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118450 | 11542 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118451 | 11427 | 38 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118452 | 11281 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118453 | 11496 | 25 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118454 | 11605 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118455 | 11054 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118456 | 11294 | 27 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118457 | 11219 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118458 | 11308 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118459 | 11359 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118460 | 11143 | 39 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118461 | 11375 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118462 | 11105 | 23 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118463 | 11200 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118464 | 11186 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118465 | 11349 | 12 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118466 | 11344 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118467 | 11446 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118468 | 11542 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118469 | 11405 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118470 | 11430 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118471 | 11299 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118472 | 11444 | 27 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118473 | 11277 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118474 | 11516 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118475 | 11228 | 35 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118476 | 11377 | 41 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118477 | 11510 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118478 | 11370 | 11 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118479 | 10968 | 42 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118480 | 11240 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118481 | 11152 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118482 | 11141 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118483 | 11312 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118484 | 11216 | 27 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118485 | 11194 | 14 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118486 | 11171 | 32 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118487 | 11358 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118488 | 11090 | 33 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118489 | 11277 | 39 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118490 | 11296 | 30 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118491 | 11294 | 37 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118492 | 11354 | 12 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118493 | 11364 | 36 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118494 | 11405 | 29 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118495 | 11127 | 34 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118496 | 11116 | 26 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118497 | 11179 | 46 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118498 | 11580 | 12 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118499 | 11391 | 31 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118500 | 11558 | 28 | +
10.08.2023 | OOD103-1V | S01 118501 | 11317 | 30 | +