## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3178
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.08.2023 | OOM204 | V 107001 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107002 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107003 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107004 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107005 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107006 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107007 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107008 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107009 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107010 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107011 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107012 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107013 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107014 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107015 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107016 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107017 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107018 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107019 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107020 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107021 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107022 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107023 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107024 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107025 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107026 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107027 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107028 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107029 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107030 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107031 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107032 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107033 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107034 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107035 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107036 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107037 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107038 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107039 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107040 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107041 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107042 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107043 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107044 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107045 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107046 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107047 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107048 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107049 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107050 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107051 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107052 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107053 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107054 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107055 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107056 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107057 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107058 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107059 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107060 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107061 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107062 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107063 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107064 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107065 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107066 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107067 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107068 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107069 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107070 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107071 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107072 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107073 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107074 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107075 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107076 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107077 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107078 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107079 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107080 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107081 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107082 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107083 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107084 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107085 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107086 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107087 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107088 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107089 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107090 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107091 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107092 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107093 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107094 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107095 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107096 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107097 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107098 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107099 |  |  | +
29.08.2023 | OOM204 | V 107100 |  |  | +