## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3091
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.08.2023 | OOM110 | V 107700 | 10982 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107701 | 11603 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107702 | 11010 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107703 | 11210 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107704 | 11313 | 192 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107705 | 10885 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107706 | 11484 | 194 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107707 | 11141 | 194 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107708 | 11195 | 194 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107709 | 11347 | 193 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107710 | 11416 | 194 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107711 | 11875 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107712 | 11226 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107713 | 11134 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107714 | 11124 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107715 | 10923 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107716 | 11033 | 194 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107717 | 11371 | 191 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107718 | 11045 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107719 | 11143 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107720 | 11739 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107721 | 10989 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107722 | 11429 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107723 | 11147 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107724 | 11027 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107725 | 11162 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107726 | 11196 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107727 | 10944 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107728 | 11715 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107729 | 10994 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107730 | 11936 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107731 | 11325 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107732 | 11240 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107733 | 11053 | 192 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107734 | 11389 | 190 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107735 | 11011 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107736 | 11398 | 192 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107737 | 10912 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107738 | 11301 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107739 | 11028 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107740 | 10988 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107741 | 11124 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107742 | 11180 | 193 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107743 | 11042 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107744 | 11315 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107745 | 11345 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107746 | 11153 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107747 | 11061 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107748 | 11454 | 193 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107749 | 11186 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107750 | 11171 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107751 | 11202 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107752 | 10979 | 194 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107753 | 11087 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107754 | 11261 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107755 | 11616 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107756 | 11125 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107757 | 11092 | 199 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107758 | 11112 | 193 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107759 | 11253 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107760 | 11133 | 193 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107761 | 11197 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107762 | 11295 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107763 | 11850 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107764 | 11284 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107765 | 11302 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107766 | 11193 | 195 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107767 | 11243 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107768 | 11423 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107769 | 11609 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107770 | 11085 | 200 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107771 | 11139 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107772 | 11165 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107773 | 11306 | 198 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107774 | 11094 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107775 | 11295 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107776 | 11036 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107777 | 11134 | 196 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107778 | 11371 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107779 | 11722 | 197 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107780 | 11123 | 191 | +
28.08.2023 | OOM110 | V 107781 | 11342 | 198 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107782 | 11305 | 200 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107783 | 10945 | 197 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107784 | 11350 | 191 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107785 | 11024 | 195 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107786 | 11040 | 196 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107787 | 11739 | 200 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107788 | 11217 | 195 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107789 | 11272 | 197 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107790 | 11571 | 193 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107791 | 11475 | 199 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107792 | 11213 | 197 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107793 | 11100 | 199 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107794 | 11846 | 200 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107795 | 11266 | 195 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107796 | 11057 | 197 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107797 | 11105 | 194 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107798 | 11298 | 200 | +
29.08.2023 | OOM110 | V 107799 | 11370 | 200 | +