## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3232
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.08.2023 | OOA101-V | P 105301 | 11312 | 35 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105302 | 11482 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105303 | 11448 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105304 | 11641 | 17 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105305 | 11085 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105306 | 11275 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105307 | 11376 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105308 | 11206 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105309 | 11594 | 16 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105310 | 11498 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105311 | 11217 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105312 | 11580 | 17 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105313 | 11624 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105314 | 11361 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105315 | 11130 | 14 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105316 | 11242 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105317 | 11797 | 31 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105318 | 11182 | 15 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105319 | 11277 | 13 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105320 | 11527 | 14 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105321 | 11146 | 16 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105322 | 11406 | 13 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105323 | 11335 | 17 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105324 | 11268 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105325 | 11340 | 15 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105326 | 11674 | 16 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105327 | 11528 | 15 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105328 | 10894 | 15 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105329 | 11353 | 17 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105330 | 11266 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105331 | 11020 | 14 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105332 | 11212 | 36 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105333 | 11205 | 18 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105334 | 11205 | 17 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105335 | 11531 | 17 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105336 | 11169 | 21 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105337 | 11255 | 20 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105338 | 11497 | 29 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105339 | 11911 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105340 | 11774 | 25 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105341 | 11822 | 29 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105342 | 11527 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105343 | 11924 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105344 | 11605 | 29 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105345 | 11691 | 30 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105346 | 11480 | 30 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105347 | 11536 | 30 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105348 | 11711 | 40 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105349 | 11807 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105350 | 11721 | 24 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105351 | 11744 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105352 | 11695 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105353 | 11623 | 29 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105354 | 11520 | 31 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105355 | 11657 | 32 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105356 | 11800 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105357 | 11783 | 29 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105358 | 11520 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105359 | 11637 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105360 | 11620 | 31 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105361 | 11468 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105362 | 11220 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105363 | 11518 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105364 | 11604 | 43 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105365 | 11774 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105366 | 11574 | 25 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105367 | 11756 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105368 | 11916 | 30 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105369 | 11659 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105370 | 11717 | 29 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105371 | 11548 | 36 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105372 | 11600 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105373 | 11932 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105374 | 11775 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105375 | 11471 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105376 | 11905 | 28 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105377 | 11888 | 24 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105378 | 11808 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105379 | 11862 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105380 | 11952 | 42 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105381 | 11780 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105382 | 11786 | 25 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105383 | 11747 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105384 | 11418 | 24 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105385 | 11443 | 24 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105386 | 11525 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105387 | 11888 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105388 | 11615 | 24 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105389 | 11670 | 25 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105390 | 11733 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105391 | 11650 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105392 | 11824 | 24 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105393 | 11967 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105394 | 11806 | 22 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105395 | 11900 | 41 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105396 | 11805 | 26 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105397 | 11501 | 23 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105398 | 11580 | 25 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105399 | 11521 | 27 | +
29.08.2023 | OOA101-V | P 105400 | 11714 | 24 | +