## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3174
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104629 | 11388 | 25 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104630 | 11679 | 42 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104631 | 11256 | 47 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104632 | 11686 | 48 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104633 | 11501 | 47 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104634 | 11616 | 39 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104635 | 11616 | 44 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104636 | 11636 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104637 | 11511 | 42 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104638 | 11090 | 46 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104639 | 11552 | 55 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104640 | 11377 | 49 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104641 | 12258 | 55 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104642 | 11587 | 45 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104643 | 11469 | 58 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104644 | 11855 | 53 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104645 | 11557 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104646 | 11234 | 49 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104647 | 11782 | 46 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104648 | 11637 | 49 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104649 | 11521 | 45 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104650 | 11780 | 46 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104651 | 11220 | 61 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104652 | 11657 | 53 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104653 | 11565 | 45 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104654 | 11302 | 54 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104655 | 11555 | 60 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104656 | 11538 | 56 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104657 | 11302 | 60 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104658 | 11661 | 47 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104659 | 11589 | 48 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104660 | 11648 | 51 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104661 | 11676 | 41 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104662 | 11860 | 52 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104663 | 11715 | 53 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104664 | 11527 | 97 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104665 | 11632 | 51 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104666 | 11535 | 70 | +
28.08.2023 | OOD103 | M3S 104667 | 11453 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104668 | 11763 | 88 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104669 | 11637 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104670 | 11758 | 62 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104671 | 11476 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104672 | 11780 | 78 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104673 | 11488 | 68 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104674 | 11625 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104675 | 11550 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104676 | 11694 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104677 | 11944 | 88 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104678 | 11442 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104679 | 11523 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104680 | 11411 | 69 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104681 | 11461 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104682 | 11470 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104683 | 11865 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104684 | 11376 | 66 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104685 | 11557 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104686 | 11480 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104687 | 11479 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104688 | 11294 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104689 | 11991 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104690 | 11427 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104691 | 11493 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104692 | 11624 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104693 | 11415 | 80 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104694 | 11311 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104695 | 11469 | 74 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104696 | 11174 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104697 | 11282 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104698 | 11655 | 71 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104699 | 11460 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104700 | 11551 | 60 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104701 | 11232 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104702 | 11247 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104703 | 11426 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104704 | 11964 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104705 | 11369 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104706 | 11583 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104707 | 11477 | 65 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104708 | 11574 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104709 | 11517 | 104 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104710 | 11570 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104711 | 11678 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104712 | 11614 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104713 | 11474 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104714 | 11548 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104715 | 11273 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104716 | 11433 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104717 | 11542 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104718 | 11836 | 63 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104719 | 11248 | 77 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104720 | 11591 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104721 | 11626 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104722 | 11575 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104723 | 11579 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104724 | 11601 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104725 | 11644 | 72 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104726 | 11370 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104727 | 11512 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104728 | 11461 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104729 | 11545 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104730 | 11589 | 63 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104731 | 11472 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104732 | 11617 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104733 | 11400 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104734 | 11400 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104735 | 11226 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104736 | 11338 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104737 | 11121 | 60 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104738 | 11626 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104739 | 11388 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104740 | 11323 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104741 | 11703 | 86 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104742 | 11208 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104743 | 11402 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104744 | 11505 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104745 | 11518 | 63 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104746 | 11603 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104747 | 11578 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104748 | 11517 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104749 | 11123 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104750 | 11481 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104751 | 11455 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104752 | 11512 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104753 | 11889 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104754 | 11404 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104755 | 11496 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104756 | 11689 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104757 | 11365 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104758 | 11370 | 69 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104759 | 11522 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104760 | 11270 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104761 | 11363 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104762 | 11636 | 81 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104763 | 11205 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104764 | 11578 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104765 | 11449 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104766 | 11266 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104767 | 11273 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104768 | 11537 | 68 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104769 | 11573 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104770 | 11410 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104771 | 11462 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104772 | 11387 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104773 | 11577 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104774 | 11274 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104775 | 11688 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104776 | 11439 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104777 | 11438 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | M3S 104778 | 11471 | 46 | +