## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3154
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147599 | 11448 | 34 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147600 | 11313 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147601 | 11730 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147602 | 11146 | 21 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147603 | 11507 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147604 | 11334 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147605 | 11489 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147606 | 11489 | 21 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147607 | 10713 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147608 | 11531 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147609 | 11370 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147610 | 11594 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147611 | 11528 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147612 | 11488 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147613 | 11562 | 40 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147614 | 11553 | 19 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147615 | 11542 | 20 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147616 | 11380 | 21 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147617 | 11372 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147618 | 11471 | 22 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147619 | 11468 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147620 | 11591 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147621 | 11575 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147622 | 11362 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147623 | 11525 | 22 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147624 | 11631 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147625 | 11456 | 21 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147626 | 11469 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147627 | 11789 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147628 | 11462 | 42 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147629 | 11485 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147630 | 11337 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147631 | 11444 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147632 | 11602 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147633 | 11755 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147634 | 11586 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147635 | 11640 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147636 | 11526 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147637 | 11558 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147638 | 11774 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147639 | 11367 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147640 | 11498 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147641 | 11613 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147642 | 11399 | 34 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147643 | 11543 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147644 | 11387 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147645 | 11741 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147646 | 11465 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147647 | 11570 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147648 | 11415 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147649 | 11483 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147650 | 11614 | 34 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147651 | 11495 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147652 | 11325 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147653 | 11322 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147654 | 11630 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147655 | 11513 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147656 | 11698 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147657 | 11659 | 42 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147658 | 11700 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147659 | 11295 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147660 | 11293 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147661 | 11598 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147662 | 11474 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147663 | 11432 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147664 | 11493 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147665 | 11745 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147666 | 12253 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147667 | 11434 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147668 | 11687 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147669 | 11624 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147670 | 11551 | 42 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147671 | 11403 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147672 | 11539 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147673 | 11731 | 22 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147674 | 11477 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147675 | 11640 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147676 | 11727 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147677 | 11723 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147678 | 11745 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147679 | 11479 | 40 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147680 | 11510 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147681 | 11531 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147682 | 11590 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147683 | 11394 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147684 | 11451 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147685 | 11635 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147686 | 11535 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147687 | 11601 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147688 | 11423 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147689 | 11520 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147690 | 11324 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147691 | 11558 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147692 | 11509 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147693 | 11463 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147694 | 11463 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147695 | 11487 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147696 | 11544 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147697 | 11411 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147698 | 11450 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147699 | 11586 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147700 | 11516 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147701 | 11622 | 17 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147702 | 11305 | 22 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147703 | 10157 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147704 | 11565 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147705 | 11336 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147706 | 11417 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147707 | 11664 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147708 | 11475 | 46 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147709 | 11649 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147710 | 11483 | 37 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147711 | 11642 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147712 | 11625 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147713 | 11691 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147714 | 11672 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147715 | 11458 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147716 | 11559 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147717 | 11859 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147718 | 11511 | 44 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147719 | 11610 | 22 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147720 | 11771 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147721 | 11528 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147722 | 12085 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147723 | 11642 | 37 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147724 | 11629 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147725 | 11574 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147726 | 11806 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147727 | 11628 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147728 | 11590 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147729 | 11613 | 45 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147730 | 11458 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147731 | 11697 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147732 | 11721 | 42 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147733 | 11589 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147734 | 12314 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147735 | 11243 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147736 | 11653 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147737 | 11810 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147738 | 11836 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147739 | 11497 | 49 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147740 | 11611 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147741 | 11425 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147742 | 11500 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147743 | 11385 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147744 | 11153 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147745 | 11256 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147746 | 11633 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147747 | 11428 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147748 | 11569 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147749 | 11780 | 48 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147750 | 11396 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147751 | 11650 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147752 | 11273 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147753 | 11444 | 20 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147754 | 11340 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147755 | 11321 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147756 | 11557 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147757 | 11230 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147758 | 11378 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147759 | 11294 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147760 | 11295 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147761 | 11218 | 19 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147762 | 11625 | 44 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147763 | 11584 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147764 | 11389 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147765 | 11489 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147766 | 11348 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147767 | 11691 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147768 | 11660 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147769 | 11947 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147770 | 11606 | 50 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147771 | 11350 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147772 | 11645 | 23 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147773 | 11616 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147774 | 11688 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147775 | 11618 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147776 | 11743 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147777 | 11489 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147778 | 11592 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147779 | 11588 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147780 | 11862 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147781 | 11556 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147782 | 11378 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147783 | 11537 | 34 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147784 | 11852 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147785 | 11783 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147786 | 11610 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147787 | 11799 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147788 | 11767 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147789 | 11879 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147790 | 11491 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147791 | 11463 | 36 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147792 | 11668 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147793 | 11837 | 45 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147794 | 11734 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147795 | 11470 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147796 | 11418 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147797 | 11497 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147798 | 11473 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147799 | 11707 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147800 | 11465 | 20 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147801 | 11728 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147802 | 11645 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147803 | 11556 | 45 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147804 | 11701 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147805 | 11585 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147806 | 11536 | 34 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147807 | 11576 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147808 | 11514 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147809 | 11598 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147810 | 11408 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147811 | 11716 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147812 | 11736 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147813 | 11670 | 43 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147814 | 11645 | 38 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147815 | 11609 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147816 | 11548 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147817 | 11554 | 25 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147818 | 11452 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147819 | 11603 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147820 | 11492 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147821 | 11586 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147822 | 11620 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147823 | 11760 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147824 | 11607 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147825 | 11822 | 24 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147826 | 11539 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147827 | 11474 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147828 | 11713 | 34 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147829 | 11428 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147830 | 11515 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147831 | 11830 | 31 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147832 | 10998 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147833 | 11427 | 28 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147834 | 11666 | 49 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147835 | 11420 | 35 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147836 | 11649 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147837 | 11473 | 30 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147838 | 11550 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147839 | 11722 | 38 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147840 | 11674 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147841 | 11632 | 26 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147842 | 11737 | 36 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147843 | 11492 | 33 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147844 | 11995 | 48 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147845 | 11418 | 27 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147846 | 11538 | 29 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147847 | 11733 | 32 | +
21.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147848 | 11748 | 28 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147849 | 11393 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147850 | 11793 | 41 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147851 | 11384 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147852 | 11768 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147853 | 11471 | 42 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147854 | 11600 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147855 | 11641 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147856 | 11457 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147857 | 11544 | 38 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147858 | 11808 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147859 | 11505 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147860 | 11431 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147861 | 11744 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147862 | 11418 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147863 | 11539 | 55 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147864 | 11536 | 41 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147865 | 11451 | 39 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147866 | 11633 | 42 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147867 | 11702 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147868 | 11680 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147869 | 11630 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147870 | 11662 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147871 | 11638 | 42 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147872 | 11674 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147873 | 11552 | 53 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147874 | 11343 | 51 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147875 | 11261 | 40 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147876 | 11438 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147877 | 11629 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147878 | 11615 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147879 | 11489 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147880 | 11804 | 51 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147881 | 11853 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147882 | 11271 | 41 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147883 | 11480 | 51 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147884 | 11385 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147885 | 11525 | 48 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147886 | 12094 | 72 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147887 | 11715 | 53 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147888 | 11462 | 40 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147889 | 11469 | 48 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147890 | 11441 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147891 | 11542 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147892 | 11649 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147893 | 11698 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147894 | 11522 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147895 | 11699 | 53 | +
25.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147896 | 11542 | 42 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147897 | 11312 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147898 | 11680 | 23 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147899 | 11608 | 24 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147900 | 11464 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147901 | 11481 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147902 | 11447 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147903 | 11486 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147904 | 11525 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147905 | 11457 | 22 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147906 | 11423 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147907 | 11548 | 44 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147908 | 11599 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147909 | 11605 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147910 | 11388 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147911 | 11643 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147912 | 11712 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147913 | 11477 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147914 | 11397 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147915 | 11526 | 37 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147916 | 11713 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147917 | 11567 | 41 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147918 | 11698 | 47 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147919 | 11615 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147920 | 11391 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147921 | 11646 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147922 | 11519 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147923 | 11618 | 21 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147924 | 11427 | 22 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147925 | 11617 | 45 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147926 | 11751 | 23 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147927 | 11372 | 23 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147928 | 11300 | 25 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147929 | 11329 | 23 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147930 | 11382 | 21 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147931 | 11563 | 24 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147932 | 11659 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147933 | 11387 | 25 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147934 | 11458 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147935 | 10715 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147936 | 11643 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147937 | 11584 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147938 | 11487 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147939 | 11532 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147940 | 11656 | 43 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147941 | 11718 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147942 | 11530 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147943 | 11685 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147944 | 11496 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147945 | 11600 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147946 | 11269 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147947 | 11652 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147948 | 11654 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147949 | 11518 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147950 | 11643 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147951 | 11482 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147952 | 11630 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147953 | 11510 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147954 | 11607 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147955 | 11701 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147956 | 11540 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147957 | 11581 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147958 | 11745 | 48 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147959 | 10235 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147960 | 11330 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147961 | 11811 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147962 | 11334 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147963 | 11591 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147964 | 11371 | 38 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147965 | 11645 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147966 | 11604 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147967 | 11590 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147968 | 11458 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147969 | 11508 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147970 | 11440 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147971 | 11478 | 38 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147972 | 11542 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147973 | 11803 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147974 | 12032 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147975 | 11480 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147976 | 11601 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147977 | 11484 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147978 | 11711 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147979 | 11589 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147980 | 11617 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147981 | 11566 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147982 | 11518 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147983 | 11630 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147984 | 11421 | 39 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147985 | 11666 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147986 | 11383 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147987 | 11713 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147988 | 11376 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147989 | 11419 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147990 | 11726 | 41 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147991 | 11598 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147992 | 11681 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147993 | 11533 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147994 | 11743 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147995 | 11617 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147996 | 11654 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147997 | 11651 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147998 | 11545 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 147999 | 11737 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148000 | 11555 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148001 | 11484 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148002 | 11129 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148003 | 11660 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148004 | 11633 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148005 | 11613 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148006 | 11557 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148007 | 11588 | 48 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148008 | 11207 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148009 | 11655 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148010 | 11608 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148011 | 11439 | 24 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148012 | 11634 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148013 | 11651 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148014 | 11602 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148015 | 11591 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148016 | 11702 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148017 | 11470 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148018 | 11521 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148019 | 11646 | 41 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148020 | 11459 | 47 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148021 | 11388 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148022 | 11698 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148023 | 11517 | 37 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148024 | 11556 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148025 | 11427 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148026 | 11647 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148027 | 11301 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148028 | 11433 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148029 | 11613 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148030 | 11599 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148031 | 11451 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148032 | 11664 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148033 | 11393 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148034 | 11341 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148035 | 11395 | 26 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148036 | 11703 | 37 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148037 | 11566 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148038 | 11539 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148039 | 11411 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148040 | 11797 | 22 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148041 | 11691 | 50 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148042 | 11549 | 37 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148043 | 11609 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148044 | 11674 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148045 | 11405 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148046 | 11355 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148047 | 11212 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148048 | 11769 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148049 | 11459 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148050 | 11595 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148051 | 11503 | 25 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148052 | 11646 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148053 | 11434 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148054 | 11827 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148055 | 11511 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148056 | 11828 | 51 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148057 | 11547 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148058 | 11526 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148059 | 11078 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148060 | 11573 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148061 | 11696 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148062 | 11475 | 37 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148063 | 11451 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148064 | 11655 | 37 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148065 | 11543 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148066 | 11701 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148067 | 11644 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148068 | 11492 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148069 | 11663 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148070 | 11428 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148071 | 11608 | 39 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148072 | 11682 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148073 | 11667 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148074 | 11655 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148075 | 11638 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148076 | 11500 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148077 | 11404 | 44 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148078 | 11788 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148079 | 11568 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148080 | 11510 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148081 | 11371 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148082 | 11502 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148083 | 11475 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148084 | 11550 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148085 | 11493 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148086 | 11394 | 27 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148087 | 11546 | 36 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148088 | 11789 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148089 | 11691 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148090 | 11652 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148091 | 11551 | 43 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148092 | 11611 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148093 | 11569 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148094 | 11498 | 31 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148095 | 11553 | 38 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148096 | 11783 | 28 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148097 | 11630 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148098 | 11477 | 29 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148099 | 11362 | 35 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148100 | 11046 | 32 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148101 | 11365 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148102 | 11235 | 34 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148103 | 11595 | 30 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148104 | 11684 | 33 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148105 | 11830 | 45 | +
28.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148106 | 11725 | 33 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148107 | 11734 | 64 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148108 | 11697 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148109 | 11619 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148110 | 11605 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148111 | 11924 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148112 | 11554 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148113 | 11599 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148114 | 11630 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148115 | 11728 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148116 | 11858 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148117 | 11422 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148118 | 11593 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148119 | 11666 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148120 | 11576 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148121 | 11626 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148122 | 11461 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148123 | 11765 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148124 | 11575 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148125 | 11567 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148126 | 11788 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148127 | 11688 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148128 | 11630 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148129 | 11805 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148130 | 11598 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148131 | 11657 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148132 | 11555 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148133 | 11472 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148134 | 11891 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148135 | 11684 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148136 | 11802 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148137 | 11803 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148138 | 11788 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148139 | 11784 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148140 | 11712 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148141 | 11907 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148142 | 11649 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148143 | 11625 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148144 | 11507 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148145 | 11807 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148146 | 11673 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148147 | 11655 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148148 | 11588 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148149 | 11841 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148150 | 11669 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148151 | 11570 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148152 | 11526 | 36 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148153 | 11394 | 36 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148154 | 11450 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148155 | 11354 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148156 | 11918 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148157 | 11791 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148158 | 11654 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148159 | 11729 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148160 | 11510 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148161 | 11606 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148162 | 11720 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148163 | 11549 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148164 | 11687 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148165 | 11475 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148166 | 11736 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148167 | 11670 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148168 | 11879 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148169 | 11582 | 30 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148170 | 11571 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148171 | 11585 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148172 | 11566 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148173 | 11597 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148174 | 11577 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148175 | 11489 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148176 | 11785 | 64 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148177 | 11735 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148178 | 11766 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148179 | 11677 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148180 | 11514 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148181 | 11789 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148182 | 11805 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148183 | 11655 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148184 | 11508 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148185 | 11645 | 36 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148186 | 11638 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148187 | 11666 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148188 | 11860 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148189 | 11603 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148190 | 11609 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148191 | 11466 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148192 | 11444 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148193 | 11420 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148194 | 11578 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148195 | 11430 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148196 | 11557 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148197 | 11408 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103-2V | JJ 148198 | 11436 | 44 | +