## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3156
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.08.2023 | OOD103 | 309 152468 | 11620 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152469 | 11641 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152470 | 11366 | 62 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152471 | 11265 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152472 | 11497 | 36 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152473 | 11397 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152474 | 11520 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152475 | 11617 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152476 | 11292 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152477 | 11620 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152478 | 11330 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152479 | 11595 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152480 | 11137 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152481 | 11423 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152482 | 11424 | 73 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152483 | 11446 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152484 | 11384 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152485 | 11272 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152486 | 11169 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152487 | 11287 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152488 | 11707 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152489 | 11575 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152490 | 11901 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152491 | 11741 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152492 | 11806 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152493 | 11621 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152494 | 11172 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152495 | 11471 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152496 | 11359 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152497 | 11315 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152498 | 11464 | 64 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152499 | 11374 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152500 | 11633 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152501 | 11640 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152502 | 11277 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152503 | 11193 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152504 | 11383 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152505 | 11515 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152506 | 11661 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152507 | 11556 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152508 | 11376 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152509 | 11637 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152510 | 11691 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152511 | 11417 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152512 | 11825 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152513 | 11419 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152514 | 11352 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152515 | 11320 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152516 | 11579 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152517 | 11507 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152518 | 11551 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152519 | 11767 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152520 | 11705 | 36 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152521 | 11422 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152522 | 11609 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152523 | 11677 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152524 | 11517 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152525 | 11909 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152526 | 11511 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152527 | 11645 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152528 | 11581 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152529 | 11298 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152530 | 11360 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152531 | 11440 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152532 | 11649 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152533 | 11421 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152534 | 11535 | 67 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152535 | 11606 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152536 | 11712 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152537 | 11443 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152538 | 11399 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152539 | 11759 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152540 | 11408 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152541 | 11359 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152542 | 11673 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152543 | 11497 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152544 | 11362 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152545 | 11607 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152546 | 11548 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152547 | 11444 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152548 | 11593 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152549 | 11586 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152550 | 11575 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152551 | 11410 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152552 | 11415 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152553 | 11468 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152554 | 11459 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152555 | 11546 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152556 | 11542 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152557 | 11423 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152558 | 11805 | 65 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152559 | 11584 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152560 | 11442 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152561 | 11607 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152562 | 11553 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152563 | 11562 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152564 | 11490 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152565 | 11567 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152566 | 11727 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152567 | 11635 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152568 | 11655 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152569 | 11555 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152570 | 11506 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152571 | 11322 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152572 | 11505 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152573 | 11672 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152574 | 11370 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152575 | 11457 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152576 | 11595 | 65 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152577 | 11467 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152578 | 11541 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152579 | 11323 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152580 | 11642 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152581 | 11372 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152582 | 11688 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152583 | 11461 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152584 | 11347 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152585 | 11575 | 37 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152586 | 11524 | 35 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152587 | 11691 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152588 | 11526 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152589 | 11515 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152590 | 11524 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152591 | 11377 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152592 | 11368 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152593 | 11449 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152594 | 11682 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152595 | 11715 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152596 | 11514 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152597 | 11522 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152598 | 11288 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152599 | 11471 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152600 | 11567 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152601 | 11513 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152602 | 11310 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152603 | 11810 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152604 | 11573 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152605 | 11551 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152606 | 11689 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152607 | 11525 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152608 | 11313 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152609 | 11458 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152610 | 11573 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152611 | 11685 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152612 | 11554 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152613 | 11800 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152614 | 11557 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152615 | 11605 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152616 | 11544 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152617 | 11633 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152618 | 11348 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152619 | 11374 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152620 | 11600 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152621 | 11505 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152622 | 11504 | 37 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152623 | 11926 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152624 | 11822 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152625 | 11320 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152626 | 11555 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152627 | 11529 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152628 | 11435 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152629 | 11564 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152630 | 11316 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152631 | 11470 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152632 | 11428 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152633 | 11567 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152634 | 11573 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152635 | 11581 | 60 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152636 | 11561 | 63 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152637 | 11648 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152638 | 11611 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152639 | 11517 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152640 | 11573 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152641 | 11580 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152642 | 11527 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152643 | 11358 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152644 | 11702 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152645 | 11542 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152646 | 11440 | 37 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152647 | 11712 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152648 | 11511 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152649 | 11738 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152650 | 11394 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152651 | 11495 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152652 | 11696 | 70 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152653 | 11666 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152654 | 11688 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152655 | 11499 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152656 | 11778 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152657 | 11541 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152658 | 11422 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152659 | 11625 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152660 | 11631 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152661 | 11498 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152662 | 11655 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152663 | 11242 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152664 | 11563 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152665 | 11575 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152666 | 11508 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152667 | 11553 | 41 | +