## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3239
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.08.2023 | OOD103 | 309 152668 | 12443 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152669 | 11588 | 64 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152670 | 11524 | 73 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152671 | 11587 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152672 | 11304 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152673 | 11473 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152674 | 11563 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152675 | 11587 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152676 | 11461 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152677 | 11657 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152678 | 11642 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152679 | 11638 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152680 | 11374 | 66 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152681 | 11579 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152682 | 11450 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152683 | 11399 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152684 | 11482 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152685 | 11804 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152686 | 11401 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152687 | 11430 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152688 | 11456 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152689 | 11398 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152690 | 11744 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152691 | 11516 | 127 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152692 | 11336 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152693 | 11523 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152694 | 11702 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152695 | 11716 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152696 | 11531 | 128 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152697 | 11316 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152698 | 11278 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152699 | 11472 | 74 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152700 | 11526 | 99 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152701 | 11444 | 71 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152702 | 11670 | 62 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152703 | 11609 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152704 | 11440 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152705 | 11483 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152706 | 11764 | 78 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152707 | 11257 | 95 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152708 | 11550 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152709 | 11466 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152710 | 11367 | 90 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152711 | 11687 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152712 | 11538 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152713 | 11758 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152714 | 11444 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152715 | 11460 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152716 | 11461 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152717 | 11470 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152718 | 11560 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152719 | 11640 | 76 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152720 | 11495 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152721 | 11540 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152722 | 11695 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152723 | 11592 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152724 | 11731 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152725 | 11636 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152726 | 11493 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152727 | 11677 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152728 | 11576 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152729 | 11589 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152730 | 11793 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152731 | 11670 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152732 | 11435 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152733 | 11492 | 66 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152734 | 11511 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152735 | 11379 | 64 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152736 | 11132 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152737 | 11460 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152738 | 11377 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152739 | 11663 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152740 | 11360 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152741 | 11540 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152742 | 11388 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152743 | 11257 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152744 | 11172 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152745 | 11352 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152746 | 11382 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152747 | 11551 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152748 | 11438 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152749 | 11344 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152750 | 11460 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152751 | 11563 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152752 | 11558 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152753 | 11417 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152754 | 11266 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152755 | 11338 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152756 | 11161 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152757 | 11421 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152758 | 11823 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152759 | 11625 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152760 | 11795 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152761 | 11684 | 65 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152762 | 11908 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152763 | 11658 | 37 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152764 | 11698 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152765 | 11745 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152766 | 11361 | 62 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152767 | 11332 | 63 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152768 | 11644 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152769 | 11349 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152770 | 11558 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152771 | 11622 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152772 | 11748 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152773 | 11737 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152774 | 11435 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152775 | 11485 | 75 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152776 | 11396 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152777 | 11409 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152778 | 11500 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152779 | 11370 | 76 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152780 | 11725 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152781 | 11306 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152782 | 11585 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152783 | 11638 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152784 | 11549 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152785 | 11421 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152786 | 11528 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152787 | 11507 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152788 | 11196 | 104 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152789 | 11506 | 69 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152790 | 11535 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152791 | 11546 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152792 | 11364 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152793 | 11615 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152794 | 11331 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152795 | 11490 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152796 | 11532 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152797 | 11839 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152798 | 11480 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152799 | 11273 | 89 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152800 | 11583 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152801 | 11703 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152802 | 11436 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152803 | 11439 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152804 | 11502 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152805 | 11495 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152806 | 11318 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152807 | 11337 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152808 | 11563 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152809 | 11539 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152810 | 11481 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152811 | 11618 | 72 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152812 | 11340 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152813 | 11363 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152814 | 11354 | 59 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152815 | 11524 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152816 | 11564 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152817 | 11471 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152818 | 11640 | 92 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152819 | 11611 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152820 | 11675 | 68 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152821 | 11486 | 104 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152822 | 11461 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152823 | 11206 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152824 | 11445 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152825 | 11554 | 120 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152826 | 11401 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152827 | 11406 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152828 | 11395 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152829 | 11767 | 54 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152830 | 11297 | 36 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152831 | 11566 | 65 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152832 | 11891 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152833 | 11687 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152834 | 11553 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152835 | 11461 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152836 | 11671 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152837 | 11588 | 51 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152838 | 11471 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152839 | 11577 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152840 | 11537 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152841 | 11609 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152842 | 11919 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152843 | 11561 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152844 | 11429 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152845 | 11393 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152846 | 11617 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152847 | 11637 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152848 | 11231 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152849 | 11457 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152850 | 11671 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152851 | 11285 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152852 | 11386 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152853 | 11400 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152854 | 11622 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152855 | 11699 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152856 | 11662 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152857 | 11798 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152858 | 11531 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152859 | 11359 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152860 | 11508 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152861 | 11555 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152862 | 11585 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152863 | 11854 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152864 | 11599 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152865 | 11372 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152866 | 11337 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152867 | 11501 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152868 | 11457 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152869 | 11473 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152870 | 11504 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152871 | 11583 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152872 | 11592 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152873 | 11627 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152874 | 11750 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152875 | 11494 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152876 | 11445 | 56 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152877 | 11546 | 53 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152878 | 11441 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152879 | 11470 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152880 | 11376 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152881 | 11375 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152882 | 11721 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152883 | 11423 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152884 | 11471 | 39 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152885 | 11243 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152886 | 11312 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152887 | 11407 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152888 | 11312 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152889 | 11610 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152890 | 11690 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152891 | 11496 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152892 | 11514 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152893 | 11802 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152894 | 11558 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152895 | 11445 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152896 | 11697 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152897 | 11697 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152898 | 11667 | 60 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152899 | 11446 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152900 | 11481 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152901 | 11592 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152902 | 11735 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152903 | 11160 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152904 | 11578 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152905 | 11635 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152906 | 11704 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152907 | 11148 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152908 | 11511 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152909 | 11391 | 40 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152910 | 11447 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152911 | 11441 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152912 | 11373 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152913 | 11403 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152914 | 11546 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152915 | 11611 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152916 | 11254 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152917 | 11580 | 58 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152918 | 11550 | 46 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152919 | 11169 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152920 | 11478 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152921 | 11362 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152922 | 11472 | 55 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152923 | 11057 | 49 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152924 | 11427 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152925 | 11480 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152926 | 11344 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152927 | 11745 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152928 | 11298 | 62 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152929 | 11380 | 61 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152930 | 11627 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152931 | 11492 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152932 | 11346 | 41 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152933 | 11370 | 44 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152934 | 11546 | 43 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152935 | 11748 | 45 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152936 | 11617 | 50 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152937 | 11334 | 57 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152938 | 11493 | 42 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152939 | 11636 | 47 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152940 | 11453 | 38 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152941 | 11266 | 82 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152942 | 11471 | 52 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152943 | 11552 | 48 | +
30.08.2023 | OOD103 | 309 152944 | 11580 | 80 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152945 | 11618 | 37 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152946 | 11251 | 40 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152947 | 11140 | 41 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152948 | 11217 | 37 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152949 | 11499 | 36 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152950 | 11447 | 39 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152951 | 11206 | 37 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152952 | 11249 | 40 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152953 | 11313 | 39 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152954 | 11593 | 40 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152955 | 11545 | 42 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152956 | 11287 | 40 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152957 | 11268 | 40 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152958 | 11436 | 47 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152959 | 11356 | 79 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152960 | 11278 | 42 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152961 | 11534 | 33 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152962 | 11755 | 36 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152963 | 11397 | 42 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152964 | 11324 | 41 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152965 | 11519 | 39 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152966 | 11503 | 42 | +
31.08.2023 | OOD103 | 309 152967 | 11187 | 44 | +