## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3217
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.08.2023 | OOA101-V | D 109670 | 11361 | 42 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109671 | 11684 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109672 | 11658 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109673 | 11402 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109674 | 11682 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109675 | 11681 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109676 | 11809 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109677 | 11478 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109678 | 11460 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109679 | 11567 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109680 | 11816 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109681 | 11759 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109682 | 11804 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109683 | 11401 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109684 | 11461 | 21 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109685 | 11696 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109686 | 11433 | 47 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109687 | 11756 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109688 | 11877 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109689 | 11771 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109690 | 11662 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109691 | 11559 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109692 | 11784 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109693 | 11590 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109694 | 11589 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109695 | 11341 | 34 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109696 | 11535 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109697 | 11457 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109698 | 11716 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109699 | 11801 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109700 | 11547 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109701 | 11860 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109702 | 11830 | 42 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109703 | 11811 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109704 | 11508 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109705 | 11792 | 22 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109706 | 11714 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109707 | 11633 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109708 | 11629 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109709 | 11787 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109710 | 11710 | 31 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109711 | 11772 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109712 | 11481 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109713 | 11640 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109714 | 11672 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109715 | 11938 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109716 | 11821 | 22 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109717 | 11629 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109718 | 11696 | 43 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109719 | 11503 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109720 | 11733 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109721 | 11764 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109722 | 11880 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109723 | 11590 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109724 | 11414 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109725 | 11668 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109726 | 11745 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109727 | 11702 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109728 | 11610 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109729 | 11820 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109730 | 11579 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109731 | 11814 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109732 | 11882 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109733 | 11741 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109734 | 11666 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109735 | 11686 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109736 | 11732 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109737 | 11601 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109738 | 11379 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109739 | 11586 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109740 | 11646 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109741 | 11618 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109742 | 11490 | 30 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109743 | 11439 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109744 | 11515 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109745 | 11305 | 31 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109746 | 11685 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109747 | 11592 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109748 | 11310 | 41 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109749 | 11725 | 25 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109750 | 11442 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109751 | 11414 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109752 | 11188 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109753 | 11467 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109754 | 11422 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109755 | 11556 | 31 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109756 | 11507 | 23 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109757 | 11387 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109758 | 11705 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109759 | 11655 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109760 | 11525 | 29 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109761 | 11526 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109762 | 11279 | 27 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109763 | 11647 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109764 | 11798 | 40 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109765 | 11615 | 26 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109766 | 11681 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109767 | 11942 | 24 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109768 | 11733 | 30 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109769 | 11711 | 28 | +
31.08.2023 | OOA101-V | D 109770 | 11392 | 27 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109771 | 11858 | 55 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109772 | 11918 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109773 | 11765 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109774 | 11990 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109775 | 11579 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109776 | 11801 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109777 | 11839 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109778 | 12004 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109779 | 11771 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109780 | 12063 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109781 | 11621 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109782 | 11915 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109783 | 11730 | 37 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109784 | 11853 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109785 | 11808 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109786 | 12094 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109787 | 11756 | 56 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109788 | 11906 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109789 | 11941 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109790 | 11599 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109791 | 12192 | 48 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109792 | 11754 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109793 | 12049 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109794 | 11732 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109795 | 11784 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109796 | 11873 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109797 | 11424 | 32 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109798 | 11821 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109799 | 11726 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109800 | 11914 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109801 | 11869 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109802 | 11760 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109803 | 11971 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109804 | 11691 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109805 | 11989 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109806 | 11869 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109807 | 11653 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109808 | 11661 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109809 | 11792 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109810 | 12079 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109811 | 11945 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109812 | 12023 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109813 | 12032 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109814 | 11823 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109815 | 11616 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109816 | 12019 | 50 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109817 | 12084 | 55 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109818 | 12046 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109819 | 11954 | 44 | +