## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3095
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.08.2023 | OOD103 | D 112308 | 11438 | 45 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112309 | 11312 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112310 | 11317 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112311 | 11206 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112312 | 11310 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112313 | 11284 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112314 | 11046 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112315 | 11471 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112316 | 11365 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112317 | 11133 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112318 | 11464 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112319 | 11225 | 43 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112320 | 11469 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112321 | 11001 | 26 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112322 | 10895 | 24 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112323 | 11310 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112324 | 11300 | 49 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112325 | 11371 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112326 | 11021 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112327 | 10947 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112328 | 11078 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112329 | 11327 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112330 | 11048 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112331 | 11511 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112332 | 10981 | 26 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112333 | 11506 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112334 | 11361 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112335 | 10953 | 21 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112336 | 11124 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112337 | 11105 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112338 | 11468 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112339 | 11158 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112340 | 11056 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112341 | 10933 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112342 | 10949 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112343 | 11007 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112344 | 10949 | 26 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112345 | 11070 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112346 | 11303 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112347 | 11240 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112348 | 10907 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112349 | 11359 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112350 | 11050 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112351 | 11328 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112352 | 10927 | 44 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112353 | 11384 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112354 | 11030 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112355 | 11430 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112356 | 11267 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112357 | 11306 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112358 | 10760 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112359 | 11092 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112360 | 11142 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112361 | 11230 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112362 | 11226 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112363 | 11458 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112364 | 11112 | 37 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112365 | 10827 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112366 | 11130 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112367 | 11459 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112368 | 11907 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112369 | 11532 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112370 | 11181 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112371 | 11633 | 37 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112372 | 11250 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112373 | 10984 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112374 | 11361 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112375 | 11073 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112376 | 11491 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112377 | 11253 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112378 | 11421 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112379 | 10814 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112380 | 11419 | 47 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112381 | 11218 | 38 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112382 | 11392 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112383 | 11941 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112384 | 11594 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112385 | 11416 | 37 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112386 | 11572 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112387 | 11539 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112388 | 11514 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112389 | 11145 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112390 | 11204 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112391 | 11529 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112392 | 11362 | 42 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112393 | 11361 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112394 | 11178 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112395 | 11362 | 37 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112396 | 11580 | 39 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112397 | 11383 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112398 | 11491 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112399 | 11498 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112400 | 11524 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112401 | 11659 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112402 | 11294 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112403 | 11419 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112404 | 11367 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112405 | 11298 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112406 | 11321 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112407 | 11437 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112408 | 11389 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112409 | 11198 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112410 | 11625 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112411 | 11599 | 26 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112412 | 11795 | 52 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112413 | 11462 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112414 | 11553 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112415 | 11557 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112416 | 11694 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112417 | 11561 | 26 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112418 | 11442 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112419 | 11743 | 25 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112420 | 11475 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112421 | 11193 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112422 | 11387 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112423 | 11767 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112424 | 11467 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112425 | 11608 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112426 | 11494 | 28 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112427 | 11174 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112428 | 11324 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112429 | 11050 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112430 | 11179 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112431 | 11099 | 27 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112432 | 11331 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112433 | 11393 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112434 | 11186 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112435 | 11219 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112436 | 11290 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112437 | 11301 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112438 | 11238 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112439 | 11149 | 38 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112440 | 10903 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112441 | 11242 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112442 | 11217 | 53 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112443 | 11162 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112444 | 11384 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112445 | 11115 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112446 | 11091 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112447 | 11087 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112448 | 11304 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112449 | 11269 | 36 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112450 | 11339 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112451 | 11249 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112452 | 11338 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112453 | 11520 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112454 | 11340 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112455 | 11489 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112456 | 11296 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112457 | 11181 | 33 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112458 | 11533 | 46 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112459 | 11430 | 37 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112460 | 11371 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112461 | 11482 | 35 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112462 | 11264 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112463 | 11373 | 30 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112464 | 11364 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112465 | 11378 | 29 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112466 | 11383 | 31 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112467 | 11372 | 34 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112468 | 11652 | 32 | +
23.08.2023 | OOD103 | D 112469 | 11235 | 34 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112470 | 11449 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112471 | 11060 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112472 | 11468 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112473 | 11363 | 58 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112474 | 11409 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112475 | 11381 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112476 | 10921 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112477 | 11358 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112478 | 11790 | 52 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112479 | 11417 | 55 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112480 | 11447 | 55 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112481 | 11259 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112482 | 11456 | 53 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112483 | 11232 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112484 | 11373 | 57 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112485 | 11416 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112486 | 11342 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112487 | 11575 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112488 | 11340 | 48 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112489 | 11472 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112490 | 11549 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112491 | 11348 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112492 | 11435 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112493 | 11445 | 59 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112494 | 11192 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112495 | 11494 | 52 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112496 | 11261 | 55 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112497 | 11373 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112498 | 11593 | 59 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112499 | 11383 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112500 | 11393 | 79 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112501 | 11429 | 61 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112502 | 11446 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112503 | 11347 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112504 | 11246 | 52 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112505 | 11186 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112506 | 11162 | 51 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112507 | 11334 | 56 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112508 | 11369 | 42 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112509 | 11526 | 62 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112510 | 11463 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112511 | 11411 | 57 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112512 | 11477 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112513 | 11341 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112514 | 11636 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112515 | 11123 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112516 | 11246 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112517 | 11723 | 62 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112518 | 11434 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112519 | 11283 | 59 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112520 | 11221 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112521 | 11405 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112522 | 11384 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112523 | 11583 | 53 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112524 | 11370 | 54 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112525 | 11338 | 51 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112526 | 11288 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112527 | 11586 | 61 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112528 | 11798 | 52 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112529 | 12031 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112530 | 11444 | 60 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112531 | 11344 | 48 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112532 | 12189 | 43 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112533 | 11320 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112534 | 11581 | 42 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112535 | 11337 | 60 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112536 | 11242 | 51 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112537 | 11576 | 48 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112538 | 11406 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112539 | 11458 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112540 | 11327 | 80 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112541 | 11265 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112542 | 11537 | 79 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112543 | 11179 | 45 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112544 | 11240 | 53 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112545 | 11691 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112546 | 11478 | 44 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112547 | 11747 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112548 | 11099 | 41 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112549 | 11171 | 56 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112550 | 11464 | 60 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112551 | 11281 | 46 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112552 | 11645 | 58 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112553 | 11618 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112554 | 11406 | 50 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112555 | 11427 | 47 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112556 | 11445 | 49 | +
25.08.2023 | OOD103 | D 112557 | 11548 | 48 | +