## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3270
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.09.2023 | OOA101-V | V 109301 | 11570 | 49 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109302 | 11464 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109303 | 11710 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109304 | 11754 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109305 | 11871 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109306 | 11709 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109307 | 11810 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109308 | 11079 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109309 | 11837 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109310 | 11668 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109311 | 11326 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109312 | 11691 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109313 | 11864 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109314 | 11214 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109315 | 11688 | 52 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109316 | 11252 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109317 | 11604 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109318 | 11538 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109319 | 11457 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109320 | 11561 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109321 | 11369 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109322 | 11378 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109323 | 11944 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109324 | 11847 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109325 | 11830 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109326 | 11848 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109327 | 11537 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109328 | 11965 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109329 | 12011 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109330 | 11526 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109331 | 11951 | 49 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109332 | 11623 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109333 | 11735 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109334 | 11549 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109335 | 11408 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109336 | 11559 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109337 | 11705 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109338 | 11578 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109339 | 11379 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109340 | 11903 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109341 | 11597 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109342 | 11643 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109343 | 11505 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109344 | 11419 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109345 | 11599 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109346 | 11720 | 54 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109347 | 11795 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109348 | 11726 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109349 | 11327 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109350 | 11653 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109351 | 11411 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109352 | 11451 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109353 | 11706 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109354 | 11491 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109355 | 11852 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109356 | 11618 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109357 | 11477 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109358 | 11523 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109359 | 11737 | 26 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109360 | 11458 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109361 | 11838 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109362 | 11528 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109363 | 11373 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109364 | 11382 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109365 | 11418 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109366 | 11765 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109367 | 11447 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109368 | 11305 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109369 | 11703 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109370 | 11661 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109371 | 11474 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109372 | 11565 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109373 | 11493 | 26 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109374 | 11721 | 46 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109375 | 11321 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109376 | 11642 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109377 | 11650 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109378 | 11411 | 26 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109379 | 11433 | 25 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109380 | 11522 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109381 | 11408 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109382 | 11663 | 26 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109383 | 11410 | 25 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109384 | 11405 | 26 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109385 | 11420 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109386 | 11562 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109387 | 11311 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109388 | 11430 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109389 | 11794 | 53 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109390 | 11642 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109391 | 11623 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109392 | 11512 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109393 | 11270 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109394 | 11299 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109395 | 11580 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109396 | 11287 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109397 | 11754 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109398 | 11774 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109399 | 11690 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109400 | 11591 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109401 | 11639 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109402 | 11543 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109403 | 11678 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109404 | 11328 | 46 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109405 | 11668 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109406 | 11288 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109407 | 11411 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109408 | 11375 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109409 | 11568 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109410 | 11754 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109411 | 11709 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109412 | 11473 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109413 | 11454 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109414 | 11685 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109415 | 11543 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109416 | 11624 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109417 | 11693 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109418 | 11571 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109419 | 11732 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109420 | 11669 | 51 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109421 | 11749 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109422 | 11463 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109423 | 11618 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109424 | 11860 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109425 | 11624 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109426 | 11579 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109427 | 11579 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109428 | 11912 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109429 | 11963 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109430 | 11639 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109431 | 11467 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109432 | 11793 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109433 | 11512 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109434 | 11754 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109435 | 11586 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109436 | 11754 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109437 | 11645 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109438 | 11317 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109439 | 11500 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109440 | 11374 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109441 | 11631 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109442 | 11675 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109443 | 11628 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109444 | 11817 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109445 | 11546 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109446 | 11536 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109447 | 11593 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109448 | 11727 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109449 | 11719 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109450 | 11435 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109451 | 11671 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109452 | 11674 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109453 | 11943 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109454 | 11779 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109455 | 11747 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109456 | 11421 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109457 | 11641 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109458 | 11627 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109459 | 11617 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109460 | 11798 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109461 | 11656 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109462 | 11335 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109463 | 11801 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109464 | 11696 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109465 | 11791 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109466 | 11568 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109467 | 11689 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109468 | 11583 | 48 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109469 | 11898 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109470 | 11459 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109471 | 11543 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109472 | 11580 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109473 | 11651 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109474 | 11537 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109475 | 11623 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109476 | 11563 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109477 | 11694 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109478 | 11628 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109479 | 11710 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109480 | 11556 | 27 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109481 | 11449 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109482 | 11477 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109483 | 11605 | 51 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109484 | 11597 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109485 | 11860 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109486 | 11840 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109487 | 11682 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109488 | 11895 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109489 | 11545 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109490 | 11918 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109491 | 11684 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109492 | 11797 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109493 | 11136 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109494 | 11599 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109495 | 11826 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109496 | 11572 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109497 | 11540 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109498 | 11814 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109499 | 11979 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109500 | 11788 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109501 | 11914 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109502 | 11751 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109503 | 11801 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109504 | 11493 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109505 | 11691 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109506 | 12033 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109507 | 12060 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109508 | 11744 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109509 | 11844 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109510 | 11554 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109511 | 11627 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109512 | 11501 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109513 | 11706 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109514 | 11532 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109515 | 11676 | 40 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109516 | 11641 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109517 | 11621 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109518 | 11535 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109519 | 11851 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109520 | 11622 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109521 | 11748 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109522 | 11794 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109523 | 11857 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109524 | 11531 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109525 | 11554 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109526 | 11622 | 41 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109527 | 11577 | 47 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109528 | 11603 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109529 | 11564 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109530 | 11696 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109531 | 11763 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109532 | 11791 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109533 | 11560 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109534 | 11925 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109535 | 11847 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109536 | 11775 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109537 | 11812 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109538 | 11553 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109539 | 11536 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109540 | 11623 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109541 | 11684 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109542 | 11772 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109543 | 11609 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109544 | 11678 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109545 | 11729 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109546 | 11740 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109547 | 11698 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109548 | 11487 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109549 | 11541 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109550 | 11628 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109551 | 11644 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109552 | 11777 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109553 | 11847 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109554 | 11575 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109555 | 11503 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109556 | 11692 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109557 | 11633 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109558 | 11636 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109559 | 11902 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109560 | 11613 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109561 | 11939 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109562 | 12161 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109563 | 11939 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109564 | 11585 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109565 | 11632 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109566 | 11722 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109567 | 11749 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109568 | 11910 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109569 | 11852 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109570 | 11570 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109571 | 12345 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109572 | 11765 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109573 | 11840 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109574 | 11794 | 49 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109575 | 11639 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109576 | 11493 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109577 | 11710 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109578 | 11720 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109579 | 11549 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109580 | 11698 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109581 | 11894 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109582 | 11656 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109583 | 11961 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109584 | 11850 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109585 | 11559 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109586 | 11572 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109587 | 11908 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109588 | 11459 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109589 | 12201 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109590 | 11703 | 51 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109591 | 11744 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109592 | 11969 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109593 | 11596 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109594 | 11601 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109595 | 11793 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109596 | 11842 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109597 | 11719 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109598 | 11937 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109599 | 11514 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109600 | 11659 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109601 | 11685 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109602 | 11962 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109603 | 11699 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109604 | 11764 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109605 | 11495 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109606 | 11438 | 53 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109607 | 11788 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109608 | 11682 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109609 | 11575 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109610 | 11519 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109611 | 11383 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109612 | 11440 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109613 | 11562 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109614 | 11468 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109615 | 11388 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109616 | 11745 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109617 | 11522 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109618 | 11484 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109619 | 11579 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109620 | 11393 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109621 | 11637 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109622 | 11694 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109623 | 11559 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109624 | 11477 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109625 | 11647 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109626 | 11427 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109627 | 11516 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109628 | 11321 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109629 | 11583 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109630 | 11512 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109631 | 11578 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109632 | 11645 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109633 | 11515 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109634 | 11503 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109635 | 11416 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109636 | 11527 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109637 | 11415 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109638 | 11532 | 53 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109639 | 11666 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109640 | 11593 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109641 | 11582 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109642 | 11621 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109643 | 11545 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109644 | 11337 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109645 | 11608 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109646 | 11503 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109647 | 11540 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109648 | 11481 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109649 | 11376 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109650 | 11721 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109651 | 11639 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109652 | 11718 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109653 | 11644 | 53 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109654 | 11503 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109655 | 11783 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109656 | 11687 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109657 | 11433 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109658 | 11599 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109659 | 11323 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109660 | 11623 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109661 | 11592 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109662 | 11572 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109663 | 11741 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109664 | 11616 | 40 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109665 | 11439 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109666 | 11695 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109667 | 11729 | 50 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109668 | 11556 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109669 | 11794 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109670 | 11929 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109671 | 11818 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109672 | 11703 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109673 | 11540 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109674 | 11555 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109675 | 11443 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109676 | 11534 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109677 | 11659 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109678 | 11439 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109679 | 11568 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109680 | 11609 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109681 | 11478 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109682 | 11399 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109683 | 11602 | 49 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109684 | 11690 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109685 | 11828 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109686 | 11733 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109687 | 11621 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109688 | 11399 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109689 | 11516 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109690 | 11331 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109691 | 11492 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109692 | 11576 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109693 | 11494 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109694 | 11372 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109695 | 11310 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109696 | 11479 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109697 | 11423 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109698 | 11787 | 51 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109699 | 11649 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109700 | 11687 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109701 | 11544 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109702 | 11568 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109703 | 11458 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109704 | 11307 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109705 | 11570 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109706 | 11566 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109707 | 11740 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109708 | 11431 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109709 | 11588 | 39 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109710 | 11715 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109711 | 11598 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109712 | 11616 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109713 | 11604 | 53 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109714 | 11677 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109715 | 11633 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109716 | 11648 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109717 | 11507 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109718 | 11604 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109719 | 11720 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109720 | 11392 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109721 | 11701 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109722 | 11511 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109723 | 11499 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109724 | 11830 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109725 | 11445 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109726 | 11584 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109727 | 11472 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109728 | 11694 | 55 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109729 | 11486 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109730 | 11523 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109731 | 11794 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109732 | 11503 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109733 | 11523 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109734 | 11651 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109735 | 11604 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109736 | 11754 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109737 | 11703 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109738 | 11740 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109739 | 11324 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109740 | 11373 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109741 | 11474 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109742 | 11943 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109743 | 11693 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109744 | 11613 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109745 | 11296 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109746 | 11756 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109747 | 11573 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109748 | 11622 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109749 | 11507 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109750 | 11749 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109751 | 11524 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109752 | 11785 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109753 | 11650 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109754 | 11490 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109755 | 11538 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109756 | 11792 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109757 | 11648 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109758 | 11428 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109759 | 11459 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109760 | 11567 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109761 | 11719 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109762 | 11705 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109763 | 11746 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109764 | 11431 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109765 | 11351 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109766 | 11701 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109767 | 11378 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109768 | 11696 | 53 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109769 | 11611 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109770 | 11762 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109771 | 11559 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109772 | 11650 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109773 | 11576 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109774 | 11462 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109775 | 11564 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109776 | 11656 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109777 | 11703 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109778 | 11579 | 38 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109779 | 11613 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109780 | 11523 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109781 | 11781 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109782 | 11351 | 37 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109783 | 11422 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109784 | 11390 | 49 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109785 | 11691 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109786 | 11560 | 35 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109787 | 11232 | 29 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109788 | 11633 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109789 | 11553 | 36 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109790 | 11566 | 34 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109791 | 11390 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109792 | 11765 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109793 | 11675 | 32 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109794 | 11669 | 28 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109795 | 11670 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109796 | 11749 | 31 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109797 | 11652 | 33 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109798 | 11925 | 30 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109799 | 12218 | 54 | +
27.09.2023 | OOA101-V | V 109800 | 11536 | 40 | +