## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3280
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.09.2023 | OOI101-1 | 109402 | 12322 | 175 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109403 | 11750 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109404 | 11623 | 175 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109405 | 12075 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109406 | 11888 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109407 | 11801 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109408 | 11532 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109409 | 11709 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109410 | 12006 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109411 | 11682 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109412 | 11885 | 176 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109413 | 11833 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109414 | 12018 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109415 | 11900 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109416 | 12044 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109417 | 11732 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109418 | 11709 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109419 | 11836 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109420 | 12087 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109421 | 12022 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109422 | 11902 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109423 | 12050 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109424 | 11655 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109425 | 11714 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109426 | 11918 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109427 | 12093 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109428 | 11817 | 171 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109429 | 11797 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109430 | 11654 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109431 | 11886 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109432 | 11801 | 174 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109433 | 11716 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109434 | 11990 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109435 | 11802 | 177 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109436 | 11647 | 174 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109437 | 11773 | 174 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109438 | 11689 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109439 | 11712 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109440 | 11718 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109441 | 11845 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109442 | 11720 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109443 | 11699 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109444 | 11849 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109445 | 11957 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109446 | 11997 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109447 | 11839 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109448 | 11748 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109449 | 11821 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109450 | 12005 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109451 | 12013 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109452 | 11798 | 176 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109453 | 11965 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109454 | 11638 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109455 | 11834 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109456 | 11882 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109457 | 11811 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109458 | 11957 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109459 | 11610 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109460 | 11726 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109461 | 11877 | 177 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109462 | 11716 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109463 | 11883 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109464 | 11700 | 176 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109465 | 11869 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109466 | 12094 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109467 | 11950 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109468 | 11778 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109469 | 11797 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109470 | 11948 | 194 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109471 | 11977 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109472 | 11680 | 177 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109473 | 11517 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109474 | 12031 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109475 | 12112 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109476 | 11892 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109477 | 11880 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109478 | 11663 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109479 | 11894 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109480 | 11557 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109481 | 11661 | 176 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109482 | 11831 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109483 | 12260 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109484 | 11978 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109485 | 12095 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109486 | 12062 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109487 | 12035 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109488 | 11689 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109489 | 12051 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109490 | 12104 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109491 | 11798 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109492 | 12086 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109493 | 11800 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109494 | 11706 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109495 | 11717 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109496 | 11711 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109497 | 12045 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109498 | 11951 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109499 | 12188 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109500 | 12110 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109501 | 11998 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109502 | 11862 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109503 | 11689 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109504 | 11996 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109505 | 12014 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109506 | 12213 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109507 | 11790 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109508 | 11635 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109509 | 11924 | 194 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109510 | 11958 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109511 | 11726 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109512 | 12051 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109513 | 11867 | 194 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109514 | 11793 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109515 | 11858 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109516 | 12026 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109517 | 11978 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109518 | 11592 | 174 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109519 | 11930 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109520 | 11852 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109521 | 12021 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109522 | 12085 | 194 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109523 | 11861 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109524 | 11798 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109525 | 11970 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109526 | 11936 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109527 | 11793 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109528 | 11741 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109529 | 11892 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109530 | 11964 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109531 | 11967 | 173 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109532 | 11991 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109533 | 11989 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109534 | 11800 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109535 | 11980 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109536 | 11940 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109537 | 11983 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109538 | 11859 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109539 | 12001 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109540 | 12044 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109541 | 11881 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109542 | 11765 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109543 | 11859 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109544 | 11860 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109545 | 11911 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109546 | 11784 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109547 | 12237 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109548 | 11772 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109549 | 11785 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109550 | 12133 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109551 | 11941 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109552 | 11912 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109553 | 12158 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109554 | 11804 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109555 | 12170 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109556 | 11618 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109557 | 12087 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109558 | 11941 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109559 | 11685 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109560 | 11891 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109561 | 12293 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109562 | 11975 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109563 | 12006 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109564 | 11901 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109565 | 12039 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109566 | 11886 | 194 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109567 | 11919 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109568 | 12020 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109569 | 11939 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109570 | 11735 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109571 | 12191 | 174 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109572 | 11997 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109573 | 11949 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109574 | 11793 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109575 | 11601 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109576 | 12266 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109577 | 12073 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109578 | 12114 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109579 | 11906 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109580 | 12068 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109581 | 11739 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109582 | 12161 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109583 | 11783 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109584 | 11969 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109585 | 11789 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109586 | 12032 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109587 | 11838 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109588 | 11830 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109589 | 12183 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109590 | 11710 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109591 | 11846 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109592 | 12002 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109593 | 11818 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109594 | 12162 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109595 | 11829 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109596 | 12015 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109597 | 11942 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109598 | 11947 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109599 | 11836 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109600 | 11859 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109601 | 12077 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109602 | 11794 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109603 | 11960 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109604 | 12130 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109605 | 12003 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109606 | 11803 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109607 | 11664 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109608 | 11628 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109609 | 12116 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109610 | 11990 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109611 | 11994 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109612 | 11979 | 176 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109613 | 11714 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109614 | 11992 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109615 | 11746 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109616 | 11836 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109617 | 12029 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109618 | 12121 | 177 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109619 | 11816 | 174 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109620 | 12125 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109621 | 11608 | 177 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109622 | 11901 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109623 | 11765 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109624 | 11695 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109625 | 11881 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109626 | 11749 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109627 | 11784 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109628 | 11993 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109629 | 11925 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109630 | 11583 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109631 | 11928 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109632 | 11615 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109633 | 11774 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109634 | 11830 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109635 | 11904 | 172 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109636 | 11714 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109637 | 11754 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109638 | 11551 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109639 | 11737 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109640 | 11825 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109641 | 11801 | 170 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109642 | 12003 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109643 | 11796 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109644 | 12112 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109645 | 11969 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109646 | 11912 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109647 | 11693 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109648 | 12502 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109649 | 11865 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109650 | 11975 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109651 | 11940 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109652 | 11834 | 191 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109653 | 11842 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109654 | 11671 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109655 | 11896 | 190 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109656 | 11876 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109657 | 12019 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109658 | 11590 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109659 | 11894 | 194 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109660 | 11753 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109661 | 11722 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109662 | 11478 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109663 | 11674 | 182 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109664 | 12095 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109665 | 11850 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109666 | 11834 | 195 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109667 | 11888 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109668 | 11673 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109669 | 11716 | 199 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109670 | 11922 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109671 | 11935 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109672 | 11874 | 192 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109673 | 12092 | 179 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109674 | 11895 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109675 | 12047 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109676 | 11867 | 175 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109677 | 11961 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109678 | 11634 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109679 | 11957 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109680 | 11925 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109681 | 11905 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109682 | 12046 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109683 | 12014 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109684 | 11894 | 188 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109685 | 11922 | 198 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109686 | 11674 | 183 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109687 | 11828 | 196 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109688 | 11974 | 193 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109689 | 11851 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109690 | 11849 | 184 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109691 | 11621 | 181 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109692 | 11921 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109693 | 11913 | 200 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109694 | 12014 | 189 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109695 | 11781 | 187 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109696 | 11770 | 197 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109697 | 11875 | 178 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109698 | 11666 | 185 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109699 | 11669 | 186 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109700 | 11589 | 180 | +
27.09.2023 | OOI101-1 | 109701 | 11893 | 187 | +