## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3091
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
26.09.2023 | OOM201 | V 123951 | 18899 | 188 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123952 | 18660 | 314 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123953 | 16169 | 337 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123954 | 18591 | 151 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123955 | 19553 | 237 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123956 | 18973 | 164 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123957 | 17108 | 227 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123958 | 17300 | 218 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123959 | 18862 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123960 | 18300 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123961 | 17972 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123962 | 19244 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123963 | 18029 | 346 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123964 | 17079 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123965 | 19600 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123966 | 16754 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123967 | 18491 | 186 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123968 | 17228 | 179 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123969 | 18203 | 264 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123970 | 18488 | 238 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123971 | 16775 | 175 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123972 | 19191 | 203 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123973 | 19025 | 170 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123974 | 19432 | 194 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123975 | 19403 | 164 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123976 | 18393 | 155 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123977 | 17832 | 148 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123978 | 19368 | 233 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123979 | 18238 | 172 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123980 | 18674 | 289 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123981 | 19643 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123982 | 19783 | 346 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123983 | 18033 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123984 | 18404 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123985 | 18600 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123986 | 19914 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123987 | 19174 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123988 | 20623 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123989 | 18650 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123990 | 19093 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123991 | 18669 | 346 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123992 | 17838 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123993 | 18799 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123994 | 18250 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123995 | 18511 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123996 | 18927 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123997 | 18456 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123998 | 17436 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 123999 | 18031 | 347 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124000 | 17821 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124001 | 18743 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124002 | 16484 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124003 | 19167 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124004 | 18875 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124005 | 17949 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124006 | 19284 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124007 | 18676 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124008 | 17923 | 347 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124009 | 18589 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124010 | 19326 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124011 | 18883 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124012 | 19673 | 346 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124013 | 20632 | 287 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124014 | 19453 | 151 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124015 | 19656 | 176 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124016 | 18491 | 163 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124017 | 18867 | 167 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124018 | 18208 | 187 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124019 | 19360 | 201 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124020 | 19175 | 150 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124021 | 18813 | 147 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124022 | 18633 | 347 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124023 | 19284 | 185 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124024 | 18160 | 145 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124025 | 18097 | 237 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124026 | 18123 | 218 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124027 | 19132 | 168 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124028 | 19237 | 175 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124029 | 16432 | 200 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124030 | 18832 | 177 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124031 | 18434 | 180 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124032 | 19637 | 160 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124033 | 19272 | 167 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124034 | 16784 | 221 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124035 | 19067 | 164 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124036 | 18428 | 169 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124037 | 17060 | 208 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124038 | 18524 | 178 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124039 | 19907 | 183 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124040 | 19785 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124041 | 16770 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124042 | 19085 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124043 | 16659 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124044 | 19771 | 344 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124045 | 19393 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124046 | 17247 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124047 | 18863 | 348 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124048 | 18531 | 347 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124049 | 19398 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124050 | 19222 | 350 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124051 | 19310 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124052 | 18824 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124053 | 19472 | 349 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124054 | 16041 | 257 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124055 | 19808 | 152 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124056 | 19003 | 178 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124057 | 20158 | 182 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124058 | 17682 | 192 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124059 | 18953 | 164 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124060 | 18886 | 163 |  |  | +
26.09.2023 | OOM201 | V 124061 | 17637 | 184 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124062 | 18681 | 216 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124063 | 18733 | 169 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124064 | 16577 | 233 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124065 | 18466 | 172 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124066 | 16181 | 173 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124067 | 17175 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124068 | 18370 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124069 | 18417 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124070 | 18561 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124071 | 18103 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124072 | 17716 | 343 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124073 | 18725 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124074 | 19025 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124075 | 18784 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124076 | 17956 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124077 | 17176 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124078 | 16759 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124079 | 18128 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124080 | 15751 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124081 | 18768 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124082 | 18308 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124083 | 18320 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124084 | 16376 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124085 | 17958 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124086 | 18899 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124087 | 18652 | 343 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124088 | 17717 | 342 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124089 | 18310 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124090 | 16955 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124091 | 18795 | 165 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124092 | 15532 | 157 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124093 | 18353 | 143 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124094 | 17775 | 152 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124095 | 16155 | 165 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124096 | 16760 | 293 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124097 | 18213 | 129 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124098 | 19217 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124099 | 16150 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124100 | 15588 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124101 | 17940 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124102 | 18699 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124103 | 18310 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124104 | 18477 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124105 | 18167 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124106 | 17783 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124107 | 18668 | 344 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124108 | 18874 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124109 | 17399 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124110 | 19103 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124111 | 18488 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124112 | 18361 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124113 | 17576 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124114 | 17822 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124115 | 17770 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124116 | 18436 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124117 | 17291 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124118 | 17009 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124119 | 18325 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124120 | 17052 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124121 | 17869 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124122 | 18489 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124123 | 18726 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124124 | 17707 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124125 | 18633 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124126 | 17817 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124127 | 18135 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124128 | 17813 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124129 | 18434 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124130 | 18497 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124131 | 17772 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124132 | 17744 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124133 | 18230 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124134 | 18155 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124135 | 18245 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124136 | 16793 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124137 | 18335 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124138 | 17440 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124139 | 17035 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124140 | 16610 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124141 | 18765 | 346 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124142 | 18874 | 345 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124143 | 18953 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124144 | 17920 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124145 | 18048 | 349 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124146 | 18443 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124147 | 17138 | 350 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124148 | 17550 | 347 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124149 | 18352 | 348 |  |  | +
27.09.2023 | OOM201 | V 124150 | 17616 | 346 |  |  | +