## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3311
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.09.2023 | OOA101-V | D 109820 | 11852 | 20 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109821 | 12066 | 37 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109822 | 11881 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109823 | 11719 | 38 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109824 | 11841 | 34 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109825 | 11624 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109826 | 11950 | 38 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109827 | 11901 | 37 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109828 | 11878 | 36 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109829 | 11951 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109830 | 11761 | 36 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109831 | 11720 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109832 | 11763 | 37 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109833 | 11610 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109834 | 11663 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109835 | 11941 | 20 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109836 | 12019 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109837 | 11889 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109838 | 12013 | 36 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109839 | 11810 | 38 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109840 | 11798 | 29 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109841 | 11819 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109842 | 11847 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109843 | 12204 | 37 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109844 | 12021 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109845 | 11701 | 29 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109846 | 11599 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109847 | 11821 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109848 | 11724 | 37 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109849 | 11618 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109850 | 11652 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109851 | 11775 | 20 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109852 | 12131 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109853 | 11917 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109854 | 12061 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109855 | 11936 | 37 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109856 | 11688 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109857 | 11698 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109858 | 11825 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109859 | 11815 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109860 | 11787 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109861 | 11845 | 27 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109862 | 11729 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109863 | 11964 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109864 | 11653 | 39 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109865 | 11939 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109866 | 11939 | 21 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109867 | 11992 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109868 | 11744 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109869 | 11897 | 39 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109870 | 11749 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109871 | 11931 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109872 | 11697 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109873 | 11731 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109874 | 11819 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109875 | 12049 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109876 | 11951 | 26 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109877 | 11855 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109878 | 11842 | 34 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109879 | 11737 | 34 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109880 | 11885 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109881 | 11825 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109882 | 12067 | 21 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109883 | 11966 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109884 | 11701 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109885 | 11999 | 42 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109886 | 11964 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109887 | 11844 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109888 | 11817 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109889 | 11591 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109890 | 11780 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109891 | 11763 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109892 | 11825 | 34 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109893 | 11607 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109894 | 11798 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109895 | 11614 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109896 | 11602 | 24 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109897 | 12168 | 36 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109898 | 11766 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109899 | 11869 | 38 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109900 | 11782 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109901 | 11665 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109902 | 11649 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109903 | 11586 | 26 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109904 | 11936 | 35 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109905 | 11793 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109906 | 11884 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109907 | 11949 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109908 | 11905 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109909 | 11465 | 34 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109910 | 11876 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109911 | 11456 | 29 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109912 | 11656 | 17 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109913 | 11797 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109914 | 11642 | 39 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109915 | 11911 | 34 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109916 | 11808 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109917 | 11793 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109918 | 11888 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109919 | 11710 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109920 | 11835 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109921 | 11825 | 29 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109922 | 11581 | 39 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109923 | 11640 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109924 | 11811 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109925 | 11677 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109926 | 11778 | 19 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109927 | 11976 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109928 | 11636 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109929 | 12025 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109930 | 11966 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109931 | 11716 | 27 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109932 | 12094 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109933 | 11793 | 26 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109934 | 12026 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109935 | 12033 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109936 | 11864 | 26 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109937 | 12112 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109938 | 11802 | 29 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109939 | 11839 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109940 | 11618 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109941 | 11905 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109942 | 12098 | 10 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109943 | 12050 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109944 | 12144 | 24 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109945 | 12049 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109946 | 12069 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109947 | 12060 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109948 | 11758 | 25 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109949 | 12090 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109950 | 12087 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109951 | 11748 | 24 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109952 | 11936 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109953 | 11876 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109954 | 11769 | 32 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109955 | 11993 | 26 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109956 | 11794 | 25 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109957 | 12000 | 39 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109958 | 11900 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109959 | 11612 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109960 | 11675 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109961 | 12152 | 33 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109962 | 12055 | 29 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109963 | 11938 | 22 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109964 | 11944 | 31 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109965 | 11767 | 28 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109966 | 11684 | 30 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109967 | 11627 | 26 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109968 | 12005 | 12 | +
26.09.2023 | OOA101-V | D 109969 | 11977 | 32 | +