## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3232
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.09.2023 | OOA101-V | P 105601 | 11898 | 14 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105602 | 11736 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105603 | 11764 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105604 | 11663 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105605 | 11857 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105606 | 11762 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105607 | 11951 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105608 | 11839 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105609 | 11892 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105610 | 11941 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105611 | 11878 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105612 | 11575 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105613 | 11623 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105614 | 11979 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105615 | 11616 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105616 | 11912 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105617 | 11913 | 12 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105618 | 11687 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105619 | 11635 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105620 | 11655 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105621 | 11639 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105622 | 11700 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105623 | 11727 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105624 | 11448 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105625 | 11957 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105626 | 11796 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105627 | 11551 | 24 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105628 | 11621 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105629 | 11518 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105630 | 11890 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105631 | 11528 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105632 | 11797 | 23 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105633 | 11886 | 16 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105634 | 12005 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105635 | 11603 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105636 | 11690 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105637 | 11661 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105638 | 11759 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105639 | 11853 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105640 | 11885 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105641 | 11604 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105642 | 11756 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105643 | 11705 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105644 | 11729 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105645 | 11839 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105646 | 11634 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105647 | 11496 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105648 | 11917 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105649 | 11869 | 15 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105650 | 12028 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105651 | 11777 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105652 | 11695 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105653 | 11764 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105654 | 11643 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105655 | 11686 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105656 | 11689 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105657 | 12007 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105658 | 11618 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105659 | 11777 | 22 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105660 | 11854 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105661 | 11710 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105662 | 11409 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105663 | 11750 | 26 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105664 | 11897 | 15 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105665 | 11736 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105666 | 11822 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105667 | 11815 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105668 | 11814 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105669 | 11946 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105670 | 11692 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105671 | 11493 | 25 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105672 | 11777 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105673 | 11644 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105674 | 11899 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105675 | 11490 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105676 | 11772 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105677 | 11480 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105678 | 11762 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105679 | 11523 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105680 | 11702 | 21 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105681 | 11848 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105682 | 11849 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105683 | 11820 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105684 | 11612 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105685 | 11876 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105686 | 11702 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105687 | 11671 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105688 | 11737 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105689 | 11972 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105690 | 11763 | 30 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105691 | 11547 | 31 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105692 | 11748 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105693 | 11563 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105694 | 11811 | 29 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105695 | 11832 | 16 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105696 | 11765 | 28 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105697 | 11866 | 32 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105698 | 11721 | 33 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105699 | 11600 | 27 | +
25.09.2023 | OOA101-V | P 105700 | 12104 | 33 | +