## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3337
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105481 | 7917 | 58 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105482 | 8143 | 79 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105483 | 8071 | 131 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105484 | 7907 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105485 | 8023 | 56 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105486 | 7821 | 51 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105487 | 7829 | 82 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105488 | 8138 | 90 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105489 | 7967 | 55 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105490 | 7951 | 42 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105491 | 7880 | 62 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105492 | 7850 | 119 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105493 | 7871 | 137 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105494 | 8002 | 73 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105495 | 7914 | 61 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105496 | 7916 | 86 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105497 | 7956 | 82 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105498 | 7893 | 56 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105499 | 7989 | 83 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105500 | 7919 | 54 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105501 | 7870 | 62 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105502 | 7981 | 64 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105503 | 8106 | 76 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105504 | 7995 | 49 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105505 | 8010 | 85 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105506 | 8003 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105507 | 7988 | 78 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105508 | 7788 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105509 | 8043 | 54 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105510 | 8055 | 56 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105511 | 8055 | 53 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105512 | 7916 | 125 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105513 | 8031 | 91 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105514 | 8007 | 70 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105515 | 7892 | 83 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105516 | 7928 | 69 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105517 | 8035 | 73 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105518 | 8081 | 126 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105519 | 7907 | 72 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105520 | 8045 | 83 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105521 | 8017 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105522 | 8009 | 95 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105523 | 7918 | 49 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105524 | 8148 | 49 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105525 | 7883 | 95 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105526 | 8072 | 51 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105527 | 8044 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105528 | 8035 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105529 | 7874 | 55 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105530 | 7994 | 63 | +