## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3279
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.09.2023 | OOI101-1 | 109102 | 11667 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109103 | 11719 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109104 | 11459 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109105 | 11491 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109106 | 11508 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109107 | 11722 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109108 | 11529 | 176 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109109 | 11256 | 172 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109110 | 11805 | 176 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109111 | 11866 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109112 | 11674 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109113 | 11784 | 179 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109114 | 11800 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109115 | 11455 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109116 | 11499 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109117 | 11623 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109118 | 11646 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109119 | 11540 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109120 | 11722 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109121 | 11456 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109122 | 11892 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109123 | 11483 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109124 | 11719 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109125 | 11702 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109126 | 11730 | 175 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109127 | 11621 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109128 | 11756 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109129 | 11805 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109130 | 11682 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109131 | 11930 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109132 | 11934 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109133 | 11775 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109134 | 11546 | 178 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109135 | 11697 | 179 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109136 | 12164 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109137 | 11903 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109138 | 11802 | 180 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109139 | 12105 | 184 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109140 | 11946 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109141 | 11778 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109142 | 11439 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109143 | 11711 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109144 | 11673 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109145 | 11446 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109146 | 11831 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109147 | 11639 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109148 | 11641 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109149 | 11630 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109150 | 11749 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109151 | 11585 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109152 | 11605 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109153 | 11533 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109154 | 11667 | 182 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109155 | 11961 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109156 | 11700 | 183 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109157 | 11888 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109158 | 11578 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109159 | 11691 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109160 | 11746 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109161 | 11610 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109162 | 11646 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109163 | 11958 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109164 | 11941 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109165 | 11734 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109166 | 11911 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109167 | 11858 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109168 | 11922 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109169 | 11659 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109170 | 11835 | 179 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109171 | 11014 | 179 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109172 | 11904 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109173 | 11764 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109174 | 11808 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109175 | 11655 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109176 | 11855 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109177 | 11887 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109178 | 12031 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109179 | 11908 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109180 | 11833 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109181 | 11846 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109182 | 11755 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109183 | 11473 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109184 | 12016 | 182 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109185 | 11934 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109186 | 11210 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109187 | 11773 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109188 | 11739 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109189 | 12130 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109190 | 11924 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109191 | 12031 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109192 | 11803 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109193 | 11861 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109194 | 11923 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109195 | 12086 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109196 | 12064 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109197 | 11914 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109198 | 11855 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109199 | 11854 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109200 | 11748 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109201 | 11910 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109202 | 11960 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109203 | 11978 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109204 | 11806 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109205 | 11718 | 178 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109206 | 11885 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109207 | 11854 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109208 | 11882 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109209 | 11989 | 176 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109210 | 11710 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109211 | 12046 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109212 | 11668 | 184 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109213 | 11828 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109214 | 12002 | 180 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109215 | 11739 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109216 | 11798 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109217 | 11502 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109218 | 11725 | 184 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109219 | 11772 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109220 | 11808 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109221 | 11664 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109222 | 11813 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109223 | 11477 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109224 | 11639 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109225 | 11895 | 182 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109226 | 12133 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109227 | 11942 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109228 | 11786 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109229 | 12103 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109230 | 12030 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109231 | 11709 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109232 | 11962 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109233 | 12161 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109234 | 11921 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109235 | 11826 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109236 | 12099 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109237 | 11833 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109238 | 11774 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109239 | 11686 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109240 | 11748 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109241 | 11881 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109242 | 11888 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109243 | 11825 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109244 | 12010 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109245 | 11758 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109246 | 11743 | 183 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109247 | 11828 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109248 | 12015 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109249 | 11773 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109250 | 11782 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109251 | 11938 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109252 | 11679 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109253 | 11744 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109254 | 11856 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109255 | 11665 | 183 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109256 | 11751 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109257 | 12031 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109258 | 11846 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109259 | 11767 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109260 | 11927 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109261 | 11915 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109262 | 11881 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109263 | 11837 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109264 | 11913 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109265 | 12068 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109266 | 11938 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109267 | 11776 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109268 | 12013 | 184 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109269 | 11841 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109270 | 11793 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109271 | 11847 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109272 | 11661 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109273 | 11820 | 183 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109274 | 11921 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109275 | 11869 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109276 | 11918 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109277 | 11976 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109278 | 11769 | 184 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109279 | 12028 | 182 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109280 | 11623 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109281 | 11865 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109282 | 12140 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109283 | 11817 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109284 | 11901 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109285 | 12091 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109286 | 11978 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109287 | 11806 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109288 | 11677 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109289 | 11877 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109290 | 12163 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109291 | 11889 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109292 | 11735 | 182 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109293 | 11818 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109294 | 11466 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109295 | 11573 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109296 | 11686 | 183 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109297 | 11916 | 194 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109298 | 11839 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109299 | 11843 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109300 | 11815 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109301 | 11715 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109302 | 11811 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109303 | 11671 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109304 | 11800 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109305 | 11601 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109306 | 11582 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109307 | 11772 | 195 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109308 | 11921 | 187 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109309 | 11695 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109310 | 11544 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109311 | 11426 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109312 | 11623 | 199 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109313 | 11592 | 197 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109314 | 11612 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109315 | 11433 | 183 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109316 | 11273 | 185 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109317 | 11536 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109318 | 11393 | 184 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109319 | 11627 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109320 | 11380 | 179 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109321 | 11869 | 182 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109322 | 11803 | 181 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109323 | 11576 | 198 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109324 | 11727 | 186 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109325 | 11848 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109326 | 11640 | 196 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109327 | 12300 | 180 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109328 | 11907 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109329 | 11927 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109330 | 11857 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109331 | 11522 | 179 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109332 | 11615 | 188 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109333 | 11540 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109334 | 11740 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109335 | 11710 | 200 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109336 | 11540 | 180 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109337 | 11717 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109338 | 11773 | 178 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109339 | 12022 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109340 | 11552 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109341 | 11772 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109342 | 11805 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109343 | 11583 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109344 | 11718 | 192 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109345 | 12012 | 189 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109346 | 11905 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109347 | 11779 | 191 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109348 | 12043 | 190 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109349 | 11742 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109350 | 11590 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109351 | 11531 | 193 | +
19.09.2023 | OOI101-1 | 109352 | 11738 | 185 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109353 | 11729 | 186 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109354 | 11683 | 176 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109355 | 11653 | 181 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109356 | 11639 | 195 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109357 | 11575 | 188 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109358 | 11748 | 185 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109359 | 11678 | 184 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109360 | 11635 | 178 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109361 | 11877 | 195 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109362 | 11614 | 185 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109363 | 11431 | 193 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109364 | 11526 | 186 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109365 | 11375 | 177 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109366 | 11718 | 199 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109367 | 11509 | 200 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109368 | 11542 | 183 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109369 | 11892 | 179 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109370 | 11740 | 177 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109371 | 11736 | 177 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109372 | 11771 | 185 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109373 | 11863 | 187 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109374 | 11668 | 200 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109375 | 11728 | 178 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109376 | 11676 | 190 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109377 | 11592 | 189 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109378 | 11733 | 181 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109379 | 11620 | 191 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109380 | 11771 | 192 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109381 | 11690 | 197 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109382 | 11819 | 186 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109383 | 12059 | 184 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109384 | 12092 | 178 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109385 | 11894 | 191 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109386 | 11924 | 180 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109387 | 11888 | 181 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109388 | 11710 | 179 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109389 | 11838 | 197 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109390 | 11962 | 183 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109391 | 12005 | 191 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109392 | 11956 | 195 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109393 | 11710 | 200 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109394 | 11540 | 190 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109395 | 11924 | 192 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109396 | 11870 | 194 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109397 | 11732 | 180 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109398 | 11815 | 192 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109399 | 12311 | 173 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109400 | 11891 | 196 | +
20.09.2023 | OOI101-1 | 109401 | 11750 | 179 | +