## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3326
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105280 | 8040 | 42 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105281 | 7955 | 73 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105282 | 7941 | 60 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105283 | 7917 | 50 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105284 | 7970 | 48 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105285 | 7932 | 48 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105286 | 8049 | 52 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105287 | 7896 | 58 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105288 | 7932 | 66 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105289 | 7849 | 51 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105290 | 7823 | 46 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105291 | 7884 | 43 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105292 | 7858 | 26 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105293 | 7841 | 41 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105294 | 7891 | 51 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105295 | 7766 | 60 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105296 | 7941 | 41 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105297 | 7974 | 43 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105298 | 7818 | 51 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105299 | 7854 | 63 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105300 | 8002 | 50 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105301 | 7983 | 71 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105302 | 7962 | 71 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105303 | 7937 | 52 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105304 | 7924 | 57 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105305 | 7817 | 64 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105306 | 7795 | 29 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105307 | 7897 | 49 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105308 | 7830 | 55 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105309 | 7884 | 60 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105310 | 7814 | 70 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105311 | 7826 | 42 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105312 | 7961 | 43 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105313 | 7981 | 68 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105314 | 8012 | 46 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105315 | 7881 | 46 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105316 | 7850 | 77 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105317 | 7786 | 62 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105318 | 7815 | 62 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105319 | 7877 | 55 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105320 | 7937 | 65 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105321 | 7934 | 75 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105322 | 7761 | 41 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105323 | 7867 | 48 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105324 | 7650 | 49 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105325 | 7840 | 32 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105326 | 7790 | 39 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105327 | 7767 | 38 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105328 | 7717 | 42 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105329 | 7774 | 54 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105330 | 7860 | 36 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105331 | 7842 | 29 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105332 | 7697 | 31 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105333 | 7947 | 44 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105334 | 7672 | 32 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105335 | 7687 | 35 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105336 | 7863 | 35 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105337 | 7854 | 36 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105338 | 7711 | 43 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105339 | 7680 | 33 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105340 | 7628 | 39 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105341 | 7624 | 39 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105342 | 7960 | 61 | +
18.09.2023 | OOD103-JFD | 105343 | 7900 | 40 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105344 | 8070 | 53 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105345 | 7957 | 106 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105346 | 8076 | 84 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105347 | 7962 | 62 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105348 | 7911 | 70 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105349 | 7960 | 64 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105350 | 7915 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105351 | 7893 | 76 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105352 | 8002 | 57 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105353 | 7868 | 94 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105354 | 7840 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105355 | 7862 | 63 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105356 | 7911 | 59 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105357 | 8123 | 68 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105358 | 7942 | 59 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105359 | 8159 | 80 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105360 | 8017 | 81 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105361 | 7907 | 68 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105362 | 8022 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105363 | 7984 | 56 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105364 | 7901 | 58 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105365 | 8175 | 114 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105366 | 7998 | 59 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105367 | 8072 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105368 | 8063 | 110 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105369 | 7997 | 69 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105370 | 8008 | 64 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105371 | 7954 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105372 | 7984 | 74 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105373 | 7960 | 72 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105374 | 8041 | 70 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105375 | 7886 | 63 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105376 | 7969 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105377 | 8002 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105378 | 8146 | 74 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105379 | 8032 | 46 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105380 | 7950 | 91 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105381 | 8011 | 104 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105382 | 7820 | 58 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105383 | 7960 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105384 | 7980 | 61 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105385 | 7946 | 64 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105386 | 8060 | 50 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105387 | 7961 | 70 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105388 | 7887 | 41 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105389 | 7999 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105390 | 7937 | 63 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105391 | 7837 | 111 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105392 | 8018 | 62 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105393 | 7905 | 58 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105394 | 8115 | 53 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105395 | 7969 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105396 | 7958 | 83 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105397 | 7960 | 86 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105398 | 7830 | 48 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105399 | 7894 | 43 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105400 | 7911 | 51 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105401 | 8069 | 57 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105402 | 7839 | 75 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105403 | 7821 | 95 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105404 | 7872 | 68 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105405 | 7755 | 62 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105406 | 7913 | 92 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105407 | 7983 | 72 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105408 | 7894 | 75 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105409 | 7981 | 82 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105410 | 7926 | 85 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105411 | 7800 | 62 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105412 | 7940 | 77 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105413 | 7824 | 92 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105414 | 7985 | 77 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105415 | 7959 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105416 | 7878 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105417 | 7993 | 60 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105418 | 7850 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105419 | 7920 | 72 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105420 | 8031 | 83 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105421 | 7952 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105422 | 7952 | 89 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105423 | 7966 | 69 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105424 | 7861 | 65 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105425 | 8034 | 61 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105426 | 7893 | 103 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105427 | 7935 | 78 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105428 | 8087 | 88 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105429 | 7932 | 54 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105430 | 7936 | 73 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105431 | 7887 | 78 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105432 | 7825 | 71 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105433 | 7999 | 80 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105434 | 8005 | 61 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105435 | 8009 | 46 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105436 | 7875 | 58 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105437 | 8064 | 93 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105438 | 7889 | 47 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105439 | 8029 | 69 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105440 | 8013 | 108 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105441 | 8082 | 50 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105442 | 7942 | 70 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105443 | 7918 | 43 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105444 | 8039 | 75 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105445 | 7899 | 52 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105446 | 7868 | 107 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105447 | 7966 | 61 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105448 | 7908 | 64 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105449 | 8112 | 84 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105450 | 7941 | 85 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105451 | 7975 | 41 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105452 | 7905 | 72 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105453 | 7977 | 82 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105454 | 7992 | 66 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105455 | 7948 | 87 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105456 | 8129 | 75 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105457 | 7907 | 78 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105458 | 8037 | 86 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105459 | 8047 | 101 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105460 | 8026 | 81 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105461 | 7937 | 64 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105462 | 7900 | 125 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105463 | 7987 | 108 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105464 | 8129 | 103 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105465 | 7937 | 48 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105466 | 7930 | 76 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105467 | 7914 | 59 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105468 | 7919 | 67 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105469 | 8058 | 60 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105470 | 8128 | 78 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105471 | 8134 | 105 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105472 | 8048 | 76 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105473 | 7964 | 59 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105474 | 8007 | 78 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105475 | 7984 | 83 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105476 | 7836 | 58 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105477 | 7998 | 74 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105478 | 8111 | 119 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105479 | 7949 | 98 | +
22.09.2023 | OOD103-JFD | 105480 | 7829 | 117 | +