## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3344
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101695 | 11988 | 193 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101696 | 11819 | 195 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101697 | 11938 | 198 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101698 | 11374 | 194 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101699 | 11927 | 196 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101700 | 12055 | 197 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101701 | 11875 | 197 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101702 | 11775 | 198 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101703 | 11829 | 200 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101704 | 11395 | 197 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101705 | 11767 | 193 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101706 | 11933 | 200 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101707 | 11688 | 198 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101708 | 11710 | 190 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101709 | 12102 | 196 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101710 | 12045 | 191 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101711 | 11525 | 187 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101712 | 12054 | 188 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101713 | 12191 | 187 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101714 | 11995 | 200 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101715 | 11997 | 190 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101716 | 12033 | 194 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101717 | 11810 | 193 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101718 | 12156 | 196 | +
20.09.2023 | OOM202-2 | V 101719 | 12035 | 194 | +