## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3269
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
19.09.2023 | OOA101-V | V 108801 | 11804 | 47 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108802 | 11728 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108803 | 11797 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108804 | 11460 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108805 | 11841 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108806 | 11676 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108807 | 11758 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108808 | 11798 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108809 | 11909 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108810 | 11689 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108811 | 11905 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108812 | 11519 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108813 | 11538 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108814 | 11591 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108815 | 11694 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108816 | 11906 | 46 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108817 | 11816 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108818 | 11702 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108819 | 11577 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108820 | 11791 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108821 | 11701 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108822 | 11789 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108823 | 11679 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108824 | 11907 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108825 | 11880 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108826 | 11605 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108827 | 11483 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108828 | 11593 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108829 | 11792 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108830 | 11660 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108831 | 11542 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108832 | 12110 | 47 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108833 | 11732 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108834 | 12130 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108835 | 11575 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108836 | 11435 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108837 | 11698 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108838 | 11410 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108839 | 11405 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108840 | 11734 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108841 | 11718 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108842 | 11922 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108843 | 11511 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108844 | 11324 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108845 | 11431 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108846 | 11587 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108847 | 11585 | 44 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108848 | 11429 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108849 | 11509 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108850 | 11477 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108851 | 11512 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108852 | 11312 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108853 | 11402 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108854 | 11385 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108855 | 11690 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108856 | 11651 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108857 | 11525 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108858 | 11284 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108859 | 11474 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108860 | 11742 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108861 | 11360 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108862 | 11502 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108863 | 11736 | 47 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108864 | 11508 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108865 | 11372 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108866 | 11486 | 33 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108867 | 11537 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108868 | 11542 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108869 | 11632 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108870 | 11620 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108871 | 11383 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108872 | 11696 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108873 | 11448 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108874 | 11426 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108875 | 11424 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108876 | 11695 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108877 | 11710 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108878 | 11504 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108879 | 11653 | 48 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108880 | 11652 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108881 | 11414 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108882 | 11579 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108883 | 11727 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108884 | 11541 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108885 | 11506 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108886 | 11862 | 34 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108887 | 11654 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108888 | 11840 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108889 | 11507 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108890 | 11770 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108891 | 11466 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108892 | 11570 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108893 | 11490 | 38 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108894 | 11555 | 46 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108895 | 11784 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108896 | 11529 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108897 | 11411 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108898 | 11492 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108899 | 11385 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108900 | 11531 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108901 | 11876 | 35 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108902 | 11518 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108903 | 11750 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108904 | 11582 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108905 | 11621 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108906 | 11684 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108907 | 11104 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108908 | 11457 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108909 | 11364 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108910 | 11262 | 45 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108911 | 11350 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108912 | 11560 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108913 | 11373 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108914 | 11690 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108915 | 11483 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108916 | 11150 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108917 | 11193 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108918 | 11575 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108919 | 11587 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108920 | 11209 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108921 | 11306 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108922 | 11569 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108923 | 11739 | 21 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108924 | 11266 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108925 | 11238 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108926 | 11577 | 43 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108927 | 11461 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108928 | 11307 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108929 | 11547 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108930 | 11500 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108931 | 11185 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108932 | 11092 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108933 | 10786 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108934 | 11366 | 35 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108935 | 11305 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108936 | 11252 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108937 | 11167 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108938 | 11503 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108939 | 11122 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108940 | 11032 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108941 | 11016 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108942 | 11774 | 46 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108943 | 11548 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108944 | 11785 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108945 | 11645 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108946 | 11665 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108947 | 11387 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108948 | 11293 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108949 | 11171 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108950 | 11466 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108951 | 11628 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108952 | 11508 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108953 | 11324 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108954 | 11413 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108955 | 11037 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108956 | 11586 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108957 | 11390 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108958 | 11282 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108959 | 11069 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108960 | 11136 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108961 | 11422 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108962 | 11120 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108963 | 11488 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108964 | 11084 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108965 | 10960 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108966 | 11482 | 47 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108967 | 11273 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108968 | 10797 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108969 | 10930 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108970 | 11024 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108971 | 11076 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108972 | 11335 | 44 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108973 | 11652 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108974 | 11207 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108975 | 11328 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108976 | 11160 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108977 | 11368 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108978 | 11263 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108979 | 11193 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108980 | 11202 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108981 | 11693 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108982 | 11500 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108983 | 11019 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108984 | 10999 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108985 | 10931 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108986 | 10999 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108987 | 10900 | 20 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108988 | 11449 | 39 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108989 | 11294 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108990 | 11727 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108991 | 11400 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108992 | 11465 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108993 | 11470 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108994 | 11526 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108995 | 11598 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108996 | 11637 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108997 | 11815 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108998 | 11740 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 108999 | 11559 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109000 | 11417 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109001 | 11430 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109002 | 11660 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109003 | 11510 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109004 | 11809 | 50 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109005 | 11708 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109006 | 11526 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109007 | 11567 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109008 | 11308 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109009 | 11292 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109010 | 11553 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109011 | 11405 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109012 | 11747 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109013 | 11663 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109014 | 11727 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109015 | 11766 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109016 | 12095 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109017 | 11592 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109018 | 11711 | 33 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109019 | 11390 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109020 | 11801 | 48 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109021 | 11632 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109022 | 11609 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109023 | 11406 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109024 | 11597 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109025 | 11447 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109026 | 11395 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109027 | 11524 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109028 | 11635 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109029 | 11548 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109030 | 11373 | 34 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109031 | 11496 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109032 | 11401 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109033 | 11525 | 33 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109034 | 11755 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109035 | 11438 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109036 | 11551 | 45 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109037 | 11452 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109038 | 11732 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109039 | 11584 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109040 | 11807 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109041 | 11582 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109042 | 11388 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109043 | 11623 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109044 | 11806 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109045 | 11834 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109046 | 11410 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109047 | 11523 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109048 | 11498 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109049 | 11464 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109050 | 11703 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109051 | 11750 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109052 | 11760 | 45 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109053 | 11739 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109054 | 11713 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109055 | 11677 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109056 | 11617 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109057 | 11377 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109058 | 11556 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109059 | 11438 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109060 | 11699 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109061 | 11521 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109062 | 11498 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109063 | 11659 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109064 | 11477 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109065 | 11528 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109066 | 11374 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109067 | 11688 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109068 | 11810 | 45 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109069 | 11688 | 33 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109070 | 11732 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109071 | 11467 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109072 | 11503 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109073 | 11467 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109074 | 11349 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109075 | 11510 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109076 | 11781 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109077 | 11921 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109078 | 11440 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109079 | 11440 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109080 | 11583 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109081 | 11428 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109082 | 11348 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109083 | 11615 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109084 | 11538 | 41 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109085 | 11515 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109086 | 11535 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109087 | 11452 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109088 | 11297 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109089 | 11507 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109090 | 11701 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109091 | 11663 | 24 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109092 | 11834 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109093 | 11847 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109094 | 12008 | 21 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109095 | 11520 | 23 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109096 | 11731 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109097 | 11932 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109098 | 11672 | 22 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109099 | 11783 | 44 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109100 | 11603 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109101 | 11575 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109102 | 11857 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109103 | 11650 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109104 | 11844 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109105 | 11520 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109106 | 11765 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109107 | 12072 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109108 | 11642 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109109 | 11537 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109110 | 11931 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109111 | 11771 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109112 | 11554 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109113 | 11502 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109114 | 11696 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109115 | 11740 | 48 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109116 | 11676 | 36 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109117 | 11907 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109118 | 11602 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109119 | 11488 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109120 | 11521 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109121 | 11900 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109122 | 11333 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109123 | 11628 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109124 | 11698 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109125 | 11743 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109126 | 11562 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109127 | 11540 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109128 | 11704 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109129 | 11794 | 34 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109130 | 11933 | 33 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109131 | 11737 | 47 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109132 | 11649 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109133 | 11578 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109134 | 11570 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109135 | 11523 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109136 | 11632 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109137 | 11573 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109138 | 11648 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109139 | 11810 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109140 | 11436 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109141 | 11449 | 31 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109142 | 11758 | 32 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109143 | 11732 | 33 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109144 | 11343 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109145 | 11555 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109146 | 11759 | 44 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109147 | 11672 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109148 | 11452 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109149 | 11619 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109150 | 11724 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109151 | 11606 | 26 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109152 | 11474 | 29 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109153 | 11867 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109154 | 11865 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109155 | 11902 | 28 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109156 | 11836 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109157 | 11713 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109158 | 11548 | 27 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109159 | 11595 | 25 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109160 | 11619 | 30 | +
19.09.2023 | OOA101-V | V 109161 | 11524 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109162 | 11771 | 43 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109163 | 11738 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109164 | 11720 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109165 | 11752 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109166 | 11687 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109167 | 11383 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109168 | 11444 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109169 | 11268 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109170 | 11602 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109171 | 11415 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109172 | 11607 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109173 | 11708 | 21 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109174 | 11770 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109175 | 11677 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109176 | 11676 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109177 | 11481 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109178 | 11527 | 42 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109179 | 11567 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109180 | 11501 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109181 | 11676 | 22 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109182 | 11438 | 22 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109183 | 11780 | 20 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109184 | 11545 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109185 | 11432 | 21 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109186 | 11696 | 21 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109187 | 11586 | 20 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109188 | 11474 | 22 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109189 | 11406 | 22 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109190 | 11740 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109191 | 11474 | 21 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109192 | 11513 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109193 | 11849 | 22 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109194 | 11891 | 44 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109195 | 11629 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109196 | 11896 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109197 | 11864 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109198 | 11553 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109199 | 11762 | 30 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109200 | 11569 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109201 | 11520 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109202 | 11773 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109203 | 11960 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109204 | 11875 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109205 | 11456 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109206 | 11822 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109207 | 11702 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109208 | 11568 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109209 | 11504 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109210 | 11961 | 45 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109211 | 11560 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109212 | 11891 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109213 | 11649 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109214 | 11587 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109215 | 11767 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109216 | 11587 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109217 | 11481 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109218 | 11618 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109219 | 11559 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109220 | 11593 | 31 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109221 | 11636 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109222 | 11556 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109223 | 11388 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109224 | 11554 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109225 | 11775 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109226 | 11821 | 47 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109227 | 11566 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109228 | 11572 | 23 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109229 | 11655 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109230 | 11780 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109231 | 11682 | 31 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109232 | 11591 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109233 | 11432 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109234 | 11515 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109235 | 11502 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109236 | 11487 | 32 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109237 | 11500 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109238 | 11473 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109239 | 11601 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109240 | 11374 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109241 | 11717 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109242 | 11648 | 44 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109243 | 11733 | 31 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109244 | 11832 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109245 | 11964 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109246 | 11438 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109247 | 11587 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109248 | 11793 | 30 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109249 | 11594 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109250 | 11689 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109251 | 11429 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109252 | 11984 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109253 | 11584 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109254 | 11551 | 31 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109255 | 11885 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109256 | 11627 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109257 | 11421 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109258 | 11794 | 45 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109259 | 11907 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109260 | 11453 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109261 | 11462 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109262 | 11678 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109263 | 11548 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109264 | 11798 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109265 | 11751 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109266 | 11831 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109267 | 11805 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109268 | 11532 | 31 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109269 | 11675 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109270 | 11634 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109271 | 11521 | 31 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109272 | 11704 | 30 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109273 | 11613 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109274 | 11910 | 43 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109275 | 11641 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109276 | 11783 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109277 | 11712 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109278 | 11796 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109279 | 11593 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109280 | 11517 | 24 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109281 | 11568 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109282 | 11684 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109283 | 11678 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109284 | 11523 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109285 | 11747 | 25 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109286 | 11760 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109287 | 11703 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109288 | 11475 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109289 | 11486 | 26 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109290 | 11488 | 44 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109291 | 11726 | 30 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109292 | 11694 | 27 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109293 | 11638 | 30 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109294 | 11764 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109295 | 11730 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109296 | 11478 | 30 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109297 | 11508 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109298 | 11548 | 29 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109299 | 11420 | 28 | +
20.09.2023 | OOA101-V | V 109300 | 11467 | 25 | +