## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3319
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.09.2023 | OOD103 | SR 100651 | 11454 | 63 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100652 | 11664 | 48 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100653 | 11830 | 44 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100654 | 11756 | 32 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100655 | 11755 | 37 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100656 | 11641 | 36 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100657 | 11565 | 34 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100658 | 12270 | 41 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100659 | 11501 | 36 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100660 | 11801 | 34 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100661 | 11780 | 39 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100662 | 11519 | 38 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100663 | 11688 | 37 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100664 | 11742 | 50 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100665 | 11266 | 39 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100666 | 11779 | 34 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100667 | 11659 | 54 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100668 | 11557 | 40 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100669 | 11480 | 37 | +
14.09.2023 | OOD103 | SR 100670 | 11332 | 63 | +