## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3216
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.09.2023 | OOA101-V | P 105401 | 11587 | 50 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105402 | 11833 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105403 | 11572 | 42 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105404 | 11482 | 28 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105405 | 11379 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105406 | 11377 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105407 | 11595 | 29 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105408 | 11453 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105409 | 11518 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105410 | 11622 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105411 | 11670 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105412 | 11760 | 28 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105413 | 11391 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105414 | 11567 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105415 | 11370 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105416 | 11593 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105417 | 11306 | 47 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105418 | 11365 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105419 | 11382 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105420 | 11420 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105421 | 11619 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105422 | 11223 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105423 | 11737 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105424 | 11793 | 29 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105425 | 11548 | 29 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105426 | 11485 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105427 | 11347 | 29 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105428 | 11190 | 41 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105429 | 11264 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105430 | 11174 | 30 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105431 | 11659 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105432 | 11803 | 55 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105433 | 11632 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105434 | 11366 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105435 | 11645 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105436 | 11658 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105437 | 11838 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105438 | 11465 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105439 | 11355 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105440 | 11602 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105441 | 11582 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105442 | 11642 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105443 | 11702 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105444 | 11889 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105445 | 11413 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105446 | 11389 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105447 | 11463 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105448 | 11811 | 50 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105449 | 11710 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105450 | 11674 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105451 | 11456 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105452 | 11530 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105453 | 11455 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105454 | 11308 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105455 | 11541 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105456 | 11634 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105457 | 11417 | 29 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105458 | 11725 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105459 | 11213 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105460 | 11424 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105461 | 11523 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105462 | 11437 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105463 | 11672 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105464 | 11642 | 52 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105465 | 11492 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105466 | 11682 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105467 | 11591 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105468 | 11325 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105469 | 11390 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105470 | 11262 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105471 | 11536 | 41 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105472 | 11404 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105473 | 11672 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105474 | 11608 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105475 | 11229 | 30 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105476 | 11380 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105477 | 11323 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105478 | 11332 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105479 | 11428 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105480 | 11551 | 53 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105481 | 11544 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105482 | 11441 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105483 | 11528 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105484 | 11462 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105485 | 11371 | 40 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105486 | 11531 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105487 | 11355 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105488 | 11346 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105489 | 11396 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105490 | 11494 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105491 | 11416 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105492 | 11312 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105493 | 11374 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105494 | 11321 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105495 | 11668 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105496 | 11431 | 52 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105497 | 11697 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105498 | 11247 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105499 | 11552 | 31 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105500 | 11577 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105501 | 11618 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105502 | 11175 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105503 | 11365 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105504 | 11234 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105505 | 11634 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105506 | 11511 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105507 | 11361 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105508 | 11684 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105509 | 11406 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105510 | 11584 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105511 | 11502 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105512 | 11522 | 51 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105513 | 11681 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105514 | 11703 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105515 | 11561 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105516 | 11273 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105517 | 11767 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105518 | 11451 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105519 | 11436 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105520 | 11791 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105521 | 11554 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105522 | 11552 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105523 | 11613 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105524 | 11470 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105525 | 11327 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105526 | 11342 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105527 | 11301 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105528 | 11560 | 51 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105529 | 11271 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105530 | 11296 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105531 | 11191 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105532 | 11500 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105533 | 11396 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105534 | 11487 | 32 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105535 | 11639 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105536 | 11399 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105537 | 11430 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105538 | 11340 | 30 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105539 | 11670 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105540 | 11552 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105541 | 11364 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105542 | 11430 | 42 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105543 | 11663 | 55 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105544 | 11430 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105545 | 11760 | 43 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105546 | 11576 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105547 | 11426 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105548 | 11719 | 40 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105549 | 11577 | 42 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105550 | 11570 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105551 | 11658 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105552 | 11746 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105553 | 11472 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105554 | 11411 | 41 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105555 | 11422 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105556 | 11518 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105557 | 11511 | 41 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105558 | 11515 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105559 | 11736 | 51 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105560 | 11647 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105561 | 11364 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105562 | 11710 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105563 | 11805 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105564 | 11477 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105565 | 11557 | 40 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105566 | 11550 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105567 | 11951 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105568 | 11741 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105569 | 11521 | 40 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105570 | 11441 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105571 | 11333 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105572 | 11628 | 33 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105573 | 11795 | 40 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105574 | 11531 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105575 | 11721 | 51 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105576 | 11655 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105577 | 11744 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105578 | 11714 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105579 | 11828 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105580 | 11651 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105581 | 11660 | 41 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105582 | 11434 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105583 | 11528 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105584 | 11644 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105585 | 11292 | 37 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105586 | 11200 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105587 | 11603 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105588 | 11392 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105589 | 11338 | 38 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105590 | 11569 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105591 | 11450 | 56 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105592 | 11724 | 34 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105593 | 11878 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105594 | 11458 | 30 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105595 | 11561 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105596 | 11635 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105597 | 11480 | 39 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105598 | 11682 | 36 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105599 | 11455 | 35 | +
05.09.2023 | OOA101-V | P 105600 | 11637 | 34 | +