## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3217
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.09.2023 | OOA101-V | D 109520 | 11504 | 52 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109521 | 11790 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109522 | 11778 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109523 | 11620 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109524 | 12045 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109525 | 12018 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109526 | 11788 | 35 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109527 | 11704 | 37 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109528 | 11987 | 34 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109529 | 11801 | 33 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109530 | 11904 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109531 | 11877 | 32 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109532 | 11914 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109533 | 11897 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109534 | 11717 | 34 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109535 | 11400 | 37 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109536 | 11537 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109537 | 11767 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109538 | 11905 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109539 | 11430 | 50 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109540 | 11456 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109541 | 11469 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109542 | 11647 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109543 | 11640 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109544 | 11921 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109545 | 11621 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109546 | 11645 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109547 | 11467 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109548 | 11589 | 48 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109549 | 11489 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109550 | 11965 | 52 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109551 | 11563 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109552 | 11929 | 35 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109553 | 11698 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109554 | 11848 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109555 | 11606 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109556 | 11641 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109557 | 11411 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109558 | 11667 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109559 | 11590 | 37 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109560 | 11892 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109561 | 11845 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109562 | 11496 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109563 | 11417 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109564 | 11732 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109565 | 11722 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109566 | 11768 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109567 | 11789 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109568 | 11898 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109569 | 11503 | 35 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109570 | 11716 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109571 | 11806 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109572 | 11739 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109573 | 11676 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109574 | 11797 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109575 | 11850 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109576 | 11610 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109577 | 11400 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109578 | 11439 | 37 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109579 | 11528 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109580 | 11751 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109581 | 11629 | 57 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109582 | 11792 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109583 | 11763 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109584 | 11399 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109585 | 11439 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109586 | 11694 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109587 | 11784 | 52 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109588 | 11627 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109589 | 11831 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109590 | 11550 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109591 | 11576 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109592 | 11818 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109593 | 11496 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109594 | 11477 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109595 | 11651 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109596 | 11752 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109597 | 11438 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109598 | 11709 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109599 | 11659 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109600 | 11564 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109601 | 11611 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109602 | 11597 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109603 | 11872 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109604 | 11465 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109605 | 11748 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109606 | 11954 | 37 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109607 | 11696 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109608 | 11416 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109609 | 11386 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109610 | 11414 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109611 | 11726 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109612 | 11437 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109613 | 11717 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109614 | 11798 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109615 | 11615 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109616 | 11844 | 46 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109617 | 11502 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109618 | 11783 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109619 | 11675 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109620 | 11630 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109621 | 11501 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109622 | 11721 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109623 | 11544 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109624 | 11420 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109625 | 11511 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109626 | 11875 | 51 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109627 | 11729 | 36 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109628 | 11780 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109629 | 11475 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109630 | 11836 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109631 | 11932 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109632 | 12028 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109633 | 11897 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109634 | 11987 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109635 | 11700 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109636 | 11833 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109637 | 11869 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109638 | 11424 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109639 | 11805 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109640 | 11406 | 32 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109641 | 11420 | 45 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109642 | 11409 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109643 | 11710 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109644 | 11515 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109645 | 11438 | 39 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109646 | 11806 | 44 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109647 | 11742 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109648 | 11363 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109649 | 11877 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109650 | 11837 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109651 | 11582 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109652 | 11580 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109653 | 11700 | 49 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109654 | 11572 | 42 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109655 | 11557 | 40 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109656 | 11742 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109657 | 11428 | 41 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109658 | 11710 | 48 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109659 | 11407 | 38 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109660 | 11533 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109661 | 11469 | 43 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109662 | 11670 | 47 | +
01.09.2023 | OOA101-V | D 109663 | 11632 | 48 | +
04.09.2023 | OOA101-V | D 109664 | 11840 | 46 | +
04.09.2023 | OOA101-V | D 109665 | 12059 | 51 | +
04.09.2023 | OOA101-V | D 109666 | 11692 | 42 | +
04.09.2023 | OOA101-V | D 109667 | 11874 | 47 | +
04.09.2023 | OOA101-V | D 109668 | 11463 | 42 | +
04.09.2023 | OOA101-V | D 109669 | 12003 | 42 | +