## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3349
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101476 | 10560 | 42 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101477 | 10526 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101478 | 10524 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101479 | 10400 | 26 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101480 | 10882 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101481 | 10437 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101482 | 10555 | 34 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101483 | 10291 | 20 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101484 | 10362 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101485 | 10470 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101486 | 10387 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101487 | 9845 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101488 | 10370 | 25 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101489 | 10591 | 25 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101490 | 10515 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101491 | 10549 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101492 | 10439 | 34 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101493 | 10654 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101494 | 10499 | 25 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101495 | 10585 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101496 | 10341 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101497 | 10419 | 26 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101498 | 10420 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101499 | 10562 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101500 | 10571 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101501 | 10332 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101502 | 10255 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101503 | 10604 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101504 | 10576 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101505 | 10347 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101506 | 10515 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101507 | 10560 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101508 | 10517 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101509 | 10533 | 35 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101510 | 10494 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101511 | 10160 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101512 | 10146 | 37 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101513 | 10258 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101514 | 10297 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101515 | 10511 | 32 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101516 | 10288 | 32 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101517 | 10302 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101518 | 10531 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101519 | 10189 | 36 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101520 | 10437 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101521 | 10295 | 45 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101522 | 10460 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101523 | 10317 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101524 | 10622 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101525 | 10618 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101526 | 10617 | 37 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101527 | 10494 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101528 | 10433 | 32 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101529 | 10355 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101530 | 10657 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101531 | 10468 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101532 | 10436 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101533 | 10446 | 25 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101534 | 10340 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101535 | 10454 | 34 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101536 | 10441 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101537 | 10729 | 48 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101538 | 10479 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101539 | 10511 | 34 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101540 | 10419 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101541 | 10253 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101542 | 10540 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101543 | 10131 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101544 | 10406 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101545 | 10386 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101546 | 10356 | 32 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101547 | 10254 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101548 | 10588 | 30 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101549 | 10412 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101550 | 10310 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101551 | 10425 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101552 | 10544 | 37 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101553 | 10272 | 21 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101554 | 10383 | 22 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101555 | 10738 | 21 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101556 | 10445 | 24 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101557 | 10680 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101558 | 10117 | 26 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101559 | 10500 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101560 | 10348 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101561 | 10402 | 34 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101562 | 10380 | 31 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101563 | 10555 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101564 | 10687 | 36 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101565 | 10562 | 28 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101566 | 10220 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101567 | 10555 | 35 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101568 | 10568 | 44 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101569 | 10390 | 27 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101570 | 10637 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101571 | 10443 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101572 | 10536 | 29 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101573 | 10482 | 33 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101574 | 10338 | 35 | +
04.10.2023 | OOA101-1 V2 | V 101575 | 10563 | 39 | +