## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3090
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2023 | OOM102 | V 107191 | 13381 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107192 | 13145 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107193 | 13030 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107194 | 12490 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107195 | 13006 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107196 | 12197 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107197 | 12653 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107198 | 13049 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107199 | 12489 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107200 | 13081 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107201 | 12973 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107202 | 12728 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107203 | 12529 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107204 | 12346 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107205 | 12746 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107206 | 12557 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107207 | 13055 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107208 | 12667 | 115 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107209 | 12733 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107210 | 12805 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107211 | 12690 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107212 | 12285 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107213 | 12710 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107214 | 12772 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107215 | 12743 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107216 | 12385 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107217 | 12700 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107218 | 12296 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107219 | 12251 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107220 | 12535 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107221 | 13023 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107222 | 13006 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107223 | 12660 | 116 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107224 | 12776 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107225 | 12824 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107226 | 12897 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107227 | 12784 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107228 | 12903 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107229 | 12907 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107230 | 12426 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107231 | 12683 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107232 | 12857 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107233 | 12398 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107234 | 13014 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107235 | 12614 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107236 | 12633 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107237 | 12903 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107238 | 12783 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107239 | 12909 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107240 | 13363 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107241 | 12954 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107242 | 12909 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107243 | 13012 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107244 | 12655 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107245 | 13376 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107246 | 12579 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107247 | 12933 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107248 | 12932 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107249 | 12856 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107250 | 13081 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107251 | 12855 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107252 | 12750 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107253 | 12852 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107254 | 12826 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107255 | 12579 | 115 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107256 | 12847 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107257 | 13041 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107258 | 12934 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107259 | 12689 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107260 | 12463 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107261 | 13125 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107262 | 13046 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107263 | 12895 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107264 | 12970 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107265 | 12959 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107266 | 12904 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107267 | 12743 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107268 | 12933 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107269 | 12963 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107270 | 13191 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107271 | 12706 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107272 | 12498 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107273 | 12484 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107274 | 12613 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107275 | 12572 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107276 | 12547 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107277 | 13061 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107278 | 13090 | 115 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107279 | 12390 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107280 | 12572 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107281 | 12612 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107282 | 12883 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107283 | 12273 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107284 | 12961 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107285 | 12603 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107286 | 12910 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107287 | 12991 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107288 | 12753 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107289 | 12924 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107290 | 13095 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107291 | 12625 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107292 | 12656 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107293 | 12945 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107294 | 13094 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107295 | 12712 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107296 | 12366 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107297 | 12796 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107298 | 12700 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107299 | 13172 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107300 | 12898 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107301 | 12929 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107302 | 12823 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107303 | 12538 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107304 | 12700 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107305 | 13114 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107306 | 13290 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107307 | 12760 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107308 | 12892 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107309 | 12856 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107310 | 12976 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107311 | 12322 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107312 | 12862 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107313 | 12975 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107314 | 12424 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107315 | 12787 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107316 | 12936 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107317 | 12561 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107318 | 12639 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107319 | 12634 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107320 | 13182 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107321 | 12973 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107322 | 12803 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107323 | 12790 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107324 | 13015 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107325 | 12823 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107326 | 12611 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107327 | 12829 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107328 | 12687 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107329 | 12752 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107330 | 12709 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107331 | 12548 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107332 | 12701 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107333 | 12818 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107334 | 12991 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107335 | 12841 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107336 | 13059 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107337 | 12891 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107338 | 12724 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107339 | 13212 | 117 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107340 | 12565 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107341 | 12797 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107342 | 13067 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107343 | 13046 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107344 | 13054 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107345 | 13094 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107346 | 12761 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107347 | 12580 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107348 | 13213 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107349 | 12772 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107350 | 12862 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107351 | 12610 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107352 | 12645 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107353 | 12975 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107354 | 13342 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107355 | 12693 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107356 | 12875 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107357 | 12928 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107358 | 12836 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107359 | 13098 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107360 | 12837 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107361 | 12897 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107362 | 12952 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107363 | 12569 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107364 | 12807 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107365 | 12647 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107366 | 12731 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107367 | 12854 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107368 | 12889 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107369 | 12947 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107370 | 12375 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107371 | 12990 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107372 | 12880 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107373 | 12818 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107374 | 13013 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107375 | 13003 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107376 | 13075 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107377 | 13056 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107378 | 12703 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107379 | 12720 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107380 | 12933 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107381 | 12705 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107382 | 13081 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107383 | 12567 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107384 | 13233 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107385 | 12422 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107386 | 12671 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107387 | 12987 | 119 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107388 | 13055 | 120 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107389 | 13330 | 118 | +
24.08.2023 | OOM102 | V 107390 | 12661 | 120 | +