## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3277
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.10.2023 | OOD103 | K 104259 | 11488 | 46 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104260 | 11616 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104261 | 11749 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104262 | 11498 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104263 | 11745 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104264 | 11502 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104265 | 11737 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104266 | 11714 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104267 | 11763 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104268 | 11662 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104269 | 11880 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104270 | 11580 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104271 | 11518 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104272 | 11437 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104273 | 11777 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104274 | 11794 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104275 | 11573 | 27 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104276 | 11548 | 48 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104277 | 11558 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104278 | 11684 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104279 | 11519 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104280 | 11786 | 38 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104281 | 11577 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104282 | 11749 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104283 | 11483 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104284 | 11683 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104285 | 11505 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104286 | 11571 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104287 | 11846 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104288 | 11675 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104289 | 11576 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104290 | 11508 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104291 | 11726 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104292 | 11808 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104293 | 11659 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104294 | 11504 | 26 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104295 | 11614 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104296 | 11661 | 27 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104297 | 11687 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104298 | 11303 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104299 | 11854 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104300 | 11688 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104301 | 11665 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104302 | 11777 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104303 | 11430 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104304 | 11693 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104305 | 11626 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104306 | 11474 | 48 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104307 | 11620 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104308 | 11775 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104309 | 11682 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104310 | 11665 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104311 | 11510 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104312 | 11532 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104313 | 11501 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104314 | 11481 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104315 | 11526 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104316 | 11617 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104317 | 11666 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104318 | 11466 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104319 | 11435 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104320 | 11709 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104321 | 11662 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104322 | 11728 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104323 | 11574 | 46 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104324 | 11761 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104325 | 11877 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104326 | 11750 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104327 | 11479 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104328 | 11480 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104329 | 11681 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104330 | 11408 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104331 | 11568 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104332 | 12060 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104333 | 11591 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104334 | 11696 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104335 | 11415 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104336 | 11628 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104337 | 11609 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104338 | 11701 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104339 | 11759 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104340 | 11800 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104341 | 11514 | 25 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104342 | 11603 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104343 | 11619 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104344 | 12327 | 42 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104345 | 11988 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104346 | 11632 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104347 | 11565 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104348 | 11540 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104349 | 11477 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104350 | 11812 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104351 | 11581 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104352 | 11643 | 45 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104353 | 11349 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104354 | 11734 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104355 | 11477 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104356 | 11585 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104357 | 11435 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104358 | 11346 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104359 | 11729 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104360 | 11918 | 39 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104361 | 11467 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104362 | 11527 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104363 | 11552 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104364 | 11484 | 27 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104365 | 11667 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104366 | 11168 | 48 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104367 | 11210 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104368 | 11107 | 26 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104369 | 11350 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104370 | 11000 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104371 | 11318 | 81 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104372 | 11312 | 29 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104373 | 11278 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104374 | 11166 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104375 | 11572 | 53 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104376 | 11002 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104377 | 11296 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104378 | 11131 | 44 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104379 | 11155 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104380 | 11339 | 27 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104381 | 11266 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104382 | 11640 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104383 | 11012 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104384 | 11057 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104385 | 11406 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104386 | 11507 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104387 | 11239 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104388 | 11161 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104389 | 11042 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104390 | 11235 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104391 | 11424 | 27 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104392 | 11407 | 46 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104393 | 11430 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104394 | 11083 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104395 | 11185 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104396 | 11290 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104397 | 11445 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104398 | 11549 | 48 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104399 | 11107 | 40 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104400 | 11127 | 38 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104401 | 11521 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104402 | 11238 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104403 | 11071 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104404 | 11557 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104405 | 11109 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104406 | 11297 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104407 | 11788 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | K 104408 | 11037 | 35 | +