## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3274
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117536 | 11261 | 30 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117537 | 11143 | 35 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117538 | 11009 | 36 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117539 | 11730 | 34 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117540 | 11137 | 26 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117541 | 11110 | 33 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117542 | 11718 | 37 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117543 | 11128 | 36 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117544 | 11063 | 32 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117545 | 11216 | 27 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117546 | 11099 | 27 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117547 | 11683 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117548 | 11787 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117549 | 11797 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117550 | 11666 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117551 | 11595 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117552 | 11659 | 44 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117553 | 11563 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117554 | 11496 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117555 | 11640 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117556 | 11853 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117557 | 11749 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117558 | 11724 | 51 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117559 | 11616 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117560 | 11711 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117561 | 11536 | 53 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117562 | 11947 | 48 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117563 | 11378 | 44 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117564 | 11967 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117565 | 11973 | 48 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117566 | 11763 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117567 | 11557 | 54 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117568 | 11366 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117569 | 11685 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117570 | 11815 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117571 | 11570 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117572 | 11427 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117573 | 11639 | 44 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117574 | 11277 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117575 | 11640 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117576 | 11795 | 47 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117577 | 11590 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117578 | 11666 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117579 | 11635 | 48 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117580 | 11753 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117581 | 11797 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117582 | 11645 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117583 | 11692 | 34 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117584 | 11692 | 37 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117585 | 11797 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117586 | 11783 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117587 | 11661 | 36 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117588 | 11942 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117589 | 11988 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117590 | 11780 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117591 | 11827 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117592 | 11606 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117593 | 11715 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117594 | 11580 | 52 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117595 | 10806 | 51 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117596 | 11865 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117597 | 11563 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117598 | 11645 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117599 | 11611 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117600 | 11522 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117601 | 11445 | 37 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117602 | 11649 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117603 | 11908 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117604 | 11782 | 48 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117605 | 11483 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117606 | 11767 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117607 | 11829 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117608 | 11466 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117609 | 11735 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117610 | 11640 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117611 | 11584 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117612 | 11752 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117613 | 11442 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117614 | 11442 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117615 | 11452 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117616 | 11510 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117617 | 11814 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117618 | 11654 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117619 | 11588 | 49 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117620 | 11680 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117621 | 11714 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117622 | 11784 | 49 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117623 | 11710 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117624 | 12128 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117625 | 11745 | 36 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117626 | 11749 | 49 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117627 | 11625 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117628 | 11498 | 52 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117629 | 11736 | 47 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117630 | 11444 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117631 | 11668 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117632 | 10978 | 33 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117633 | 11769 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117634 | 11605 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103-ISC | ISC 117635 | 11513 | 42 | +