## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3156
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.10.2023 | OOD103 | 310 152968 | 11625 | 48 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152969 | 11622 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152970 | 11469 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152971 | 11603 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152972 | 11788 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152973 | 11210 | 26 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152974 | 11565 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152975 | 11524 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152976 | 11382 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152977 | 11727 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152978 | 11461 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152979 | 11437 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152980 | 11416 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152981 | 11467 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152982 | 11437 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152983 | 11611 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152984 | 11637 | 49 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152985 | 11625 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152986 | 11481 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152987 | 11608 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152988 | 11795 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152989 | 11222 | 26 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152990 | 11580 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152991 | 11530 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152992 | 11734 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152993 | 11452 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152994 | 11437 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152995 | 11407 | 34 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152996 | 11475 | 31 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152997 | 11442 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152998 | 11619 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 152999 | 11641 | 50 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153000 | 11625 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153001 | 11485 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153002 | 11616 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153003 | 11802 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153004 | 11229 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153005 | 11588 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153006 | 11532 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153007 | 11737 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153008 | 11446 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153009 | 11436 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153010 | 11401 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153011 | 11481 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153012 | 11447 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153013 | 11621 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153014 | 11639 | 52 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153015 | 11621 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153016 | 11483 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153017 | 11616 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153018 | 11802 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153019 | 11231 | 30 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153020 | 11587 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153021 | 11529 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153022 | 11379 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153023 | 11735 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153024 | 11438 | 38 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153025 | 11430 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153026 | 11394 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153027 | 11480 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153028 | 11448 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153029 | 11619 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153030 | 11647 | 52 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153031 | 11625 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153032 | 11488 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153033 | 11621 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153034 | 11806 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153035 | 11233 | 28 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153036 | 11590 | 33 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153037 | 11531 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153038 | 11739 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153039 | 11436 | 38 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153040 | 11430 | 35 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153041 | 11392 | 37 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153042 | 11483 | 32 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153043 | 11453 | 36 | +
09.10.2023 | OOD103 | 310 153044 | 11625 | 34 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153045 | 11213 | 61 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153046 | 11849 | 42 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153047 | 11694 | 45 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153048 | 11808 | 43 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153049 | 11409 | 42 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153050 | 11300 | 39 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153051 | 11743 | 48 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153052 | 11436 | 58 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153053 | 11419 | 42 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153054 | 11542 | 54 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153055 | 11927 | 45 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153056 | 11866 | 45 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153057 | 11803 | 46 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153058 | 11872 | 43 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153059 | 11585 | 48 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153060 | 11811 | 47 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153061 | 11816 | 43 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153062 | 11804 | 48 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153063 | 11881 | 44 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153064 | 11872 | 43 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153065 | 11655 | 58 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153066 | 11901 | 49 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153067 | 11681 | 46 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153068 | 11820 | 41 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153069 | 11698 | 45 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153070 | 11676 | 51 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153071 | 11923 | 61 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153072 | 11750 | 37 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153073 | 11688 | 42 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153074 | 11669 | 38 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153075 | 11681 | 42 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153076 | 11681 | 44 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153077 | 11866 | 40 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153078 | 11768 | 49 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153079 | 11791 | 44 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153080 | 11866 | 42 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153081 | 11941 | 38 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153082 | 11836 | 40 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153083 | 11571 | 34 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153084 | 11557 | 56 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153085 | 11927 | 40 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153086 | 11459 | 38 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153087 | 11683 | 65 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153088 | 11672 | 46 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153089 | 11700 | 44 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153090 | 11657 | 43 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153091 | 11824 | 43 | +
12.10.2023 | OOD103 | 310 153092 | 11878 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153093 | 12010 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153094 | 11679 | 34 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153095 | 11755 | 37 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153096 | 11846 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153097 | 11860 | 47 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153098 | 11786 | 47 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153099 | 11893 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153100 | 11977 | 44 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153101 | 11670 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153102 | 11695 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153103 | 11742 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153104 | 11694 | 37 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153105 | 11840 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153106 | 11730 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153107 | 11685 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153108 | 11710 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153109 | 11637 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153110 | 11763 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153111 | 11695 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153112 | 11441 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153113 | 11727 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153114 | 11535 | 35 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153115 | 11745 | 47 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153116 | 12044 | 48 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153117 | 11798 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153118 | 11842 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153119 | 11700 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153120 | 11882 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153121 | 11698 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153122 | 11699 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153123 | 11655 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153124 | 11602 | 44 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153125 | 11569 | 17 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153126 | 11209 | -9 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153127 | 11287 | 8 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153128 | 11238 | 11 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153129 | 11665 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153130 | 11413 | 31 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153131 | 11599 | 34 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153132 | 11902 | 28 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153133 | 11649 | 26 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153134 | 11871 | 11 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153135 | 11683 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153136 | 11815 | 20 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153137 | 11512 | 17 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153138 | 11343 | 14 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153139 | 11203 | 27 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153140 | 11144 | 27 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153141 | 11518 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153142 | 11405 | 35 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153143 | 11682 | 38 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153144 | 11766 | 52 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153145 | 11928 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153146 | 11607 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153147 | 11519 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153148 | 11647 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153149 | 11956 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153150 | 11604 | 40 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153151 | 11680 | 36 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153152 | 11766 | 39 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153153 | 11898 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153154 | 11601 | 44 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153155 | 11787 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153156 | 11734 | 42 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153157 | 11530 | 37 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153158 | 11161 | 9 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153159 | 11265 | 27 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153160 | 11440 | 27 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153161 | 11417 | 46 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153162 | 11351 | 29 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153163 | 11797 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153164 | 11612 | 41 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153165 | 11671 | 43 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153166 | 11440 | 45 | +
16.10.2023 | OOD103 | 310 153167 | 11542 | 42 | +