## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3155
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148199 | 11418 | 26 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148200 | 11195 | 34 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148201 | 11451 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148202 | 11248 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148203 | 11420 | 35 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148204 | 11336 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148205 | 11358 | 33 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148206 | 11318 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148207 | 11507 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148208 | 11419 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148209 | 11355 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148210 | 11328 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148211 | 11597 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148212 | 11615 | 16 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148213 | 11314 | 35 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148214 | 11163 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148215 | 11410 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148216 | 11550 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148217 | 11533 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148218 | 11700 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148219 | 11306 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148220 | 11319 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148221 | 11400 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148222 | 11282 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148223 | 11260 | 32 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148224 | 11538 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148225 | 11400 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148226 | 11711 | 46 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148227 | 11536 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148228 | 11498 | 23 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148229 | 11734 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148230 | 11372 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148231 | 11660 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148232 | 11545 | 45 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148233 | 11759 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148234 | 11751 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148235 | 11637 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148236 | 12264 | 46 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148237 | 11625 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148238 | 11598 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148239 | 11620 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148240 | 11918 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148241 | 11676 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148242 | 11750 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148243 | 11688 | 23 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148244 | 11671 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148245 | 11700 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148246 | 11551 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148247 | 11618 | 34 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148248 | 11694 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148249 | 11812 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148250 | 11675 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148251 | 11845 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148252 | 11827 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148253 | 11801 | 35 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148254 | 11734 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148255 | 11758 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148256 | 11647 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148257 | 11553 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148258 | 11754 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148259 | 11558 | 19 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148260 | 11782 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148261 | 11640 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148262 | 12073 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148263 | 11545 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148264 | 11624 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148265 | 11538 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148266 | 11876 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148267 | 11753 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148268 | 11541 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148269 | 11745 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148270 | 11692 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148271 | 11581 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148272 | 11849 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148273 | 11433 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148274 | 11824 | 50 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148275 | 11575 | 27 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148276 | 11586 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148277 | 11616 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148278 | 11552 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148279 | 11179 | 47 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148280 | 11707 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148281 | 11664 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148282 | 11753 | 46 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148283 | 11628 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148284 | 11646 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148285 | 11568 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148286 | 11465 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148287 | 11575 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148288 | 11703 | 22 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148289 | 11568 | 47 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148290 | 11730 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148291 | 11771 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148292 | 11754 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148293 | 11469 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148294 | 11380 | 46 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148295 | 11671 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148296 | 11569 | 46 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148297 | 11490 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148298 | 11595 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148299 | 11749 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148300 | 11691 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148301 | 11779 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148302 | 11793 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148303 | 11633 | 23 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148304 | 11585 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148305 | 11621 | 45 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148306 | 11758 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148307 | 11374 | 35 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148308 | 11499 | 47 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148309 | 10934 | 45 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148310 | 11853 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148311 | 11730 | 46 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148312 | 11638 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148313 | 11547 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148314 | 11525 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148315 | 11575 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148316 | 11743 | 23 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148317 | 11487 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148318 | 11674 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148319 | 11727 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148320 | 11779 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148321 | 11771 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148322 | 11555 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148323 | 11526 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148324 | 11789 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148325 | 11587 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148326 | 11602 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148327 | 11678 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148328 | 11715 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148329 | 11627 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148330 | 11722 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148331 | 11724 | 24 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148332 | 11627 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148333 | 11794 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148334 | 11548 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148335 | 11664 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148336 | 11580 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148337 | 11793 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148338 | 11431 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148339 | 11631 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148340 | 11789 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148341 | 11754 | 34 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148342 | 11686 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148343 | 11963 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148344 | 11464 | 18 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148345 | 11583 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148346 | 11650 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148347 | 11752 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148348 | 11495 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148349 | 11567 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148350 | 11421 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148351 | 11422 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148352 | 11714 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148353 | 11576 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148354 | 11566 | 35 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148355 | 11552 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148356 | 11521 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148357 | 11690 | 25 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148358 | 11506 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148359 | 11460 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148360 | 11555 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148361 | 11755 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148362 | 11500 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148363 | 11659 | 45 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148364 | 11348 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148365 | 11840 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148366 | 11803 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148367 | 11515 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148368 | 11620 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148369 | 11732 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148370 | 11665 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148371 | 11704 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148372 | 11714 | 24 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148373 | 11668 | 39 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148374 | 11730 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148375 | 11618 | 40 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148376 | 11404 | 45 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148377 | 11549 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148378 | 11586 | 45 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148379 | 11744 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148380 | 11608 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148381 | 11742 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148382 | 11671 | 26 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148383 | 11461 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148384 | 11703 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148385 | 11661 | 44 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148386 | 11493 | 37 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148387 | 11750 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148388 | 11674 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148389 | 11743 | 36 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148390 | 11572 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148391 | 11722 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148392 | 11688 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148393 | 11733 | 41 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148394 | 11475 | 42 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148395 | 11537 | 38 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148396 | 11433 | 35 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148397 | 11561 | 43 | +
18.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148398 | 12117 | 52 | +