## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3095
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
23.10.2023 | OOD103 | D 112558 | 11841 | 24 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112559 | 11307 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112560 | 11513 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112561 | 11509 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112562 | 11511 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112563 | 11589 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112564 | 11644 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112565 | 12108 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112566 | 11558 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112567 | 11160 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112568 | 11412 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112569 | 11453 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112570 | 11675 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112571 | 11459 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112572 | 11423 | 23 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112573 | 11483 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112574 | 11367 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112575 | 11742 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112576 | 11409 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112577 | 11557 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112578 | 11182 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112579 | 11365 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112580 | 11365 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112581 | 11466 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112582 | 11147 | 58 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112583 | 11667 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112584 | 11301 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112585 | 11251 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112586 | 11354 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112587 | 11493 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112588 | 11435 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112589 | 11520 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112590 | 11412 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112591 | 11455 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112592 | 11544 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112593 | 11360 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112594 | 12126 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112595 | 11868 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112596 | 11715 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112597 | 11783 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112598 | 11716 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112599 | 11421 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112600 | 11786 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112601 | 11473 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112602 | 11390 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112603 | 11495 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112604 | 11619 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112605 | 11730 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112606 | 11657 | 28 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112607 | 11622 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112608 | 11616 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112609 | 11867 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112610 | 11790 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112611 | 11598 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112612 | 11550 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112613 | 11463 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112614 | 11872 | 56 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112615 | 11554 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112616 | 11736 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112617 | 11805 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112618 | 11420 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112619 | 11731 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112620 | 11830 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112621 | 11548 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112622 | 11623 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112623 | 11565 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112624 | 11841 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112625 | 11598 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112626 | 11569 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112627 | 11704 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112628 | 11546 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112629 | 11947 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112630 | 11399 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112631 | 11941 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112632 | 11511 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112633 | 11563 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112634 | 11837 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112635 | 11698 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112636 | 11559 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112637 | 11666 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112638 | 11384 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112639 | 11913 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112640 | 11461 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112641 | 11405 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112642 | 11608 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112643 | 11583 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112644 | 11610 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112645 | 11552 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112646 | 11669 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112647 | 11470 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112648 | 11319 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112649 | 11694 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112650 | 11877 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112651 | 11749 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112652 | 11706 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112653 | 11811 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112654 | 11482 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112655 | 11366 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112656 | 11656 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112657 | 11638 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112658 | 11544 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112659 | 11673 | 50 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112660 | 11346 | 52 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112661 | 11279 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112662 | 11702 | 29 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112663 | 11510 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112664 | 11490 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112665 | 11831 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112666 | 11442 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112667 | 11412 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112668 | 11324 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112669 | 11413 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112670 | 11556 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112671 | 11437 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112672 | 11431 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112673 | 11388 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112674 | 11400 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112675 | 11260 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112676 | 11641 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112677 | 11767 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112678 | 11676 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112679 | 11234 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112680 | 11620 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112681 | 11494 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112682 | 11258 | 50 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112683 | 11193 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112684 | 11499 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112685 | 11252 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112686 | 11581 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112687 | 11482 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112688 | 11425 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112689 | 11614 | 49 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112690 | 11341 | 49 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112691 | 11108 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112692 | 11327 | 49 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112693 | 11362 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112694 | 11660 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112695 | 11546 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112696 | 11463 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112697 | 11517 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112698 | 11509 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112699 | 11209 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112700 | 11571 | 31 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112701 | 11321 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112702 | 11423 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112703 | 11096 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112704 | 11639 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112705 | 11551 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112706 | 11510 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112707 | 11279 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112708 | 11320 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112709 | 11382 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112710 | 11472 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112711 | 11558 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112712 | 11419 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112713 | 11421 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112714 | 11454 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112715 | 11183 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112716 | 11155 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112717 | 11369 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112718 | 11411 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112719 | 11315 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112720 | 11642 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112721 | 11558 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112722 | 11247 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112723 | 11519 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112724 | 11304 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112725 | 11372 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112726 | 11362 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112727 | 11424 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112728 | 11516 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112729 | 11563 | 51 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112730 | 11383 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112731 | 11207 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112732 | 11370 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112733 | 11409 | 43 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112734 | 11558 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112735 | 11380 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112736 | 11281 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112737 | 11334 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112738 | 10762 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112739 | 11313 | 41 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112740 | 11059 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112741 | 11252 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112742 | 11331 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112743 | 11684 | 45 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112744 | 11332 | 44 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112745 | 11422 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112746 | 11677 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112747 | 11424 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112748 | 10426 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112749 | 11227 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112750 | 11682 | 31 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112751 | 11935 | 31 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112752 | 11744 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112753 | 11484 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112754 | 11642 | 29 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112755 | 10608 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112756 | 11486 | 33 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112757 | 11268 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112758 | 11323 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112759 | 10847 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112760 | 11492 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112761 | 11239 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112762 | 11745 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112763 | 11375 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112764 | 11291 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112765 | 11391 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112766 | 10632 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112767 | 11281 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112768 | 11182 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112769 | 11257 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112770 | 11620 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112771 | 10789 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112772 | 11399 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112773 | 11309 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112774 | 11540 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112775 | 11478 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112776 | 11605 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112777 | 11517 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112778 | 11518 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112779 | 11475 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112780 | 11319 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112781 | 11300 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112782 | 11311 | 35 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112783 | 11581 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112784 | 11861 | 36 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112785 | 11760 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112786 | 11539 | 34 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112787 | 11506 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112788 | 11258 | 39 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112789 | 11375 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112790 | 11758 | 37 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112791 | 11375 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112792 | 11366 | 48 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112793 | 11341 | 38 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112794 | 11248 | 47 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112795 | 11599 | 32 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112796 | 11464 | 49 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112797 | 11262 | 42 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112798 | 11381 | 51 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112799 | 11687 | 40 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112800 | 11363 | 46 | +
23.10.2023 | OOD103 | D 112801 | 11327 | 55 | +
24.10.2023 | OOD103 | D 112802 | 11683 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103 | D 112803 | 11404 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103 | D 112804 | 11251 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103 | D 112805 | 11428 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103 | D 112806 | 11543 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103 | D 112807 | 11481 | 24 | +