## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PAN3311
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.10.2023 | OOA101-V | D 109970 | 11634 | 16 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109971 | 11525 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109972 | 11769 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109973 | 11857 | 32 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109974 | 11819 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109975 | 11573 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109976 | 11686 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109977 | 11604 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109978 | 11611 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109979 | 11778 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109980 | 11831 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109981 | 11649 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109982 | 11588 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109983 | 11901 | 19 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109984 | 11748 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109985 | 11877 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109986 | 11866 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109987 | 10797 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109988 | 11612 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109989 | 11453 | 24 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109990 | 12013 | 25 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109991 | 11229 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109992 | 11529 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109993 | 11097 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109994 | 11131 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109995 | 11761 | 16 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109996 | 11872 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109997 | 11491 | 32 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109998 | 11536 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 109999 | 11528 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110000 | 11451 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110001 | 11545 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110002 | 11598 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110003 | 11519 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110004 | 11682 | 34 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110005 | 11595 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110006 | 11758 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110007 | 11567 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110008 | 11479 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110009 | 11727 | 13 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110010 | 11818 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110011 | 11992 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110012 | 11740 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110013 | 11502 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110014 | 11183 | 24 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110015 | 11442 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110016 | 11271 | 24 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110017 | 11762 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110018 | 11742 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110019 | 11715 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110020 | 11507 | 32 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110021 | 11558 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110022 | 11266 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110023 | 11377 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110024 | 11499 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110025 | 11738 | 16 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110026 | 11643 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110027 | 11748 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110028 | 11361 | 32 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110029 | 11686 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110030 | 11497 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110031 | 11382 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110032 | 11672 | 25 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110033 | 11584 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110034 | 11642 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110035 | 11453 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110036 | 11262 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110037 | 11544 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110038 | 11352 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110039 | 11317 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110040 | 11424 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110041 | 11820 | 13 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110042 | 11410 | 25 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110043 | 11632 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110044 | 11504 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110045 | 11283 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110046 | 11423 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110047 | 11419 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110048 | 11536 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110049 | 11500 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110050 | 11504 | 23 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110051 | 11471 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110052 | 11463 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110053 | 11399 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110054 | 11696 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110055 | 11599 | 12 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110056 | 11557 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110057 | 11676 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110058 | 11723 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110059 | 11404 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110060 | 11334 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110061 | 11443 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110062 | 11532 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110063 | 11832 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110064 | 11397 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110065 | 11448 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110066 | 11403 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110067 | 11423 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110068 | 11519 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110069 | 11335 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110070 | 11583 | 18 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110071 | 11429 | 25 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110072 | 11791 | 32 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110073 | 11467 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110074 | 11478 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110075 | 11241 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110076 | 11747 | 25 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110077 | 11481 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110078 | 11672 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110079 | 11824 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110080 | 11869 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110081 | 11570 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110082 | 11563 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110083 | 11532 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110084 | 11787 | 15 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110085 | 11627 | 36 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110086 | 11669 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110087 | 11543 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110088 | 11590 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110089 | 11801 | 24 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110090 | 11438 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110091 | 11466 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110092 | 11448 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110093 | 11479 | 27 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110094 | 11835 | 17 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110095 | 11358 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110096 | 11553 | 34 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110097 | 11208 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110098 | 11140 | 24 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110099 | 11852 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110100 | 11262 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110101 | 11711 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110102 | 11624 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110103 | 11618 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110104 | 11398 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110105 | 11675 | 18 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110106 | 11656 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110107 | 11434 | 38 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110108 | 11424 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110109 | 11430 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110110 | 11653 | 31 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110111 | 11602 | 30 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110112 | 11515 | 26 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110113 | 11513 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110114 | 11474 | 33 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110115 | 11615 | 32 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110116 | 11394 | 29 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110117 | 11255 | 28 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110118 | 11418 | 17 | +
24.10.2023 | OOA101-V | D 110119 | 11433 | 30 | +