## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3338
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103621 | 11511 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103622 | 11622 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103623 | 11828 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103624 | 11774 | 61 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103625 | 11741 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103626 | 11810 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103627 | 11670 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103628 | 11888 | 43 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103629 | 11828 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103630 | 11740 | 53 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103631 | 11940 | 68 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103632 | 11723 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103633 | 11398 | 52 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103634 | 11625 | 50 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103635 | 11821 | 43 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103636 | 11703 | 47 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103637 | 11642 | 46 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103638 | 11529 | 48 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103639 | 11944 | 50 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103640 | 11695 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103641 | 11489 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103642 | 11931 | 41 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103643 | 12212 | 45 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103644 | 11930 | 42 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103645 | 11536 | 21 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103646 | 11818 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103647 | 11632 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103648 | 11815 | 17 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103649 | 11634 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103650 | 11538 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103651 | 11726 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103652 | 11633 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103653 | 11587 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103654 | 11876 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103655 | 11845 | 15 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103656 | 11857 | 16 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103657 | 11841 | 17 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103658 | 11838 | 19 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103659 | 11840 | 22 | +
24.10.2023 | OOD103-1 | NT 103660 | 11559 | 33 | +