## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3306
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118502 | 11436 | 15 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118503 | 11610 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118504 | 11409 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118505 | 11497 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118506 | 11191 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118507 | 11190 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118508 | 11351 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118509 | 11415 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118510 | 11372 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118511 | 11617 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118512 | 11551 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118513 | 11364 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118514 | 11340 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118515 | 11304 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118516 | 11233 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118517 | 12338 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118518 | 11844 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118519 | 11535 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118520 | 11378 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118521 | 11433 | 17 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118522 | 11314 | 24 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118523 | 12211 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118524 | 11183 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118525 | 11234 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118526 | 11299 | 13 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118527 | 11286 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118528 | 11263 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118529 | 11481 | 24 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118530 | 11542 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118531 | 11586 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118532 | 11271 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118533 | 11392 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118534 | 11170 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118535 | 11309 | 24 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118536 | 11303 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118537 | 11083 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118538 | 11261 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118539 | 11292 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118540 | 11100 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118541 | 11147 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118542 | 11190 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118543 | 10333 | 8 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118544 | 11290 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118545 | 11355 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118546 | 10974 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118547 | 11537 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118548 | 11068 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118549 | 11259 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118550 | 11434 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118551 | 11227 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118552 | 11151 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118553 | 11468 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118554 | 11364 | 15 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118555 | 11178 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118556 | 11317 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118557 | 11190 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118558 | 11298 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118559 | 11282 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118560 | 11453 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118561 | 11329 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118562 | 11456 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118563 | 11381 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118564 | 11363 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118565 | 11255 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118566 | 11312 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118567 | 11341 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118568 | 11508 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118569 | 11294 | 15 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118570 | 11283 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118571 | 11127 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118572 | 11045 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118573 | 11143 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118574 | 11197 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118575 | 11109 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118576 | 11185 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118577 | 11287 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118578 | 11102 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118579 | 11322 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118580 | 11294 | 11 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118581 | 11273 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118582 | 11139 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118583 | 11078 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118584 | 11177 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118585 | 11504 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118586 | 11335 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118587 | 11440 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118588 | 11472 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118589 | 11142 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118590 | 11333 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118591 | 11291 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118592 | 11276 | 13 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118593 | 11244 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118594 | 11116 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118595 | 11055 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118596 | 11427 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118597 | 11152 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118598 | 11200 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118599 | 11175 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118600 | 11346 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118601 | 11496 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118602 | 11309 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118603 | 11549 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118604 | 11286 | 13 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118605 | 11256 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118606 | 11127 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118607 | 11063 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118608 | 11210 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118609 | 11545 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118610 | 11284 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118611 | 11237 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118612 | 11366 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118613 | 11254 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118614 | 11506 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118615 | 11424 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118616 | 11462 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118617 | 11255 | 13 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118618 | 11238 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118619 | 11106 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118620 | 11389 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118621 | 11342 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118622 | 11524 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118623 | 11419 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118624 | 11355 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118625 | 11542 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118626 | 11462 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118627 | 11302 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118628 | 11350 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118629 | 11440 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118630 | 11267 | 15 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118631 | 11246 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118632 | 11371 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118633 | 11443 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118634 | 11341 | 41 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118635 | 11308 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118636 | 11359 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118637 | 11143 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118638 | 11184 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118639 | 11140 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118640 | 11179 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118641 | 11213 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118642 | 11323 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118643 | 11295 | 15 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118644 | 11275 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118645 | 11391 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118646 | 11145 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118647 | 11253 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118648 | 11399 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118649 | 11265 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118650 | 11134 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118651 | 11225 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118652 | 11152 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118653 | 11279 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118654 | 11425 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118655 | 11460 | 42 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118656 | 11303 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118657 | 11144 | 23 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118658 | 11216 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118659 | 11558 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118660 | 11380 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118661 | 11244 | 42 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118662 | 11223 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118663 | 11286 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118664 | 11130 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118665 | 11314 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118666 | 11219 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118667 | 11347 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118668 | 11291 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118669 | 11231 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118670 | 11473 | 43 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118671 | 11462 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118672 | 11145 | 22 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118673 | 11433 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118674 | 11385 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118675 | 11327 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118676 | 11518 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118677 | 11446 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118678 | 10594 | 41 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118679 | 11355 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118680 | 11342 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118681 | 11197 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118682 | 11059 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118683 | 11904 | 41 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118684 | 11149 | 21 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118685 | 11480 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118686 | 11418 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118687 | 11369 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118688 | 11574 | 42 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118689 | 11303 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118690 | 11902 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118691 | 11163 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118692 | 11593 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118693 | 10640 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118694 | 11268 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118695 | 11340 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118696 | 11464 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118697 | 11127 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118698 | 11666 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118699 | 11164 | 21 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118700 | 11293 | 42 | +
24.10.2023 | OOD103-1V | S01 118701 | 11208 | 36 | +