## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3248
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148399 | 11349 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148400 | 11434 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148401 | 11612 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148402 | 11605 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148403 | 11454 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148404 | 11572 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148405 | 11328 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148406 | 11409 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148407 | 11332 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148408 | 11371 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148409 | 11580 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148410 | 11600 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148411 | 11519 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148412 | 11495 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148413 | 11343 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148414 | 11559 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148415 | 11617 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148416 | 11577 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148417 | 11418 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148418 | 11344 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148419 | 11377 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148420 | 11342 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148421 | 11477 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148422 | 11711 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148423 | 11367 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148424 | 11342 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148425 | 11760 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148426 | 11451 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148427 | 11436 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148428 | 11607 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148429 | 11569 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148430 | 11542 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148431 | 11681 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148432 | 11394 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148433 | 11487 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148434 | 11365 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148435 | 11473 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148436 | 11638 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148437 | 11519 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148438 | 11562 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148439 | 11397 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148440 | 11523 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148441 | 11372 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148442 | 10417 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148443 | 11483 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148444 | 11685 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148445 | 11426 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148446 | 10747 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148447 | 11538 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148448 | 11399 | 42 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148449 | 11397 | 23 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148450 | 11743 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148451 | 11400 | 23 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148452 | 11581 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148453 | 11569 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148454 | 11726 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148455 | 11250 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148456 | 11650 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148457 | 11724 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148458 | 11335 | 23 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148459 | 11521 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148460 | 11563 | 22 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148461 | 11543 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148462 | 11454 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148463 | 11588 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148464 | 11694 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148465 | 11354 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148466 | 11398 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148467 | 11855 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148468 | 11535 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148469 | 11609 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148470 | 11492 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148471 | 11474 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148472 | 11627 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148473 | 11414 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148474 | 11452 | 51 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148475 | 11535 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148476 | 11304 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148477 | 11376 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148478 | 11488 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148479 | 11584 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148480 | 11466 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148481 | 11497 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148482 | 11503 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148483 | 11428 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148484 | 11511 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148485 | 11368 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148486 | 11647 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148487 | 11601 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148488 | 11322 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148489 | 11504 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148490 | 11427 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148491 | 11470 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148492 | 11417 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148493 | 11488 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148494 | 11522 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148495 | 11408 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148496 | 11359 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148497 | 11534 | 46 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148498 | 11447 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148499 | 11301 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148500 | 11344 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148501 | 11364 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148502 | 11292 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148503 | 11479 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148504 | 11363 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148505 | 11390 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148506 | 11466 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148507 | 11323 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148508 | 11542 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148509 | 11363 | 50 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148510 | 11487 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148511 | 11353 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148512 | 11145 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148513 | 11640 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148514 | 11565 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148515 | 11566 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148516 | 11463 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148517 | 11361 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148518 | 11263 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148519 | 11329 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148520 | 11522 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148521 | 11307 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148522 | 11414 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148523 | 11355 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148524 | 11329 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148525 | 11340 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148526 | 11419 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148527 | 11456 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148528 | 11441 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148529 | 11299 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148530 | 11410 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148531 | 11402 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148532 | 11362 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148533 | 11434 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148534 | 11560 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148535 | 11673 | 50 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148536 | 11629 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148537 | 11663 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148538 | 11583 | 21 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148539 | 11502 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148540 | 11414 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148541 | 10675 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148542 | 11562 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148543 | 11380 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148544 | 11608 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148545 | 11481 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148546 | 11360 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148547 | 11486 | 22 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148548 | 11335 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148549 | 11543 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148550 | 11530 | 49 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148551 | 11262 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148552 | 11261 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148553 | 11473 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148554 | 11581 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148555 | 11422 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148556 | 11429 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148557 | 11445 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148558 | 11407 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148559 | 11363 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148560 | 11433 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148561 | 11561 | 47 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148562 | 11454 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148563 | 11358 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148564 | 11555 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148565 | 11416 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148566 | 11397 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148567 | 11330 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148568 | 11510 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148569 | 11327 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148570 | 11374 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148571 | 11332 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148572 | 12079 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148573 | 11363 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148574 | 11372 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148575 | 11538 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148576 | 11390 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148577 | 11475 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148578 | 11622 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148579 | 11316 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148580 | 11528 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148581 | 11729 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148582 | 11643 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148583 | 11819 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148584 | 11706 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148585 | 11400 | 47 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148586 | 11576 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148587 | 11702 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148588 | 11717 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148589 | 11388 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148590 | 11839 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148591 | 11315 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148592 | 11551 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148593 | 11427 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148594 | 10910 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148595 | 11383 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148596 | 11390 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148597 | 11399 | 45 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148598 | 11566 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148599 | 11691 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148600 | 11480 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148601 | 11505 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148602 | 11418 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148603 | 11481 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148604 | 11749 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148605 | 11574 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148606 | 11602 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148607 | 11394 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148608 | 11421 | 47 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148609 | 11593 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148610 | 11560 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148611 | 11189 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148612 | 11418 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148613 | 11584 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148614 | 11435 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148615 | 11368 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148616 | 11451 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148617 | 11424 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148618 | 11648 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148619 | 11520 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148620 | 11404 | 45 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148621 | 11590 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148622 | 11573 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148623 | 11412 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148624 | 11315 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148625 | 11287 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148626 | 11160 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148627 | 11342 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148628 | 11444 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148629 | 11499 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148630 | 11311 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148631 | 11400 | 46 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148632 | 11589 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148633 | 11575 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148634 | 11419 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148635 | 11385 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148636 | 11643 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148637 | 11288 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148638 | 11735 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148639 | 11389 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148640 | 11501 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148641 | 11525 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148642 | 11392 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148643 | 11594 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148644 | 11480 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148645 | 11530 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148646 | 11390 | 45 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148647 | 11484 | 25 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148648 | 11677 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148649 | 11392 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148650 | 11641 | 27 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148651 | 11515 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148652 | 11431 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148653 | 11501 | 26 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148654 | 11473 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148655 | 11610 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148656 | 11408 | 48 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148657 | 11492 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148658 | 11695 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148659 | 11317 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148660 | 11489 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148661 | 11443 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148662 | 11536 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148663 | 11359 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148664 | 11351 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148665 | 11516 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148666 | 11425 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148667 | 11479 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148668 | 11398 | 49 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148669 | 11426 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148670 | 11469 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148671 | 11517 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148672 | 11593 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148673 | 11389 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148674 | 11496 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148675 | 11456 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148676 | 11374 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148677 | 11679 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148678 | 11620 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148679 | 11564 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148680 | 11650 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148681 | 11423 | 47 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148682 | 11444 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148683 | 11303 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148684 | 11655 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148685 | 11494 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148686 | 11321 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148687 | 11566 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148688 | 11447 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148689 | 11459 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148690 | 11445 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148691 | 11598 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148692 | 11408 | 48 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148693 | 11431 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148694 | 11438 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148695 | 11612 | 29 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148696 | 11539 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148697 | 11673 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148698 | 11493 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148699 | 11571 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148700 | 11327 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148701 | 11585 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148702 | 11458 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148703 | 11610 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148704 | 11392 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148705 | 11645 | 53 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148706 | 11311 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148707 | 10059 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148708 | 11628 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148709 | 11486 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148710 | 11316 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148711 | 11496 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148712 | 11586 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148713 | 11516 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148714 | 11647 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148715 | 11278 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148716 | 11476 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148717 | 11617 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148718 | 11663 | 52 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148719 | 11375 | 44 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148720 | 11651 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148721 | 11614 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148722 | 11573 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148723 | 11543 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148724 | 11688 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148725 | 11659 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148726 | 11543 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148727 | 11381 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148728 | 11349 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148729 | 11663 | 52 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148730 | 11375 | 56 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148731 | 11667 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148732 | 11620 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148733 | 11623 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148734 | 11527 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148735 | 11599 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148736 | 11475 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148737 | 11420 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148738 | 11543 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148739 | 11373 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148740 | 11259 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148741 | 11624 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148742 | 11440 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148743 | 11646 | 51 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148744 | 11364 | 58 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148745 | 11535 | 41 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148746 | 11516 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148747 | 11481 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148748 | 11443 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148749 | 11539 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148750 | 11339 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148751 | 11455 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148752 | 11564 | 36 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148753 | 11396 | 21 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148754 | 11444 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148755 | 11611 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148756 | 11455 | 34 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148757 | 11472 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148758 | 11643 | 47 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148759 | 11397 | 31 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148760 | 11143 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148761 | 11354 | 30 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148762 | 11531 | 33 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148763 | 11538 | 39 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148764 | 11403 | 28 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148765 | 11326 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148766 | 11143 | 37 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148767 | 11313 | 23 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148768 | 11393 | 32 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148769 | 11521 | 40 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148770 | 11306 | 35 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148771 | 11264 | 38 | +
24.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148772 | 11329 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148773 | 11499 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148774 | 11308 | 29 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148775 | 11467 | 29 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148776 | 11536 | 28 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148777 | 11283 | 30 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148778 | 11280 | 26 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148779 | 11558 | 30 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148780 | 11603 | 29 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148781 | 11626 | 28 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148782 | 11319 | 29 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148783 | 11390 | 30 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148784 | 11312 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148785 | 11364 | 26 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148786 | 11594 | 31 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148787 | 11484 | 30 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148788 | 11330 | 34 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148789 | 11224 | 31 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148790 | 11278 | 35 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148791 | 11583 | 29 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148792 | 11397 | 35 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148793 | 11282 | 31 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148794 | 11379 | 28 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148795 | 11516 | 30 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148796 | 11516 | 27 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148797 | 11480 | 27 | +
25.10.2023 | OOD103-2V | JJ 148798 | 11322 | 22 | +