## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3239
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2023 | OOD103 | 311 153168 | 11143 | 33 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153169 | 11357 | 35 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153170 | 11274 | 25 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153171 | 11191 | 34 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153172 | 11217 | 26 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153173 | 11161 | 36 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153174 | 11394 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153175 | 11192 | 34 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153176 | 11345 | 60 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153177 | 11494 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153178 | 11605 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153179 | 11457 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153180 | 11492 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153181 | 11574 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153182 | 11519 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153183 | 11636 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153184 | 11518 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153185 | 11507 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153186 | 11487 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153187 | 11573 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153188 | 11376 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153189 | 11548 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153190 | 11330 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153191 | 11516 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153192 | 11312 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153193 | 11606 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153194 | 11503 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153195 | 11561 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153196 | 11469 | 51 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153197 | 11580 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153198 | 11773 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153199 | 11361 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153200 | 11176 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153201 | 11536 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153202 | 11589 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153203 | 11523 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153204 | 11422 | 55 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153205 | 11592 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153206 | 11564 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153207 | 11418 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153208 | 11571 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153209 | 11492 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153210 | 11514 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153211 | 11565 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153212 | 11519 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153213 | 11514 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153214 | 11603 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153215 | 11486 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153216 | 11595 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153217 | 11846 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153218 | 11464 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153219 | 11476 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153220 | 11523 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153221 | 11258 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153222 | 11366 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153223 | 11414 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153224 | 11662 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153225 | 11516 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153226 | 11673 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153227 | 11359 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153228 | 11389 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153229 | 11742 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153230 | 11774 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153231 | 11579 | 51 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153232 | 11530 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153233 | 11524 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153234 | 11355 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153235 | 11482 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153236 | 11759 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153237 | 11572 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153238 | 11504 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153239 | 11591 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153240 | 11644 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153241 | 11547 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153242 | 11531 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153243 | 11734 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153244 | 11349 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153245 | 11663 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153246 | 11313 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153247 | 11719 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153248 | 11624 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153249 | 11872 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153250 | 11771 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153251 | 11519 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153252 | 11468 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153253 | 11420 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153254 | 11801 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153255 | 11588 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153256 | 11916 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153257 | 11766 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153258 | 11603 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153259 | 11614 | 51 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153260 | 11549 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153261 | 11463 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153262 | 11673 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153263 | 11845 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153264 | 11717 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153265 | 11748 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153266 | 11622 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153267 | 11817 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153268 | 11854 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153269 | 11718 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153270 | 11694 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153271 | 11452 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153272 | 11577 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153273 | 11525 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153274 | 11536 | 51 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153275 | 11762 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153276 | 11849 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153277 | 11669 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153278 | 11720 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153279 | 11691 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153280 | 11660 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153281 | 11754 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153282 | 11852 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153283 | 11519 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153284 | 11516 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153285 | 11701 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153286 | 11674 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153287 | 11697 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153288 | 11743 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153289 | 11855 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153290 | 11692 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153291 | 11608 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153292 | 11812 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153293 | 11776 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153294 | 11637 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153295 | 11736 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153296 | 11855 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153297 | 11522 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153298 | 11633 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153299 | 11589 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153300 | 11616 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153301 | 11589 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153302 | 11737 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153303 | 11857 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153304 | 11538 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153305 | 11606 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153306 | 11616 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153307 | 11761 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153308 | 11796 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153309 | 11676 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153310 | 11514 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153311 | 11333 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153312 | 11571 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153313 | 11358 | 60 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153314 | 11555 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153315 | 11384 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153316 | 11454 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153317 | 11581 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153318 | 11422 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153319 | 11653 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153320 | 11728 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153321 | 11593 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153322 | 11359 | 59 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153323 | 11529 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153324 | 11581 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153325 | 11547 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153326 | 11371 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153327 | 11532 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153328 | 11398 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153329 | 11652 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153330 | 11607 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153331 | 11546 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153332 | 11346 | 59 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153333 | 11517 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153334 | 11565 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153335 | 11695 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153336 | 11525 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153337 | 11641 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153338 | 11553 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153339 | 11749 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153340 | 11499 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153341 | 11742 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153342 | 11506 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153343 | 11212 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153344 | 11568 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153345 | 11581 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153346 | 11668 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153347 | 11545 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153348 | 11344 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153349 | 11483 | 64 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153350 | 11503 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153351 | 11640 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153352 | 11746 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153353 | 11516 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153354 | 11635 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153355 | 11519 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153356 | 11699 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153357 | 11627 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153358 | 11394 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153359 | 11506 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153360 | 11376 | 36 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153361 | 11238 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153362 | 11388 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153363 | 11566 | 36 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153364 | 11546 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153365 | 11694 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153366 | 11622 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153367 | 11376 | 35 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153368 | 11642 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153369 | 11681 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153370 | 11488 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153371 | 11487 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153372 | 11485 | 56 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153373 | 11373 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153374 | 11225 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153375 | 11814 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153376 | 11834 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153377 | 11676 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153378 | 11422 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153379 | 11721 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153380 | 11665 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153381 | 11507 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153382 | 11312 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153383 | 11564 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153384 | 11466 | 57 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153385 | 11366 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153386 | 11219 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153387 | 11857 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153388 | 11686 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153389 | 11762 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153390 | 11732 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153391 | 11593 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153392 | 11460 | 60 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153393 | 11808 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153394 | 11789 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153395 | 11652 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153396 | 11557 | 52 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153397 | 11556 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153398 | 11743 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153399 | 11426 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153400 | 11384 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153401 | 11486 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153402 | 11717 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153403 | 11345 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153404 | 11554 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153405 | 11722 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153406 | 11671 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153407 | 11688 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153408 | 11727 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153409 | 11593 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153410 | 11593 | 55 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153411 | 11896 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153412 | 11487 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153413 | 11715 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153414 | 11317 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153415 | 11769 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153416 | 11641 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153417 | 11540 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153418 | 11387 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153419 | 11578 | 56 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153420 | 11894 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153421 | 11485 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153422 | 11728 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153423 | 11704 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153424 | 11315 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153425 | 11554 | 51 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153426 | 11662 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153427 | 11794 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153428 | 11520 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153429 | 11492 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153430 | 11573 | 57 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153431 | 11669 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153432 | 11526 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153433 | 11696 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153434 | 11694 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153435 | 11539 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153436 | 11859 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153437 | 11820 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153438 | 11789 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153439 | 11831 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153440 | 12259 | 64 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153441 | 11644 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153442 | 11864 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153443 | 11457 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153444 | 11446 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153445 | 11779 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153446 | 11785 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153447 | 11703 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153448 | 11421 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153449 | 11314 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153450 | 12001 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153451 | 11610 | 62 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153452 | 12243 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153453 | 11734 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153454 | 11631 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153455 | 11057 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153456 | 11415 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153457 | 11534 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153458 | 11472 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153459 | 11570 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153460 | 11374 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153461 | 11546 | 56 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153462 | 11625 | 70 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153463 | 11678 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153464 | 11818 | 52 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153465 | 11426 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153466 | 11926 | 51 | +
25.10.2023 | OOD103 | 311 153467 | 11752 | 50 | +