## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3232
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2023 | OOA101-V | P 105701 | 11461 | 42 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105702 | 11409 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105703 | 11624 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105704 | 11333 | 21 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105705 | 11444 | 23 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105706 | 11473 | 25 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105707 | 11380 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105708 | 11256 | 25 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105709 | 11277 | 25 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105710 | 11316 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105711 | 11612 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105712 | 11346 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105713 | 11345 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105714 | 11700 | 44 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105715 | 11285 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105716 | 11535 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105717 | 11445 | 25 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105718 | 11261 | 34 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105719 | 11354 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105720 | 11339 | 23 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105721 | 11440 | 25 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105722 | 11614 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105723 | 11628 | 28 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105724 | 11520 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105725 | 11397 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105726 | 11357 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105727 | 11847 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105728 | 11585 | 41 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105729 | 11595 | 28 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105730 | 11710 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105731 | 11479 | 23 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105732 | 11675 | 29 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105733 | 11672 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105734 | 11543 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105735 | 11386 | 34 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105736 | 11416 | 29 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105737 | 11454 | 23 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105738 | 11523 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105739 | 11432 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105740 | 11550 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105741 | 11430 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105742 | 11208 | 32 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105743 | 11637 | 42 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105744 | 11617 | 19 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105745 | 11707 | 28 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105746 | 11487 | 32 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105747 | 11602 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105748 | 11354 | 32 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105749 | 10884 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105750 | 11676 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105751 | 11703 | 29 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105752 | 11317 | 25 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105753 | 11315 | 18 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105754 | 11527 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105755 | 11633 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105756 | 11864 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105757 | 11501 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105758 | 11764 | 48 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105759 | 11283 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105760 | 11863 | 20 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105761 | 11403 | 31 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105762 | 11706 | 32 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105763 | 11561 | 33 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105764 | 11422 | 34 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105765 | 11260 | 26 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105766 | 11619 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105767 | 11769 | 33 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105768 | 11570 | 34 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105769 | 11700 | 21 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105770 | 11198 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105771 | 11140 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105772 | 11821 | 46 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105773 | 11706 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105774 | 11396 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105775 | 11632 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105776 | 11564 | 28 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105777 | 11236 | 28 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105778 | 11571 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105779 | 11859 | 27 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105780 | 11339 | 29 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105781 | 11322 | 35 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105782 | 11433 | 24 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105783 | 11498 | 29 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105784 | 11338 | 31 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105785 | 11757 | 21 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105786 | 11669 | 45 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105787 | 11242 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105788 | 11572 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105789 | 11406 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105790 | 11263 | 31 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105791 | 11485 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105792 | 11713 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105793 | 11679 | 22 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105794 | 11416 | 30 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105795 | 11765 | 31 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105796 | 11708 | 33 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105797 | 11275 | 28 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105798 | 11583 | 33 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105799 | 11739 | 32 | +
25.10.2023 | OOA101-V | P 105800 | 11429 | 16 | +