## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3306
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.10.2023 | OOD103 | M01 112417 | 11749 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112418 | 11656 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112419 | 11997 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112420 | 11686 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112421 | 11530 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112422 | 11442 | 43 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112423 | 12219 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112424 | 11520 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112425 | 11400 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112426 | 11724 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112427 | 11437 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112428 | 11436 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112429 | 11559 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112430 | 11681 | 52 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112431 | 11409 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112432 | 11511 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112433 | 11675 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112434 | 11369 | 39 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112435 | 11736 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112436 | 11400 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112437 | 11772 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112438 | 11447 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112439 | 11560 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112440 | 11611 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112441 | 11473 | 41 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112442 | 11640 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112443 | 11577 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112444 | 11563 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112445 | 11482 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112446 | 11567 | 57 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112447 | 11385 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112448 | 11717 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112449 | 11762 | 53 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112450 | 11615 | 48 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112451 | 11641 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112452 | 11576 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112453 | 11530 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112454 | 11457 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112455 | 11422 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112456 | 11719 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112457 | 11476 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112458 | 11417 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112459 | 11690 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112460 | 11237 | 35 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112461 | 11234 | 30 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112462 | 11486 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112463 | 11633 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112464 | 11744 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112465 | 11487 | 53 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112466 | 11341 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112467 | 11508 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112468 | 11514 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112469 | 11171 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112470 | 11633 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112471 | 11595 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112472 | 11548 | 52 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112473 | 11072 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112474 | 11145 | 29 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112475 | 11164 | 37 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112476 | 11619 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112477 | 11186 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112478 | 11591 | 38 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112479 | 11482 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112480 | 11333 | 36 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112481 | 11471 | 31 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112482 | 11439 | 50 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112483 | 11436 | 46 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112484 | 11558 | 45 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112485 | 11473 | 47 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112486 | 11565 | 54 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112487 | 11753 | 49 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112488 | 11526 | 44 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112489 | 11317 | 42 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112490 | 11461 | 40 | +
25.10.2023 | OOD103 | M01 112491 | 11597 | 51 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112492 | 11697 | 71 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112493 | 11331 | 44 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112494 | 11469 | 57 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112495 | 11662 | 73 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112496 | 11437 | 43 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112497 | 11096 | 48 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112498 | 11337 | 53 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112499 | 11610 | 57 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112500 | 11595 | 42 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112501 | 11329 | 46 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112502 | 11492 | 40 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112503 | 11485 | 42 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112504 | 11419 | 51 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112505 | 11373 | 49 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112506 | 11401 | 62 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112507 | 11545 | 59 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112508 | 11464 | 45 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112509 | 11283 | 53 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112510 | 11470 | 69 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112511 | 11327 | 48 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112512 | 11408 | 44 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112513 | 11539 | 41 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112514 | 11511 | 41 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112515 | 11436 | 43 | +
26.10.2023 | OOD103 | M01 112516 | 11142 | 56 | +