## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM3393
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.10.2023 | OOA101-V | 102601 | 11681 | 16 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102602 | 11653 | 28 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102603 | 11527 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102604 | 11807 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102605 | 11700 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102606 | 11843 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102607 | 11681 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102608 | 11860 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102609 | 11689 | 32 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102610 | 11707 | 32 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102611 | 11323 | 31 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102612 | 11369 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102613 | 11656 | 32 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102614 | 11457 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102615 | 11180 | 29 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102616 | 11480 | 31 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102617 | 11449 | 16 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102618 | 11497 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102619 | 11696 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102620 | 11806 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102621 | 11286 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102622 | 11652 | 27 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102623 | 11840 | 32 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102624 | 11349 | 27 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102625 | 11563 | 32 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102626 | 11505 | 31 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102627 | 11599 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102628 | 11316 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102629 | 11315 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102630 | 11565 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102631 | 11533 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102632 | 11597 | 29 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102633 | 11374 | 27 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102634 | 11674 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102635 | 11572 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102636 | 11699 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102637 | 11521 | 36 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102638 | 11186 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102639 | 11634 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102640 | 11677 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102641 | 11928 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102642 | 11725 | 36 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102643 | 11468 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102644 | 11612 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102645 | 11316 | 36 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102646 | 11613 | 32 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102647 | 11404 | 36 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102648 | 11795 | 20 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102649 | 11793 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102650 | 11391 | 33 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102651 | 11569 | 36 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102652 | 11557 | 36 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102653 | 11703 | 31 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102654 | 11554 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102655 | 11445 | 31 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102656 | 11365 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102657 | 11637 | 35 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102658 | 11593 | 31 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102659 | 11901 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102660 | 11676 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102661 | 11473 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102662 | 11652 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102663 | 11697 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102664 | 11589 | 27 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102665 | 11621 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102666 | 11832 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102667 | 11395 | 45 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102668 | 11672 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102669 | 11748 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102670 | 11475 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102671 | 11909 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102672 | 11600 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102673 | 11655 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102674 | 11666 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102675 | 11530 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102676 | 11475 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102677 | 11674 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102678 | 11704 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102679 | 11356 | 26 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102680 | 11653 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102681 | 11740 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102682 | 11623 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102683 | 11803 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102684 | 11441 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102685 | 11623 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102686 | 11592 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102687 | 11696 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102688 | 11808 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102689 | 11959 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102690 | 11610 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102691 | 11346 | 34 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102692 | 11425 | 48 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102693 | 11566 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102694 | 11549 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102695 | 11907 | 30 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102696 | 11701 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102697 | 11726 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102698 | 11918 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102699 | 11944 | 48 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102700 | 11609 | 45 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102701 | 11581 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102702 | 11732 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102703 | 11540 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102704 | 11817 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102705 | 11689 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102706 | 11883 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102707 | 11544 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102708 | 11704 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102709 | 11554 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102710 | 11450 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102711 | 11803 | 26 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102712 | 11855 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102713 | 11773 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102714 | 11542 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102715 | 11858 | 46 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102716 | 11696 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102717 | 11725 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102718 | 11887 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102719 | 11948 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102720 | 11732 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102721 | 11944 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102722 | 11735 | 46 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102723 | 11960 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102724 | 11659 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102725 | 11401 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102726 | 11543 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102727 | 11940 | 25 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102728 | 11840 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102729 | 11679 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102730 | 11361 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102731 | 11677 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102732 | 11664 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102733 | 11792 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102734 | 11429 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102735 | 11812 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102736 | 11517 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102737 | 11762 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102738 | 11622 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102739 | 11788 | 43 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102740 | 11502 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102741 | 11474 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102742 | 11882 | 26 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102743 | 11777 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102744 | 11606 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102745 | 11505 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102746 | 11460 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102747 | 11686 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102748 | 11502 | 44 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102749 | 11580 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102750 | 12015 | 45 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102751 | 12002 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102752 | 11577 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102753 | 11634 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102754 | 11771 | 47 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102755 | 11453 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102756 | 11254 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102757 | 11584 | 27 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102758 | 11666 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102759 | 11488 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102760 | 11740 | 46 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102761 | 11791 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102762 | 11658 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102763 | 11266 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102764 | 11359 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102765 | 11708 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102766 | 11584 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102767 | 11670 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102768 | 11583 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102769 | 11519 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102770 | 11581 | 48 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102771 | 11623 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102772 | 11611 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102773 | 11879 | 27 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102774 | 11659 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102775 | 11587 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102776 | 11820 | 46 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102777 | 11702 | 45 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102778 | 11507 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102779 | 11401 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102780 | 11652 | 46 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102781 | 11717 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102782 | 11393 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102783 | 11589 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102784 | 11381 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102785 | 11262 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102786 | 11739 | 45 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102787 | 11395 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102788 | 11550 | 38 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102789 | 11815 | 25 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102790 | 11820 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102791 | 11373 | 37 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102792 | 11838 | 42 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102793 | 11764 | 39 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102794 | 11555 | 46 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102795 | 11299 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102796 | 11383 | 40 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102797 | 11569 | 45 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102798 | 11502 | 41 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102799 | 11356 | 48 | +
27.10.2023 | OOA101-V | 102800 | 11870 | 41 | +