## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3156
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2023 | OOD103 | 311 153468 | 11193 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153469 | 11235 | -8 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153470 | 11850 | 3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153471 | 11192 | 11 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153472 | 11231 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153473 | 11135 | 9 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153474 | 11479 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153475 | 11471 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153476 | 11142 | 12 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153477 | 11417 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153478 | 11687 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153479 | 11743 | -5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153480 | 11111 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153481 | 11402 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153482 | 11468 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153483 | 11349 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153484 | 11066 | -3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153485 | 11550 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153486 | 11564 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153487 | 11196 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153488 | 11166 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153489 | 11417 | 13 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153490 | 11554 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153491 | 11458 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153492 | 11178 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153493 | 11502 | -4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153494 | 11430 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153495 | 11184 | 35 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153496 | 11374 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153497 | 11540 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153498 | 11451 | 53 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153499 | 11247 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153500 | 11376 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153501 | 11574 | 32 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153502 | 11399 | 3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153503 | 11321 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153504 | 11380 | -8 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153505 | 11467 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153506 | 11371 | 12 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153507 | 11526 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153508 | 11158 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153509 | 11042 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153510 | 11530 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153511 | 11566 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153512 | 11572 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153513 | 11350 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153514 | 11389 | -4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153515 | 11219 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153516 | 11286 | 2 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153517 | 11132 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153518 | 11534 | -6 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153519 | 11575 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153520 | 11431 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153521 | 11169 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153522 | 11527 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153523 | 11514 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153524 | 11344 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153525 | 11305 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153526 | 11478 | -6 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153527 | 11344 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153528 | 11458 | 3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153529 | 11166 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153530 | 11459 | 9 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153531 | 11452 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153532 | 11428 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153533 | 11129 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153534 | 11418 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153535 | 11153 | 2 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153536 | 11501 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153537 | 11227 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153538 | 11232 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153539 | 11376 | 3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153540 | 11394 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153541 | 11419 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153542 | 11222 | 3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153543 | 11215 | 35 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153544 | 11335 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153545 | 11340 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153546 | 11481 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153547 | 11337 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153548 | 11154 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153549 | 11464 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153550 | 11253 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153551 | 11587 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153552 | 11468 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153553 | 11570 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153554 | 11576 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153555 | 11347 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153556 | 11505 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153557 | 11667 | 36 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153558 | 11157 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153559 | 11231 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153560 | 11573 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153561 | 11562 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153562 | 11377 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153563 | 11551 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153564 | 11422 | 35 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153565 | 10930 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153566 | 11336 | 35 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153567 | 11478 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153568 | 11374 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153569 | 11318 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153570 | 11280 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153571 | 11512 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153572 | 11356 | 2 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153573 | 11553 | 34 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153574 | 11403 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153575 | 11182 | 12 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153576 | 11337 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153577 | 11547 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153578 | 11444 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153579 | 11376 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153580 | 11480 | 38 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153581 | 11337 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153582 | 11164 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153583 | 11378 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153584 | 11381 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153585 | 11427 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153586 | 11531 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153587 | 11479 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153588 | 11221 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153589 | 11653 | 33 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153590 | 11370 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153591 | 11448 | 12 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153592 | 11465 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153593 | 11415 | -3 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153594 | 11705 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153595 | 11797 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153596 | 11415 | 33 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153597 | 11369 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153598 | 11353 | 33 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153599 | 11449 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153600 | 11453 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153601 | 11348 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153602 | 11220 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153603 | 11390 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153604 | 11421 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153605 | 11521 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153606 | 11078 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153607 | 11557 | 9 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153608 | 11351 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153609 | 11273 | -2 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153610 | 11278 | 13 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153611 | 11493 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153612 | 11569 | 39 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153613 | 11334 | 2 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153614 | 11574 | 34 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153615 | 11639 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153616 | 11447 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153617 | 11582 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153618 | 11440 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153619 | 11486 | 2 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153620 | 11444 | 36 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153621 | 11437 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153622 | 11288 | 9 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153623 | 11679 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153624 | 11436 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153625 | 11261 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153626 | 11223 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153627 | 11351 | 32 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153628 | 11335 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153629 | 11312 | 30 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153630 | 11297 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153631 | 12023 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153632 | 11329 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153633 | 11635 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153634 | 11607 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153635 | 11381 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153636 | 11424 | 33 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153637 | 11524 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153638 | 11473 | 9 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153639 | 12022 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153640 | 11396 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153641 | 11531 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153642 | 11670 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153643 | 11096 | 33 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153644 | 11521 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153645 | 11229 | 30 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153646 | 11361 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153647 | 11626 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153648 | 11306 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153649 | 11338 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153650 | 11671 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153651 | 11398 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153652 | 11426 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153653 | 11385 | 8 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153654 | 11512 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153655 | 11614 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153656 | 11634 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153657 | 11618 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153658 | 11748 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153659 | 11717 | 34 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153660 | 11675 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153661 | 11389 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153662 | 11376 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153663 | 11820 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153664 | 11549 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153665 | 11572 | 30 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153666 | 11641 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | 311 153667 | 11390 | 3 | +