## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3175
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2023 | OOD103 | D 112808 | 11834 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112809 | 11527 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112810 | 11323 | 11 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112811 | 11727 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112812 | 11508 | 35 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112813 | 11373 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112814 | 11657 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112815 | 11507 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112816 | 11702 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112817 | 11568 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112818 | 11692 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112819 | 11409 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112820 | 11249 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112821 | 11496 | 34 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112822 | 11441 | 7 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112823 | 11302 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112824 | 11376 | -5 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112825 | 11455 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112826 | 11586 | 14 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112827 | 11342 | 36 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112828 | 11651 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112829 | 11413 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112830 | 11611 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112831 | 12076 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112832 | 11841 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112833 | 11708 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112834 | 11538 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112835 | 11462 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112836 | 11599 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112837 | 11546 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112838 | 11251 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112839 | 11697 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112840 | 11586 | -3 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112841 | 11484 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112842 | 11452 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112843 | 11408 | 32 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112844 | 11493 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112845 | 11452 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112846 | 11207 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112847 | 11700 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112848 | 11623 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112849 | 11627 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112850 | 11536 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112851 | 11429 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112852 | 11237 | 34 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112853 | 11269 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112854 | 11269 | 11 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112855 | 11588 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112856 | 11471 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112857 | 11469 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112858 | 11329 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112859 | 11439 | 32 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112860 | 11256 | 3 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112861 | 11158 | 30 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112862 | 11181 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112863 | 11542 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112864 | 11367 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112865 | 11399 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112866 | 11317 | 21 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112867 | 11201 | -1 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112868 | 11158 | 34 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112869 | 11334 | 5 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112870 | 11401 | 10 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112871 | 11447 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112872 | 11386 | -2 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112873 | 11202 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112874 | 11504 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112875 | 11093 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112876 | 11410 | 30 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112877 | 11706 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112878 | 11435 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112879 | 11439 | 20 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112880 | 11395 | 27 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112881 | 11295 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112882 | 11291 | 1 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112883 | 11327 | 31 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112884 | 11277 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112885 | 11518 | 13 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112886 | 11874 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112887 | 11526 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112888 | 11505 | 15 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112889 | 11923 | 18 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112890 | 11412 | 35 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112891 | 11675 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112892 | 11426 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112893 | 11872 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112894 | 11525 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112895 | 11690 | 24 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112896 | 11796 | 26 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112897 | 11873 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112898 | 11754 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112899 | 11408 | 33 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112900 | 11529 | 6 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112901 | 11518 | 7 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112902 | 11838 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112903 | 11448 | 0 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112904 | 11502 | 16 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112905 | 11605 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112906 | 11592 | 36 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112907 | 11471 | 2 | +