## Sheet1
| Vandagraph Part No. |  | PVM3402
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2023 | OOMLF111 | B 102148 | 12076 | 293 | +
01.11.2023 | OOMLF111 | B 102149 | 12021 | 291 | +
01.11.2023 | OOMLF111 | B 102150 | 12270 | 297 | +
01.11.2023 | OOMLF111 | B 102151 | 11904 | 289 | +
01.11.2023 | OOMLF111 | B 102152 | 12116 | 292 | +