## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3157
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.11.2023 | OOD103 | D 112908 | 11523 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112909 | 11407 | 19 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112910 | 11711 | 17 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112911 | 11644 | 4 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112912 | 11492 | 28 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112913 | 11512 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112914 | 11685 | 23 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112915 | 11905 | 25 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112916 | 11696 | 29 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112917 | 11655 | 22 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112918 | 11496 | 2 | +
01.11.2023 | OOD103 | D 112919 | 11457 | 34 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112920 | 11720 | 26 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112921 | 11604 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112922 | 11761 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112923 | 11509 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112924 | 11697 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112925 | 11697 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112926 | 11234 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112927 | 11681 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112928 | 11862 | 38 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112929 | 11624 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112930 | 11660 | 35 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112931 | 11388 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112932 | 11484 | 38 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112933 | 11649 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112934 | 11519 | 36 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112935 | 11485 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112936 | 11585 | 27 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112937 | 11510 | 40 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112938 | 11447 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112939 | 11332 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112940 | 11501 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112941 | 11386 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112942 | 11460 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112943 | 11467 | 40 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112944 | 11539 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112945 | 11488 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112946 | 11635 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112947 | 11626 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112948 | 11498 | 61 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112949 | 11676 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112950 | 11448 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112951 | 11687 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112952 | 11850 | 26 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112953 | 11755 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112954 | 11623 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112955 | 11576 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112956 | 11704 | 60 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112957 | 11646 | 38 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112958 | 11449 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112959 | 11644 | 36 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112960 | 11709 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112961 | 11588 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112962 | 11429 | 37 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112963 | 11739 | 61 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112964 | 11427 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112965 | 11713 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112966 | 11441 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112967 | 11418 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112968 | 11518 | 32 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112969 | 11759 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112970 | 11560 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112971 | 11489 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112972 | 11317 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112973 | 11655 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112974 | 11527 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112975 | 11507 | 40 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112976 | 11678 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112977 | 11702 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112978 | 11526 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112979 | 11427 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112980 | 11637 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112981 | 11686 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112982 | 11506 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112983 | 11405 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112984 | 11558 | 34 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112985 | 11470 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112986 | 11642 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112987 | 11577 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112988 | 11704 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112989 | 11637 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112990 | 11519 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112991 | 11742 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112992 | 11576 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112993 | 11660 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112994 | 11732 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112995 | 11817 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112996 | 11512 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112997 | 11665 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112998 | 11563 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 112999 | 11714 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113000 | 11615 | 30 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113001 | 11669 | 57 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113002 | 11715 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113003 | 11815 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113004 | 11629 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113005 | 11470 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113006 | 11598 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113007 | 11824 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113008 | 11610 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113009 | 11809 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113010 | 11799 | 57 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113011 | 11805 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113012 | 11581 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113013 | 11355 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113014 | 11709 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113015 | 11946 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113016 | 11638 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113017 | 11745 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113018 | 11585 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113019 | 11775 | 58 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113020 | 11666 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113021 | 11423 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113022 | 11429 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113023 | 11761 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113024 | 11627 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113025 | 11667 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113026 | 11828 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113027 | 11585 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113028 | 11593 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113029 | 11458 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113030 | 11487 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113031 | 11604 | 31 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113032 | 11606 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113033 | 11566 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113034 | 11565 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113035 | 11381 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113036 | 11348 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113037 | 11346 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113038 | 11273 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113039 | 11671 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113040 | 11568 | 39 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113041 | 11701 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113042 | 11603 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113043 | 11659 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113044 | 11431 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113045 | 11416 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113046 | 11389 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113047 | 11397 | 33 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113048 | 11444 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113049 | 11467 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113050 | 11537 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113051 | 11667 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113052 | 11527 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113053 | 11288 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113054 | 11533 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113055 | 11382 | 67 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113056 | 11372 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | D 113057 | 11602 | 44 | +