## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3239
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
06.11.2023 | OOD103 | 311 153668 | 11891 | 34 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153669 | 11727 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153670 | 11766 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153671 | 11838 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153672 | 11640 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153673 | 11850 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153674 | 11487 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153675 | 11715 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153676 | 11968 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153677 | 11712 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153678 | 11797 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153679 | 11886 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153680 | 11498 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153681 | 11791 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153682 | 11385 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153683 | 11791 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153684 | 11733 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153685 | 11683 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153686 | 11646 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153687 | 11509 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153688 | 11672 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153689 | 11724 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153690 | 11799 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153691 | 11800 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153692 | 11648 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153693 | 11589 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153694 | 11602 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153695 | 11633 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153696 | 11657 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153697 | 11334 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153698 | 12029 | 34 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153699 | 11804 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153700 | 11796 | 61 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153701 | 11659 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153702 | 11717 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153703 | 11701 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153704 | 11504 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153705 | 11718 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153706 | 11768 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153707 | 11764 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153708 | 11734 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153709 | 11847 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153710 | 11941 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153711 | 11845 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153712 | 11703 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153713 | 11805 | 33 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153714 | 11854 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153715 | 12052 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153716 | 11516 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153717 | 11632 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153718 | 11808 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153719 | 11479 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153720 | 11748 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153721 | 11755 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153722 | 12017 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153723 | 11825 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153724 | 11817 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153725 | 11700 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153726 | 11743 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153727 | 11711 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153728 | 11818 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153729 | 11710 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153730 | 11457 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153731 | 12027 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153732 | 11294 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153733 | 11568 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153734 | 11756 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153735 | 11806 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153736 | 11838 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153737 | 11546 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153738 | 11686 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153739 | 11597 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153740 | 11779 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153741 | 11489 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153742 | 11445 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153743 | 11754 | 34 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153744 | 11814 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153745 | 11771 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153746 | 11809 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153747 | 11799 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153748 | 11633 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153749 | 11583 | 57 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153750 | 11374 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153751 | 11586 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153752 | 11593 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153753 | 11541 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153754 | 11564 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153755 | 11764 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153756 | 11506 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153757 | 11605 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153758 | 11727 | 38 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153759 | 11555 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153760 | 11653 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153761 | 11822 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153762 | 11460 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153763 | 11347 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153764 | 11469 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153765 | 11486 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153766 | 11568 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153767 | 11694 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153768 | 11421 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153769 | 11775 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153770 | 11528 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153771 | 11557 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153772 | 11518 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153773 | 11427 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153774 | 11753 | 31 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153775 | 11751 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153776 | 11517 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153777 | 11702 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153778 | 11364 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153779 | 11730 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153780 | 11609 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153781 | 11688 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153782 | 11805 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153783 | 11717 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153784 | 11641 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153785 | 11635 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153786 | 11448 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153787 | 11622 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153788 | 11483 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153789 | 11639 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153790 | 12005 | 37 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153791 | 11548 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153792 | 11651 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153793 | 11578 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153794 | 11488 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153795 | 11585 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153796 | 11663 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153797 | 11753 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153798 | 11534 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153799 | 11661 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153800 | 11714 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153801 | 11815 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153802 | 11530 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153803 | 11541 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153804 | 11633 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153805 | 11621 | 40 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153806 | 11763 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153807 | 11705 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153808 | 11667 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153809 | 11567 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153810 | 11622 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153811 | 11400 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153812 | 11630 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153813 | 11604 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153814 | 11587 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153815 | 11779 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153816 | 11903 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153817 | 11746 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153818 | 11567 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153819 | 11783 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153820 | 11728 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153821 | 11585 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153822 | 11568 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153823 | 11676 | 57 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153824 | 11713 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153825 | 11377 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153826 | 11699 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153827 | 11640 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153828 | 11731 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153829 | 11440 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153830 | 11969 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153831 | 11513 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153832 | 11788 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153833 | 11780 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153834 | 11593 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153835 | 11827 | 32 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153836 | 11567 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153837 | 11382 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153838 | 11625 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153839 | 11854 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153840 | 11402 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153841 | 11384 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153842 | 11695 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153843 | 11739 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153844 | 11511 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153845 | 11551 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153846 | 11525 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153847 | 11710 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153848 | 11637 | 58 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153849 | 11664 | 31 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153850 | 11796 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153851 | 11537 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153852 | 11562 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153853 | 11729 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153854 | 11628 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153855 | 11460 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153856 | 11480 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153857 | 11593 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153858 | 11693 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153859 | 11798 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153860 | 11659 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153861 | 11350 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153862 | 11353 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153863 | 11418 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153864 | 11714 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153865 | 11591 | 35 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153866 | 11660 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153867 | 11573 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153868 | 11501 | 57 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153869 | 11528 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153870 | 11539 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153871 | 11413 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153872 | 11457 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153873 | 11658 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153874 | 11485 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153875 | 11939 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153876 | 11651 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153877 | 11701 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153878 | 11771 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153879 | 11372 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153880 | 11548 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153881 | 11701 | 36 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153882 | 11805 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153883 | 11740 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153884 | 11652 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153885 | 11814 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153886 | 11607 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153887 | 11789 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153888 | 11700 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153889 | 11764 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153890 | 11760 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153891 | 11565 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153892 | 11648 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153893 | 11382 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153894 | 11329 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153895 | 11468 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153896 | 11425 | 36 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153897 | 11757 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153898 | 11430 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153899 | 11538 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153900 | 11406 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153901 | 11340 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153902 | 11091 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153903 | 11670 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153904 | 11650 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153905 | 11734 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153906 | 11455 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153907 | 11551 | 58 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153908 | 11732 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153909 | 11454 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153910 | 11648 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153911 | 11474 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153912 | 11741 | 41 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153913 | 11479 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153914 | 11437 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153915 | 11592 | 58 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153916 | 11436 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153917 | 11640 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153918 | 11219 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153919 | 11544 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153920 | 11746 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153921 | 11429 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153922 | 11643 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153923 | 11568 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153924 | 11382 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153925 | 11573 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153926 | 11425 | 43 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153927 | 11371 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153928 | 11606 | 32 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153929 | 11451 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153930 | 11432 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153931 | 11415 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153932 | 11370 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153933 | 11813 | 46 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153934 | 11670 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153935 | 11504 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153936 | 11791 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153937 | 11639 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153938 | 11629 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153939 | 11489 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153940 | 11536 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153941 | 11605 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153942 | 11396 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153943 | 11518 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153944 | 11656 | 37 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153945 | 11466 | 51 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153946 | 11734 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153947 | 11597 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153948 | 11550 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153949 | 11531 | 44 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153950 | 11548 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153951 | 11495 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153952 | 11733 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153953 | 11967 | 56 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153954 | 11694 | 42 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153955 | 11491 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153956 | 11611 | 45 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153957 | 11597 | 47 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153958 | 11589 | 50 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153959 | 11360 | 48 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153960 | 11668 | 55 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153961 | 11576 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153962 | 11554 | 52 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153963 | 11592 | 49 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153964 | 11659 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153965 | 11480 | 53 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153966 | 11790 | 54 | +
06.11.2023 | OOD103 | 311 153967 | 11601 | 53 | +