## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3248
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 148999 | 11396 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149000 | 11662 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149001 | 11420 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149002 | 11523 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149003 | 11660 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149004 | 11627 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149005 | 11617 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149006 | 11617 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149007 | 11613 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149008 | 11702 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149009 | 11689 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149010 | 11753 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149011 | 11641 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149012 | 11852 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149013 | 11567 | 67 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149014 | 11577 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149015 | 11763 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149016 | 11752 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149017 | 11476 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149018 | 11514 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149019 | 11576 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149020 | 11500 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149021 | 11452 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149022 | 11446 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149023 | 11602 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149024 | 11570 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149025 | 11469 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149026 | 11606 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149027 | 11652 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149028 | 11736 | 57 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149029 | 11639 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149030 | 11592 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149031 | 11506 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149032 | 11554 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149033 | 11475 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149034 | 11581 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149035 | 11664 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149036 | 11667 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149037 | 11571 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149038 | 11487 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149039 | 11478 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149040 | 11537 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149041 | 11624 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149042 | 11454 | 60 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149043 | 11585 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149044 | 11623 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149045 | 11642 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149046 | 11727 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149047 | 11622 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149048 | 11534 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149049 | 11676 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149050 | 11662 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149051 | 11514 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149052 | 11560 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149053 | 11763 | 61 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149054 | 11453 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149055 | 11463 | 61 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149056 | 11588 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149057 | 11488 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149058 | 11571 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149059 | 11641 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149060 | 11695 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149061 | 11742 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149062 | 11600 | 34 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149063 | 11512 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149064 | 11464 | 36 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149065 | 11737 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149066 | 11499 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149067 | 11454 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149068 | 11763 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149069 | 11495 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149070 | 11630 | 57 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149071 | 11658 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149072 | 11522 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149073 | 11696 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149074 | 11468 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149075 | 11687 | 35 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149076 | 11410 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149077 | 11384 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149078 | 11828 | 36 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149079 | 11573 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149080 | 11769 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149081 | 11614 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149082 | 11783 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149083 | 11729 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149084 | 11771 | 57 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149085 | 11531 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149086 | 11649 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149087 | 11520 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149088 | 11708 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149089 | 11579 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149090 | 11490 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149091 | 11483 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149092 | 11689 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149093 | 11682 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149094 | 11604 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149095 | 11701 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149096 | 11472 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149097 | 11606 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149098 | 11707 | 62 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149099 | 11559 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149100 | 11725 | 37 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149101 | 11483 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149102 | 11703 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149103 | 11485 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149104 | 11697 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149105 | 11485 | 38 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149106 | 11722 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149107 | 11480 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149108 | 11571 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149109 | 11652 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149110 | 11510 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149111 | 11574 | 63 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149112 | 11493 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149113 | 11471 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149114 | 11693 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149115 | 11804 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149116 | 11702 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149117 | 11568 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149118 | 11473 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149119 | 11550 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149120 | 11535 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149121 | 11654 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149122 | 11732 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149123 | 11543 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149124 | 11575 | 64 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149125 | 11584 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149126 | 11612 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149127 | 11488 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149128 | 11472 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149129 | 11579 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149130 | 11740 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149131 | 11533 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149132 | 11689 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149133 | 11441 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149134 | 11627 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149135 | 11692 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149136 | 11611 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149137 | 11662 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149138 | 11641 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149139 | 11600 | 63 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149140 | 11711 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149141 | 11698 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149142 | 11673 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149143 | 11643 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149144 | 11659 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149145 | 11686 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149146 | 11573 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149147 | 11568 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149148 | 11590 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149149 | 11395 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149150 | 11363 | 39 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149151 | 11512 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149152 | 11725 | 74 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149153 | 11729 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149154 | 11248 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149155 | 11709 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149156 | 11553 | 55 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149157 | 11354 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149158 | 11568 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149159 | 11807 | 54 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149160 | 11505 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149161 | 11653 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149162 | 11517 | 58 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149163 | 11722 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149164 | 11643 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149165 | 11685 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149166 | 11690 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149167 | 11397 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149168 | 11638 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149169 | 11549 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149170 | 11545 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149171 | 11470 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149172 | 11632 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149173 | 11633 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149174 | 11581 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149175 | 11490 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149176 | 11794 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149177 | 11532 | 67 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149178 | 11654 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149179 | 11540 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149180 | 11539 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149181 | 11421 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149182 | 11519 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149183 | 11626 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149184 | 11763 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149185 | 11664 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149186 | 11455 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149187 | 11771 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149188 | 11358 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149189 | 11805 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149190 | 11536 | 64 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149191 | 11653 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149192 | 11517 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149193 | 11659 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149194 | 11644 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149195 | 11475 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149196 | 11605 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149197 | 11417 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149198 | 11660 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149199 | 11519 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149200 | 11505 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149201 | 11722 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149202 | 11270 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149203 | 11535 | 65 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149204 | 11505 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149205 | 11382 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149206 | 11448 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149207 | 11436 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149208 | 11476 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149209 | 11463 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149210 | 11448 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149211 | 11455 | 40 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149212 | 11493 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149213 | 11359 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149214 | 11586 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149215 | 11571 | 61 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149216 | 11452 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149217 | 11392 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149218 | 11458 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149219 | 11559 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149220 | 11506 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149221 | 11362 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149222 | 11558 | 51 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149223 | 11542 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149224 | 11391 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149225 | 11438 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149226 | 11387 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149227 | 11455 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149228 | 11323 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149229 | 10831 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149230 | 11435 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149231 | 11600 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149232 | 11719 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149233 | 11640 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149234 | 10400 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149235 | 11615 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149236 | 11523 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149237 | 11434 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149238 | 11325 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149239 | 11713 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149240 | 11544 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149241 | 11303 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149242 | 11608 | 65 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149243 | 11420 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149244 | 11250 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149245 | 11466 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149246 | 11444 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149247 | 11593 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149248 | 11408 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149249 | 11615 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149250 | 11519 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149251 | 11434 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149252 | 11414 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149253 | 11630 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149254 | 11576 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149255 | 11650 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149256 | 11755 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149257 | 11774 | 67 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149258 | 11648 | 54 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149259 | 11350 | 62 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149260 | 11491 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149261 | 11660 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149262 | 10908 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149263 | 11733 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149264 | 11590 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149265 | 11645 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149266 | 11501 | 54 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149267 | 11469 | 53 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149268 | 11595 | 55 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149269 | 11614 | 66 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149270 | 11513 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149271 | 11765 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149272 | 11677 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149273 | 11518 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149274 | 11469 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149275 | 11430 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149276 | 11639 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149277 | 11547 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149278 | 11610 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149279 | 11749 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149280 | 11332 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149281 | 11611 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149282 | 11717 | 65 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149283 | 11547 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149284 | 11385 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149285 | 11390 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149286 | 11322 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149287 | 11613 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149288 | 11578 | 54 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149289 | 11480 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149290 | 11610 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149291 | 11676 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149292 | 11402 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149293 | 11359 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149294 | 11682 | 69 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149295 | 11420 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149296 | 11590 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149297 | 11616 | 51 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149298 | 11641 | 52 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149299 | 11592 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149300 | 11514 | 49 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149301 | 11505 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149302 | 11590 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149303 | 11425 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149304 | 11423 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149305 | 11652 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149306 | 11411 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149307 | 11688 | 66 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149308 | 11416 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149309 | 11711 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149310 | 11454 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149311 | 11698 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149312 | 11689 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149313 | 11545 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149314 | 11734 | 51 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149315 | 11661 | 43 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149316 | 11512 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149317 | 11555 | 44 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149318 | 11387 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149319 | 11506 | 51 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149320 | 11537 | 63 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149321 | 11552 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149322 | 11516 | 47 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149323 | 11511 | 50 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149324 | 11642 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149325 | 11448 | 48 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149326 | 11530 | 42 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149327 | 11627 | 41 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149328 | 11536 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149329 | 11474 | 46 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149330 | 11454 | 45 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149331 | 11354 | 51 | +
08.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149332 | 11486 | 49 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149333 | 11556 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149334 | 11386 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149335 | 11572 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149336 | 11375 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149337 | 11558 | 37 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149338 | 11006 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149339 | 11682 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149340 | 11585 | 62 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149341 | 11603 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149342 | 11723 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149343 | 11440 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149344 | 11610 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149345 | 11418 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149346 | 11468 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149347 | 11593 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149348 | 11657 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149349 | 11757 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149350 | 11586 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149351 | 11526 | 62 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149352 | 10480 | 41 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149353 | 11582 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149354 | 11538 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149355 | 11451 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149356 | 11524 | 38 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149357 | 11586 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149358 | 11610 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149359 | 11532 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149360 | 11683 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149361 | 11543 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149362 | 11525 | 62 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149363 | 11457 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149364 | 11522 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149365 | 11532 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149366 | 11418 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149367 | 11679 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149368 | 11559 | 40 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149369 | 11544 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149370 | 11357 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149371 | 11475 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149372 | 11475 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149373 | 11457 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149374 | 11518 | 51 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149375 | 11587 | 42 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149376 | 11720 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149377 | 11426 | 42 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149378 | 11373 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149379 | 11553 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149380 | 11567 | 42 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149381 | 11647 | 49 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149382 | 11664 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149383 | 11395 | 42 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149384 | 11514 | 49 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149385 | 11664 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149386 | 11665 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149387 | 11564 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149388 | 11636 | 44 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149389 | 11487 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149390 | 11639 | 43 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149391 | 11373 | 42 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149392 | 11488 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149393 | 11645 | 48 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149394 | 11710 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149395 | 11465 | 46 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149396 | 11703 | 45 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149397 | 11479 | 47 | +
09.11.2023 | OOD103-2V | JJ 149398 | 11622 | 41 | +