## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST3409
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.11.2023 | OOD103 | M01 112517 | 11441 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112518 | 11542 | 34 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112519 | 11535 | 38 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112520 | 11272 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112521 | 11537 | 38 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112522 | 11253 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112523 | 11416 | 37 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112524 | 11262 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112525 | 11605 | 51 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112526 | 11464 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112527 | 11328 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112528 | 11488 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112529 | 11647 | 49 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112530 | 11381 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112531 | 11355 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112532 | 11485 | 66 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112533 | 11530 | 48 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112534 | 11313 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112535 | 11459 | 69 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112536 | 11468 | 48 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112537 | 11350 | 39 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112538 | 11370 | 52 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112539 | 11385 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112540 | 11697 | 70 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112541 | 11405 | 48 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112542 | 11565 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112543 | 11526 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112544 | 11286 | 43 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112545 | 11720 | 39 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112546 | 11789 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112547 | 11633 | 90 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112548 | 11753 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112549 | 11360 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112550 | 11202 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112551 | 11426 | 39 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112552 | 11538 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112553 | 11226 | 51 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112554 | 11736 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112555 | 11276 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112556 | 11505 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112557 | 11161 | 52 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112558 | 11253 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112559 | 11604 | 74 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112560 | 11228 | 43 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112561 | 11370 | 48 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112562 | 11645 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112563 | 11412 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112564 | 11621 | 52 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112565 | 11673 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112566 | 11570 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112567 | 11563 | 75 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112568 | 11585 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112569 | 11556 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112570 | 11428 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112571 | 11438 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112572 | 11632 | 49 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112573 | 11428 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112574 | 11651 | 49 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112575 | 11809 | 50 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112576 | 11442 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112577 | 11235 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112578 | 11611 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112579 | 11453 | 54 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112580 | 11256 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112581 | 11643 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112582 | 11226 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112583 | 11819 | 49 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112584 | 11435 | 48 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112585 | 11253 | 43 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112586 | 11339 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112587 | 11399 | 48 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112588 | 11164 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112589 | 11487 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112590 | 11462 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112591 | 11361 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112592 | 11440 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112593 | 11276 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112594 | 11527 | 38 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112595 | 11484 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112596 | 11237 | 39 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112597 | 11566 | 49 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112598 | 11444 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112599 | 11160 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112600 | 11291 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112601 | 11511 | 45 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112602 | 11216 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112603 | 11272 | 41 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112604 | 11411 | 42 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112605 | 11456 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112606 | 11630 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112607 | 11606 | 35 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112608 | 11382 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112609 | 11158 | 44 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112610 | 11482 | 46 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112611 | 11431 | 39 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112612 | 11285 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112613 | 11319 | 47 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112614 | 11519 | 39 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112615 | 11251 | 40 | +
15.11.2023 | OOD103 | M01 112616 | 11434 | 44 | +